*SPECYFIKACJA*

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej **„ZAMAWIAJĄCYM”**)

ogłasza przetarg na:

**Zakup oryginalnych części zamiennych do dmuchawy nr 3 HV Turbo**

**do napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków**

**w Rybniku-Orzepowicach**

**Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oryginalnych części zamiennych producenta do dmuchawy nr 3 HV Turbo typ KA2S-GB255#62004954 do napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach podległej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
	2. Wykaz części zamiennych:

- łopatki dyfuzora D116 – 17 szt.,

- tuleje prowadzące D117 – 17 szt.,

- śruby łopatek D118 – 17 szt.,

- łożyska ślizgowe D240 – 2 szt.,

- uszczelnienie D241 obudowy mimośrodowej – 1 szt.,

- połączenie obrotowe D102 - 1 szt.,

- uszczelnienie płyty dyfuzora D119 – 1 szt.,

- czujnik temperatury powietrza wlotowego – 1 zestaw,

- uszczelnienie labiryntowe T220 – 1 szt.,

- pierścień uszczelniający wirnika H303 – 1 szt.

* 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres 12 miesięcy na zakupione oryginalne części zamienne będące przedmiotem zamówienia. Gwarancja obowiązuje począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego,
	bez zastrzeżeń.
	2. Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie posiadane przez siebie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia.
	3. Wykonawca oświadcza, że określony w pkt. 1.2. towar jest nowy, wysokiej jakości, wolny od wad, nieobciążony prawami osób trzecich, nie toczy się żadne postepowanie, którego przedmiotem jest towar i nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia oraz, że spełnia wymagane polskim prawem normy.
	4. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia:** **15 tygodni od daty zawarcia umowy.**

### Rozdział 2. Instrukcja dla Wykonawcy.

**2. Przygotowanie ofert.**

**2.1.** Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

**2.2.** Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

**2.3.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

**2.4.** Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

**2.5.** Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

**2.6.** Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

**2.7.** Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę – w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

**2.8.** Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

**ul. Pod Lasem 62**

**44 – 210 Rybnik**

b) zawartość:

**Oferta na zakup oryginalnych części zamiennych do dmuchawy nr 3 HV Turbo**

**do napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

c) Wykonawca:

**nazwa i adres firmy**

d) dopisek: **Nie otwierać przed: 16.05.2024 r. godz. 12.00.**

**2.9.** Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami **„ZMIANA”** lub **„WYCOFANIE”.**

**2.10.** Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

**2.11.** Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

1. **Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:**
* są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
* posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;
* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
* akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

**Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.**

1. **Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków**.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniamininiejszej specyfikacji. Zamawiający wskazuje, że z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej wymaga się aby wszystkie dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów w jednej z n/w form :

* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z nośnikiem zawierającym plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiający Zamawiającemu weryfikację dokumentu. Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi **LUB**
* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **LUB**
* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z dokumentem (np. raportem z weryfikacji, certyfikatem itp.) potwierdzającym autentyczność dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem osób lub podmiotów, które podpisały przedmiotowy dokument.

**Kompletna oferta powinna zawierać:**

* wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2,
* parafowany wzór umowy – załącznik nr 3,
* posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami).

**Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:**

* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
* oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisywania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty,
* Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

* Oświadczenie o cenie **(Załącznik Nr 1)**
* Oświadczenie Wykonawcy **(Załącznik Nr 2)**
1. **Kryteria oceny.**

**Cena 100%**

**5.1.** Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnieniem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

**5.2**. Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. 2023 r., poz. 1689 t.j. z późn. zm.).

**5.3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/cami, którzy złożą ofertę/y. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

**5.4**. Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

**6.1. Składanie ofert.**

Oferty należy składać w terminie do dnia **16.05.2024** **r. do godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

**6.2 Okres ważności ofert.**

 Oferty pozostaną ważne **do dnia 01.07.2024** **r.**

**7. Otwieranie ofert.**

**7.1**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.05.2024** **r.** **o godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

**7.2.** Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

**7.3**. Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

**7.4.** Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

**7.5.** Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

**7.6.** Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli jej treść lub forma nie odpowiada zapisom zawartym w specyfikacji przetargowej oraz wymaganiom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku, gdy została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

**7.7.** Zamawiający ma prawo również odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

**1)** w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

**2)** w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

**3)** w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku),

**4)** w terminie 12 miesięcy przed terminem składania ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym,

**5)** pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

**7.8.** Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

**7.9.** Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

**7.10.** Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

**8.** **Uprawnieni do udzielania informacji.**

**8.1**. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

 Adam Fojcik tel.: 32 / 43 28 014

 e- mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

**8.2.** Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e – mail jak wyżej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 07.00 do 12.00.

**8.3.** Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po  uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem) najpóźniej do dnia 09.05.2024 r.

**8.4.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

**8.5.** Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania  zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną.

**9. Zawarcie umowy**

**9.1.** W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy.

**9.2.** Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

**9.3.** Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

1. **Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642‑26‑64‑990.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

 telefon: (0-32) 43 28 089

 e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)
4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
5. PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.
8. **Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn.zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Rybnik, dnia 25.04.2024 r.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FORMULARZ OFERTOWY** |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTOWY

**Zakup oryginalnych części zamiennych do dmuchawy nr 3 HV Turbo**

**do napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

**Wykonawca :**

1. **Zarejestrowana nazwa firmy :**

**....................................................................................................................................................................**

**....................................................................................................................................................................**

1. **Zarejestrowany adres firmy :**

**....................................................................................................................................................................**

**....................................................................................................................................................................**

1. **Numer telefonu : ................................................................................................................................**
2. **Numer faxu : ......................................................................................................................................**
3. **e-mail : ................................................................................................................................................**
4. **Nazwa banku : ...................................................................................................................................**
5. **Numer konta bankowego: ................................................................................................................**

**....................................................................................................................................................................**

1. **Numer NIP .........................................................................................................................................**
2. **REGON ..............................................................................................................................................**

Upełnomocniony przedstawiciel

 ....................................................

 (podpis i pieczęć)

data: ...........................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FORMULARZ OFERTOWY** |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

# **ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”**

**Zakup oryginalnych części zamiennych do dmuchawy nr 3 HV Turbo**

**do napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa części** | **Ilość sztuk** | **Cena jednostkowa netto (PLN)** | **Łączna cena netto za podaną ilość sztuk (PLN) (III x IV)** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 1 | Łopatki dyfuzora D116 | 17 szt. |  |  |
| 2 | Tuleje prowadzące D117 | 17 szt. |  |  |
| 3 | Śruby łopatek D118 | 17 szt. |  |  |
| 4 | Łożyska ślizgowe D240 | 2 szt. |  |  |
| 5 | Uszczelnienie D241 obudowy mimośrodowej | 1 szt. |  |  |
| 6 | Połączenie obrotowe D102 | 1 szt. |  |  |
| 7 | Uszczelnienie płyty dyfuzora D119 | 1 szt. |  |  |
| 8 | Czujnik temperatury powietrza wlotowego – zestaw | 1 zestaw |  |  |
| 9 | Uszczelnienie labiryntowe T220 | 1 szt. |  |  |
| 10 | Pierścień uszczelniający wirnika H303 | 1 szt. |  |  |
| **Cena ofertowa** (suma wszystkich pozycji z kolumny V): |  |

**cena ofertowa słownie: ...............................................................................................................**

**................................................................................................................................** **złotych netto**

Cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

 ....................................................

 (podpis i pieczęć)

data: ...........................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY |
|
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

**ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenie Wykonawcy”**

**Zakup oryginalnych części zamiennych do dmuchawy nr 3 HV Turbo**

**do napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji przetargowej.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w niniejszej specyfikacji.
8. Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.
9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym w niniejszej specyfikacji.
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.
13. Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.
14. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

15. Oświadczam, że nie jestem podmiotem:

1) wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r. nr 765/2006 *dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy* i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 *w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających* albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 t.j. z późn.zm.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 t.j. z późn.zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j. z późn.zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

16. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisywania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty,

3) Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej,

4) parafowany wzór umowy – załącznik nr 3,

5) posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami).

Upełnomocniony przedstawiciel

 ....................................................

 (podpis i pieczęć)

data: ...........................................

***załącznik nr 3***

**WZÓR UMOWY**

Umowa zawarta dnia ………2024 r. pomiędzy Kupującym, tj. **Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990, REGON 276775388 kapitał zakładowy: 564.850.500,00 zł reprezentowanym przez:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

a Sprzedawcą tj. …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

razem zwane dalej **Stronami.**

**§ 1**

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia 25.04.2024 r. oraz złożonej oferty z dnia …………2024 r. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa **oryginalne części zamienne producenta do dmuchawy nr 3 HV Turbo typ KA2S-GB255 #62004954 do napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Rybniku – Orzepowicach** należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
2. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 15 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.
3. Sprzedawca oświadcza, że określony w § 1 ust. 1 towar jest nowy, wysokiej jakości, wolny od wad, nieobciążony prawami osób trzecich, nie toczy się żadne postepowanie, którego przedmiotem jest towar i nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia oraz, że spełnia wymagane polskim prawem normy.
4. Wraz z towarem Sprzedawca wyda Kupującemu wszelkie posiadane przez siebie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy.
5. Odbiór towaru nastąpi w siedzibie Kupującego (magazyn PWiK 44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62). Dostawa na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

**§ 2**

* 1. Strony ustalają wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy zgodne z przyjętą ofertą z dnia ……………… r. tj. w wysokości **…………………………** **zł netto** (*słownie: ……………………….. 00/100*) + podatek VAT.
	2. Sprzedawca z tytułu wykonania przedmiotu umowy, otrzyma od Kupującego wynagrodzenie, płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Kupującego. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności wynikających z niniejszej umowy.

**§ 3**

1. Sprzedawca udziela Kupującemu 12-miesięcznej gwarancji na zakupiony towar przez Kupującego będący przedmiotem umowy. Gwarancja obowiązuje począwszy od dnia odbioru przedmiotu umowy przez przedstawiciela Kupującego, bez zastrzeżeń.
2. W przypadku pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Kupującego (faks, email), Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany towaru stanowiącego przedmiot reklamacji. Sprzedawca dokona wymiany w terminie 15 tygodni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.
W przypadku wymiany towaru termin gwarancji biegnie od nowa w stosunku do wymienionego towaru. Strony dopuszczają również możliwość zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej zwykłej.
3. W uzasadnionych przypadkach Kupujący może przedłużyć termin, o którym mowa w § 3 ust.2.
4. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty reklamacji, w tym pełne koszty transportu reklamowanego towaru.
5. W terminie określonym w § 3 ust. 2 z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 wymieniony przedmiot umowy musi znajdować się w dyspozycji Kupującego.

**§ 4**

1. W przypadku zwłoki w płatnościach Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn niezależnych od Kupującego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto,

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 2 w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego netto, jednak nie więcej niż 20 %;

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego netto, jednak nie więcej niż 20 %;

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 20 %wynagrodzenia umownego netto.

5. Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie nie zwalnia Sprzedawcy
z odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6. Kupujący może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy bez zgody Sprzedawcy.

**§ 5**

1. Sprzedawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………
5. Kupujący upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:
6. ……………………………………
7. ……………………………………
8. ……………………………………
9. Kupujący dopuszcza możliwość zmiany osób o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej. Zmiana taka wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Kupującego lub Sprzedawcy pod rygorem nieważności.

**§ 6**

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 7**

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Kupującego.

**§ 8**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 9**

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

**§ 10**

Umowa sporządzona jest w 2 - jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1. Specyfikacja z dnia 25.04.2024 r.
2. Oferta z dnia …………2024 r.

**Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

* 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642‑26‑64‑990.
	2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

* 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
	2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
	3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)
	4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
	5. PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
	6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
	7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

**Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

**Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy**

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r., poz. 1790 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu w/w ustawy.

**Kupujący: Sprzedawca:**