*SPECYFIKACJA*

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej **„ZAMAWIAJĄCYM”**)

ogłasza przetarg na:

**dostawę armatury wodociągowej do magazynu depozytowego dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą
w Rybniku.**

**Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wodociągowej do magazynu depozytowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, która została określona w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Armatura będzie dostarczana sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego wg. potrzeb.
3. Dostarczenie towaru następować będzie do 7 dni roboczych
(od poniedziałku do piątku) po złożeniu pisemnego zamówienia przez Zamawiającego, w którym będzie określona ilość i rodzaj zamawianego towaru.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia o którym mowa w pkt. 1 powyżej na swój koszt do miejsca ich odbioru - MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO tj. Magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Rybniku przy ulicy Pod Lasem 62.
5. Towar z Magazynu Zamawiającego będzie pobierany zgodnie z zapotrzebowaniem PWiK.
6. Zamawiający – świadczy usługę przechowywania towarów (armatury) za wynagrodzeniem.
7. Dostarczony materiał powinien być prawidłowo oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości.
8. Strony ustalają, że w okresie trwania umowy Zamawiającego obowiązują ceny z załącznika nr 1.
9. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za pobrany przez siebie materiał z Magazynu Zamawiającego.
10. Zapłata ta nastąpi na konto Wykonawcy wskazane w fakturach
w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę.
11. Zamawiający - prowadzi magazyn armatury wykorzystywany w działalności związanej z wodociągami i kanalizacją w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.
12. Zamawiający - może świadczyć usługi w zakresie przechowywania towarów związanych z branżą wodociągowo – kanalizacyjną za wynagrodzeniem oraz może zajmować się sprzedażą przyjętych na skład towarów.
13. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami magazynowania w kwocie 1.500 zł + VAT kwartalnie w terminie do 15 – tego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, przelewem na konto Zamawiającego.
14. Wykonawca udziela gwarancji, że dostarczony w ramach umowy materiał jest nowy, nie używany, zawiera najnowsze udoskonalenia techniczne i materiałowe oraz ma spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Ponadto powinien być oznakowany nazwą producenta lub znajdować się w oznakowanych opakowaniach.
15. Wykonawca gwarantuje, że materiał dostarczony jest pozbawiony wad fizycznych i prawnych, które to wady mogą ujawnić się w czasie normalnej eksploatacji dostarczonego towaru.
16. Gwarancja ważna będzie przez okres 36 miesięcy od daty dostarczenia materiału będącego przedmiotem zamówienia do miejsca wskazanego na umowie, bez zastrzeżeń.
17. Ceny określone w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zakup, załadunek, dostawę i rozładunek zamawianego towaru w siedzibie Zamawiającego.
18. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **1 rok od dnia zawarcia umowy.**
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji oferowanej przez Wykonawcę armatury wodociągowej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
20. Za artykuły dostarczone do prezentacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Dostarczone do prezentacji artykuły będą podlegać zwrotowi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
21. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towary maksymalnie dwóch producentów, o takich samych parametrach.

### Rozdział 2. Instrukcja dla Wykonawcy

**2. Przygotowanie ofert.**

**2.1.** Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone

w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

**2.2.**Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

**2.3.**Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

**2.4.**Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

**2.5.** Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

**2.6.** Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

**2.7.** Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

**2.8.** Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

##        a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

**ul. Pod Lasem 62**

**44 – 210 Rybnik**

b) zawartość:

 **Oferta na dostawę armatury wodociągowej do magazynu depozytowego**

**dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.**

c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

       d) dopisek: **Nie otwierać przed: 16.04.2024 r. godz. 12.00**

**2.9.** Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami **"ZMIANA"** lub **"WYCOFANIE".**

**2.10.** Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

**2.11.** Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności   z tym  związanych.

**3. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:**

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

* posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
* nie jest w stosunku do nich otwarta likwidacja ani ogłoszona upadłość.
* akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

**Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.**

1. **Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków**.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej wymaga się aby wszystkie dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów w jednej z n/w form :

* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z nośnikiem zawierającym plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiający Zamawiającemu weryfikację dokumentu. Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi **LUB**
* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **LUB**
* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z dokumentem (*np. raportem z weryfikacji, certyfikatem itp.)* potwierdzającym autentyczność dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem osób lub podmiotu, które podpisały przedmiotowy dokument.

**Kompletna oferta powinna zawierać:**

* wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1do 2,
* parafowany wzór umowy,
* posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami),
* wymagane Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU), a dla wszystkich wyrobów mających kontakt z wodą pitną Atesty Higieniczne PZH.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
* oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
* Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

* Oświadczenie o cenie**(Załącznik Nr 1)**
* Oświadczenie Wykonawcy **(Załącznik Nr 2)**

**5. Kryteria oceny.**

 **Cena 100%**

**5.1.** Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnieniem warunków określonych przez PWiK Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

**5.2.** Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1689 z późn.zm.)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzuheyds).

**5.3**. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

**5.4.** Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

**6.1. Składanie ofert.**

Oferty należy składać w terminie **do dnia 16.04.2024 r. do godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

**6.2. Okres ważności ofert.**

Oferty pozostaną ważne **do dnia 29.05.2024 r.**

**7. Otwieranie ofert.**

**7.1.** Otwarcie ofert nastąpi dniu **16.04.2024** **r. o godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

**7.2.** Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

**7.3.** Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

**7.4.** Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

**7.5**. Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

**7**.6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli jej treść lub forma nie odpowiada zapisom zawartym w specyfikacji przetargowej oraz wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
a także w przypadku, gdy została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

**7.7.** Zamawiający ma również prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

 **1)** w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

 **2)** w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

 **3)** w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. w Rybniku),

**4)** w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym.

**5)** pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

**7.8.** Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

**7.9.**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

**7.10.** Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

**8.**      **Uprawnieni do udzielania informacji.**

**8.1.** Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Karolina Skrzypiec tel. 32/4328078

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

**8.2.** Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e –mail jak wyżej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 07.00 do 12.00.

**8.3.** Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem), najpóźniej do dnia 09.04.2024 r.

**8.4.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

**8.5.** Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu Otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną.

**9**.   **Zawarcie umowy**

**9.1.**W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana,  przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy.

**9.2.** Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

**9.3.** Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642‑26‑64‑990.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)
4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
5. PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

**Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

**Rybnik, dnia 21.03.2024 r.**

|  |  |
| --- | --- |
|   | FORMULARZ OFERTOWY |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dostawę armatury wodociągowej**

 **do magazynu depozytowego dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.**

**Wykonawca :**

1. **Zarejestrowana nazwa firmy :**

**.......................................................................................................................................................**

**.......................................................................................................................................................**

1. **Zarejestrowany adres firmy :**

**.......................................................................................................................................................**

**.......................................................................................................................................................**

1. **Numer telefonu : .....................................................................................................................**
2. **Numer faxu : ...........................................................................................................................**
3. **e-mail : ....................................................................................................................................**
4. **Nazwa banku : ........................................................................................................................**
5. **Numer konta bankowego: .......................................................................................................**

**.......................................................................................................................................................**

1. **Numer NIP ..............................................................................................................................**
2. **REGON ..................................................................................................................................**

Upełnomocniony przedstawiciel

 ....................................................

 (podpis i pieczęć)

data: ..............................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY |
|
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

1. **ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”.**

**Dostawę armatury wodociągowej**

**do magazynu depozytowego dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj materiału (przedmiot zamówienia)** | **j.m.**  | **Wymagane dokumenty przetargowe** | **Przewidywana ilość zamówienia w sztukach** | **Cena jednostkowa (netto) w zł/szt.** | **Cena w złotych przemnożona przez przewidywaną ilość** |
| 1 | ADAPTER 32X1 G.Z PE / MOSIĄDZ | szt. | DWU/atest higieniczny | 130 |   |   |
| 2 | ADAPTER 40X1 G.Z. PE / MOSIĄDZ  | szt. | DWU/atest higieniczny | 150 |   |   |
| 3 | ADAPTER 40X1 1/4 G.Z PE / MOSIĄDZ  | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 4 | ADAPTER 40X1 1/2 G.Z PE / MOSIĄDZ  | szt. | DWU/atest higieniczny | 15 |   |   |
| 5 | ADAPTER 50X1 G.Z PE / MOSIĄDZ  | szt. | DWU/atest higieniczny | 15 |   |   |
| 6 | ADAPTER 50X1 1/4 GZ PE / MOSIĄDZ | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 7 | ADAPTER 50X1 1/2 G.Z PE / MOSIĄDZ  | szt | DWU/atest higieniczny | 15 |   |   |
| 8 | ADAPTER 63X2 G.Z PE / MOSIĄDZ  | szt. | DWU/atest higieniczny | 40 |   |   |
| 9 | ELEKTROKOLANO PE/MOSIĄDZ 32-1'' GZ  | szt. | DWU/atest higieniczny | 50 |   |   |
| 10 | ELEKTROKOLANO PE/MOSIĄDZ 40-1'' GZ  | szt. | DWU/atest higieniczny | 300 |   |   |
| 11 | ELEKTROKOLANO PE/MOSIĄDZ 50-1'' GZ  | szt. | DWU/atest higieniczny | 20 |   |   |
| 12 | ELEKTROKOLANO PE/MOSIĄDZ 63-2'' GZ  | szt. | DWU/atest higieniczny | 20 |   |   |
| 13 | ELEKTROKOLANO FI 32 | szt. | DWU/atest higieniczny | 200 |   |   |
| 14 | ELEKTROKOLANO FI 40 | szt. | DWU/atest higieniczny | 700 |   |   |
| 15 | ELEKTROKOLANO FI 50 | szt. | DWU/atest higieniczny | 60 |   |   |
| 16 | ELEKTROKOLANO FI 63 | szt. | DWU/atest higieniczny | 130 |   |   |
| 17 | ELEKTROKOLANO FI 90 /90ST | szt. | DWU/atest higieniczny | 120 |   |   |
| 18 | ELEKTROKOLANO FI 90 /45ST | szt. | DWU/atest higieniczny | 14 |   |   |
| 19 | ELEKTROKOLANO FI 110 /90.ST | szt. | DWU/atest higieniczny | 210 |   |   |
| 20 | ELEKTROKOLANO 110 /45.ST | szt. | DWU/atest higieniczny | 60 |   |   |
| 21 | ELEKTROKOLANO FI 125 /90.ST | szt. | DWU/atest higieniczny | 54 |   |   |
| 22 | ELEKTROKOLANO FI 125 /45 H-E | szt. | DWU/atest higieniczny | 12 |   |   |
| 23 | ELEKTROKOLANO FI 160 /45 ST  | szt | DWU/atest higieniczny | 20 |   |   |
| 24 | ELEKTROKOLANO FI 160 /90 ST  | szt. | DWU/atest higieniczny | 30 |   |   |
| 25 | ELEKTROKOLANO FI 200 /90ST | szt | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 26 | ELEKTROKOLANO FI 200 /45ST | szt | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 27 | ELEKTROKOLANO FI 225 /45 ST  | szt. | DWU/atest higieniczny | 20 |   |   |
| 28 | ELEKTROKOLANO FI 225 /90 ST  | szt. | DWU/atest higieniczny | 22 |   |   |
| 29 | ELEKTROKOLANO FI 250 /90.ST  | szt | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 30 | ELEKTROKOLANO FI 250 /90.ST  | szt | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 31 | ELEKTROMUFA FI 25 | szt | DWU/atest higieniczny | 9 |   |   |
| 32 | ELEKTROMUFA FI 32 | szt. | DWU/atest higieniczny | 180 |   |   |
| 33 | ELEKTROMUFA FI 40 | szt. | DWU/atest higieniczny | 650 |   |   |
| 34 | ELEKTROMUFA FI 50  | szt. | DWU/atest higieniczny | 70 |   |   |
| 35 | ELEKTROMUFA FI 63 | szt. | DWU/atest higieniczny | 100 |   |   |
| 36 | ELEKTROMUFA FI 90  | szt. | DWU/atest higieniczny | 240 |   |   |
| 37 | ELEKTROMUFA FI 110  | szt. | DWU/atest higieniczny | 340 |   |   |
| 38 | ELEKTROMUFA FI 125 | szt. | DWU/atest higieniczny | 64 |   |   |
| 39 | ELEKTROMUFA FI 160  | szt. | DWU/atest higieniczny | 50 |   |   |
| 40 | ELEKTROMUFA FI 200  | szt. | DWU/atest higieniczny | 12 |   |   |
| 41 | ELEKTROMUFA FI 225 | szt. | DWU/atest higieniczny | 90 |   |   |
| 42 | ELEKTROMUFA FI 250  | szt | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 43 | ELEKTROMUFA FI 315  | szt. | DWU/atest higieniczny | 12 |   |   |
| 44 | ELEKTROREDUKCJA 32/25  | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 45 | ELEKTROREDUKCJA 40/32  | szt. | DWU/atest higieniczny | 90 |   |   |
| 46 | ELEKTROREDUKCJA 50/32  | szt | DWU/atest higieniczny | 7 |   |   |
| 47 | ELEKTROREDUKCJA 50/40  | szt. | DWU/atest higieniczny | 40 |   |   |
| 48 | ELEKTROREDUKCJA 63/32 | szt | DWU/atest higieniczny | 5 |   |   |
| 49 | ELEKTROREDUKCJA FI 63/40  | szt. | DWU/atest higieniczny | 50 |   |   |
| 50 | ELEKTRORECUKCJA 63/50  | szt. | DWU/atest higieniczny | 35 |   |   |
| 51 | ELEKTROREDUKCJA 90/63  | szt. | DWU/atest higieniczny | 14 |   |   |
| 52 | ELEKTROREDUKCJA 110/63  | szt | DWU/atest higieniczny | 15 |   |   |
| 53 | ELEKTROREDUKCJA 110/90 | szt. | DWU/atest higieniczny | 9 |   |   |
| 54 | ELEKTROREDUKCJA 125/90 | szt. | DWU/atest higieniczny | 8 |   |   |
| 55 | ELEKTROREDUKCJA 125/110 | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 56 | ELEKTROREDUKCJA 160/90  | szt. | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 57 | ELEKTROREDUKCJA 160/110  | szt. | DWU/atest higieniczny | 12 |   |   |
| 58 | ELEKTROREDUKCJA 200/160  | szt | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 59 | ELEKTROREDUKCJA 225/160  | szt | DWU/atest higieniczny | 6 |   |   |
| 60 | ELEKTROREDUKCJA 225/200  | szt | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 61 | ELEKTROREDUKCJA 250/200  | szt | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 62 | ELEKTROREDUKCJA 315/250  | szt | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 63 | ELEKTROTRÓJNIK 32 | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 64 | ELEKTROTRÓJNIK 40  | szt. | DWU/atest higieniczny | 20 |   |   |
| 65 | ELEKTROTRÓNIK 50  | szt. | DWU/atest higieniczny | 15 |   |   |
| 66 | ELEKTROTRÓJNIK 63  | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 67 | ELEKTROTRÓJNIK 90  | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 68 | ELEKTROTRÓJNIK 110  | szt. | DWU/atest higieniczny | 24 |   |   |
| 69 | ELEKTROTRÓJNIK RED. 110-90  | szt. | DWU/atest higieniczny | 84 |   |   |
| 70 | ELEKTROTRÓJNIK 160  | szt | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 71 | ELEKTROTRÓJNIK 200  | szt | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 72 | ELEKTROTRÓJNIK 225  | szt | DWU/atest higieniczny | 5 |   |   |
| 73 | Trójnik nawiertka DN 63/32 | szt. | DWU/atest higieniczny | 120 |   |   |
| 74 | Trójnik nawiertka DN 63/32 z metalowym frezem (długi - do PE fi 315) | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 75 | Trójnik nawiertka DN 63/40  | szt. | DWU/atest higieniczny | 500 |   |   |
| 76 | Trójnik nawiertka DN 63/40 z metalowym frezem (długi - do PE fi 315) | szt. | DWU/atest higieniczny | 50 |   |   |
| 77 | Trójnik nawiertka DN 63/63 | szt. | DWU/atest higieniczny | 200 |   |   |
| 78 | Trójnik nawiertka DN 63/63 z metalowym frezem (długi - do PE fi 315) | szt. | DWU/atest higieniczny | 10 |   |   |
| 79 | Hydrant nadziemny DN 80 H=2150 malowane proszkowo zewnętrznie i wewnętrznie farbą epoksydową, kolor niebieski, korpus górny i dolny z żeliwa szarego, ciśnienie minimalne PN 10 | szt. | DWU/atest higieniczny | 120 |   |   |
| 80 | Hydrant nadziemny DN 80 H=2450 malowane proszkowo, zewnętrznie i wewnętrznie farbą epoksydową, kolor niebieski, korpus górny i dolny z żeliwa szarego, ciśnienie minimalne PN 10 | szt. | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 81 | Hydrant podziemny DN 80 H=1250 malowane proszkowo zewnętrznie i wewnętrznie farbą epoksydową, kolor niebieski, korpus górny i dolny z żeliwa szarego, ciśnienie minimalne PN 10 | szt. | DWU/atest higieniczny | 40 |   |   |
| 82 | Hydrant podziemny DN 80 H=1500 malowane proszkowo zewnętrznie i wewnętrznie farbą epoksydową ,kolor niebieski, korpus górny i dolny z żeliwa szarego, ciśnienie minimalne PN 10 | szt. | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 83 | KOLANO doczołowe PE FI 90 /90ST  | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 84 | KOLANO doczołowe PE FI 110 /90ST  | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 85 | KOLANO doczołowe PE FI 160 /90ST  | szt. | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 86 | KOLANO doczołowe PE FI 200 /90ST  | szt. | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 87 | KOLANO doczołowe PE FI 225 /90ST  | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 88 | KOLANO doczołowe PE FI 250 /90ST  | szt. | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 89 | KOLANO doczołowe PE FI 315 /90ST | szt. | DWU/atest higieniczny | 10 |   |   |
| 90 | Kolano ze stopą N DN 80 żeliwo szare PN10 | szt. | DWU/atest higieniczny | 100 |   |   |
| 91 | Kołnierz gwintowany DN 50x1” -owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 92 | Kołnierz gwintowany DN 50x1 1/4” -owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 93 | Kołnierz gwintowany DN 50x1 1/2” -owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 19 |   |   |
| 94 | Kołnierz gwintowany DN 50x2 -owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 14 |   |   |
| 95 | Kołnierz gwintowany DN65x11/2 -owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 5 |   |   |
| 96 | Kołnierz gwintowany DN 80x1 1/4” -owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 97 | Kołnierz gwintowany DN 80x1 1/2” -owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 7 |   |   |
| 98 | Kołnierz gwintowany DN 80x2” -owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 14 |   |   |
| 99 | Kołnierz gwintowany DN 100x11/2” -owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 7 |   |   |
| 100 | Kołnierz gwintowany DN 100x2” -owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 14 |   |   |
| 101 | Kołnierz stalowy (luźny) ocynkowany 50/45 - owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU | 11 |   |   |
| 102 | Kołnierz stalowy (luźny) ocynkowany 63/50 - owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU | 11 |   |   |
| 103 | Kołnierz stalowy (luźny) ocynkowany 75/65 - owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU | 2 |   |   |
| 104 | Kołnierz stalowy (luźny) ocynkowany 90/80 - owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU | 104 |   |   |
| 105 | Kołnierz stalowy (luźny) ocynkowany 110/100 - owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU | 150 |   |   |
| 106 | Kołnierz stalowy (luźny) ocynkowany 160/150 - owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU | 54 |   |   |
| 107 | Kołnierz stalowy (luźny) ocynkowany 225/200 - owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU | 52 |   |   |
| 108 | Kołnierz stalowy (luźny) ocynkowany 250/250 - owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU | 12 |   |   |
| 109 | Kołnierz stalowy (luźny) ocynkowany 315/300 - owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU | 6 |   |   |
| 111 | Kołnierz ślepy DN 80 - owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 24 |   |   |
| 112 | Kołnierz ślepy DN 100 - owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 24 |   |   |
| 113 | Kołnierz ślepy DN 150 - owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 12 |   |   |
| 114 | Kołnierz ślepy DN 200 - owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 7 |   |   |
| 115 | Kołnierz ślepy DN 300 - owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 6 |   |   |
| 116 | Kołnierz ślepy DN 400 - owiercenie zgodne z PN-EN 1092-2 PN 16 | szt. | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 117 | Króciec FF DN 80 L 200 GG25 PN 10 | szt. | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 118 | Króciec FF DN 80 L 300 GG25 PN10 | szt. | DWU/atest higieniczny | 80 |   |   |
| 119 | Króciec FF DN 80 L 400 GG25PN10 | szt. | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 120 | Króciec FF DN 80 L 500 GG25PN10 | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 121 | Nawiertka NCS do rur PCV i PE 80x5/4”, PN 16 żeliwo sferoidalne | szt. | DWU/atest higieniczny | 3 |   |   |
| 122 | Nawiertka NCS do rur PCV i PE 80x2” PN 16 żeliwo sferoidalne | szt. | DWU/atest higieniczny | 6 |   |   |
| 123 | Nawiertka NCS do rur PCV i PE 100x5/4” PN 16 żeliwo sferoidalne | szt. | DWU/atest higieniczny | 8 |   |   |
| 124 | Nawiertka NCS do rur PCV i PE 100x2” PN 16 żeliwo sferoidalne | szt. | DWU/atest higieniczny | 20 |   |   |
| 125 | Nawiertka NCS do rur PCV i PE 150x5/4” PN 16 żeliwo sferoidalne | szt. | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 126 | Nawiertka NCS do rur PCV i PE 150x2” PN 16 żeliwo sferoidalne | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 127 | Nawiertka NCS do rur PCV i PE 225x2” PN 16 żeliwo sferoidalne | szt. | DWU/atest higieniczny | 6 |   |   |
| 128 | OBEJMA SATURN DN 110/90 | szt | DWU | 10 |   |   |
| 129 | OBEJMA SATURN DN 160/90 | szt | DWU | 22 |   |   |
| 130 | OBEJMA SATURN DN 160/110 | szt | DWU | 17 |   |   |
| 131 | OBEJMA SATURN DN 200/90 | szt | DWU | 2 |   |   |
| 132 | OBEJMA SATURN DN 200/110 | szt | DWU | 2 |   |   |
| 133 | OBEJMA SATURN DN 225/110 | szt | DWU | 32 |   |   |
| 134 | OBEJMA SATURN DNA 225/160 | szt | DWU | 12 |   |   |
| 135 | OBEJMA SATURN DNA 250/110 | szt | DWU | 2 |   |   |
| 136 | OBEJMA SATURN DNA 250/160 | szt | DWU | 2 |   |   |
| 137 | OBEJMA SATURN DNA 315/110 | szt | DWU | 2 |   |   |
| 138 | OBEJMA SATURN DNA 315/160 | szt | DWU | 2 |   |   |
| 139 | OBEJMA SIODŁOWA (do trójnika nawiertnego) DN 63/63 | szt | DWU | 140 |   |   |
| 140 | OBEJMA SIODŁOWA (do trójnika nawiertnego) DN 90/63 | szt | DWU | 150 |   |   |
| 141 | OBEJMA SIODŁOWA (do trójnika nawiertnego) DN 110/63 | szt | DWU | 270 |   |   |
| 142 | OBEJMA SIODŁOWA (do trójnika nawiertnego) DN 125/63  | szt | DWU | 145 |   |   |
| 143 | OBEJMA SIODŁOWA (do trójnika nawiertnego) DN 160/63 | szt | DWU | 140 |   |   |
| 144 | OBEJMA SIODŁOWA (do trójnika nawiertnego) DN 200/63 | szt | DWU | 2 |   |   |
| 145 | OBEJMA SIODŁOWA (do trójnika nawiertnego) DN 225/63 | szt | DWU | 2 |   |   |
| 146 | OBEJMA SIODŁOWA (do trójnika nawiertnego) DN 250/63 | szt | DWU | 2 |   |   |
| 147 | OBEJMA SIODŁOWA (do trójnika nawiertnego) DN 315/63 | szt | DWU | 2 |   |   |
| 148 | Obudowa do zasuwy sztywna DN 100/150 | szt. | DWU | 5 |   |   |
| 149 | Obudowa do zasuwy sztywna DN 40/50 | szt. | DWU | 5 |   |   |
| 150 | Obudowa do zasuwy sztywna DN 80 | szt. | DWU | 135 |   |   |
| 151 | pokrywa skrzynki zasuwowej DIN 4056 | szt. | DWU/atest higieniczny | 85 |   |   |
| 152 | pokrywa skrzynki hydrantowej DIN 4055 | szt. | DWU/atest higieniczny | 15 |   |   |
| 153 | REDUKCJA doczołowa PE FI 110/63 | szt | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 154 | REDUKCJA doczołowa PE FI 110/90  | szt | DWU/atest higieniczny | 12 |   |   |
| 155 | REDUKCJA doczołowa PE FI 125/63  | szt. | DWU/atest higieniczny | 7 |   |   |
| 156 | REDUKCJA doczołowa PE FI 125/90 | szt | DWU/atest higieniczny | 7 |   |   |
| 157 | REDUKCJA doczołowa PE FI 125/110  | szt. | DWU/atest higieniczny | 32 |   |   |
| 158 | REDUKCJA doczołowa PE FI 160/110  | szt | DWU/atest higieniczny | 7 |   |   |
| 159 | REDUKCJA doczołowa PE FI 160/125 | szt. | DWU/atest higieniczny | 16 |   |   |
| 160 | REDUKACJA doczołowa PE FI 200/110 | szt | DWU/atest higieniczny | 3 |   |   |
| 161 | REDUKCJA doczołowa PE FI 200/160  | szt | DWU/atest higieniczny | 3 |   |   |
| 162 | REDUKACJA doczołowa PE FI 225/110 | szt | DWU/atest higieniczny | 7 |   |   |
| 163 | REDUKCJA doczołowa PE FI 225/160  | szt | DWU/atest higieniczny | 7 |   |   |
| 164 | REDUKCJA doczołowa PE FI 225/200 | szt. | DWU/atest higieniczny | 8 |   |   |
| 165 | REDUKCJA doczołowa PE FI 315/200  | szt | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 166 | REDUKCJA doczołowa PE FI 315/225  | szt | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 167 | REDUKCJA doczołowa PE FI 315/250  | szt | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 168 | Skrzynka do hydrantu podziemnego żeliwna DIN 4055 | szt. | DWU | 42 |   |   |
| 169 | Skrzynka do hydrantu podziemnego plastikowa DIN 4055 | szt. | DWU | 4 |   |   |
| 170 | Skrzynka do zasuw „W” plastikowa DIN 4056 | szt. | DWU | 520 |   |   |
| 171 | Skrzynka do zasuw „W” żeliwna DIN 4056 | szt. | DWU | 470 |   |   |
| 172 | Tabliczka znamionowa "H" | szt. | DWU | 280 |   |   |
| 173 | Tabliczka znamionowa "Z"  | szt. | DWU | 1200 |   |   |
| 174 | TRÓJNIK PE FI 32 | szt | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 175 | TRÓJNIK PE FI 40 | szt | DWU/atest higieniczny | 15 |   |   |
| 176 | TRÓJNIK PE FI 50 | szt | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 177 | TRÓJNIK PE FI 63 | szt | DWU/atest higieniczny | 10 |   |   |
| 178 | TRÓJNIK PE FI 90 | szt | DWU/atest higieniczny | 7 |   |   |
| 179 | TRÓJNIK PE FI 110  | szt. | DWU/atest higieniczny | 22 |   |   |
| 180 | TRÓJNIK PE FI 125  | szt. | DWU/atest higieniczny | 12 |   |   |
| 181 | TRÓJNIK PE FI 160 | szt. | DWU/atest higieniczny | 8 |   |   |
| 182 | TRÓJNIK PE FI 200 | szt. | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 183 | TRÓJNIK PE FI 225 | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 184 | TRÓJNIK PE FI 250 | szt. | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 185 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 110/90 | szt. | DWU/atest higieniczny | 77 |   |   |
| 186 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 125/90 | szt. | DWU/atest higieniczny | 12 |   |   |
| 187 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 125/110  | szt. | DWU/atest higieniczny | 8 |   |   |
| 188 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 160/90 | szt. | DWU/atest higieniczny | 20 |   |   |
| 189 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 160/110  | szt. | DWU/atest higieniczny | 5 |   |   |
| 190 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 200/90 | szt | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 191 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 200/110 | szt | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 192 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 200/125 | szt | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 193 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 200/160 | szt | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 194 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 225/90  | szt | DWU/atest higieniczny | 5 |   |   |
| 195 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 225/110  | szt | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 196 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 225/125  | szt | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 197 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 225/160 | szt | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 198 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 315/200  | szt | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 199 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 315/225  | szt | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 200 | TRÓJNIK REDUKCYJNY FI 315/250  | szt | DWU/atest higieniczny | 1 |   |   |
| 201 | TULEJA KOŁ. DN 63  | szt. | DWU/atest higieniczny | 9 |   |   |
| 202 | TULEJA KOŁ. FI 90  | szt. | DWU/atest higieniczny | 100 |   |   |
| 203 | TULEJA KOŁ. DN 110  | szt. | DWU/atest higieniczny | 160 |   |   |
| 204 | TULEKA KOŁ. DN 125  | szt. | DWU/atest higieniczny | 22 |   |   |
| 205 | TULEJA KOŁN. FI 160  | szt. | DWU/atest higieniczny | 54 |   |   |
| 206 | TULEJA KOŁ. FI 200  | szt. | DWU/atest higieniczny | 14 |   |   |
| 207 | TULEJA KOŁN. FI 225  | szt. | DWU/atest higieniczny | 62 |   |   |
| 208 | TULEJA KOŁN. FI 250  | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 209 | TULEJA KOŁ. FI 315  | szt | DWU/atest higieniczny | 6 |   |   |
| 210 | Uszczelka płaska DN 50 NBR70 | szt. | DWU/astest higieniczny | 40 |   |   |
| 211 | Uszczelka płaska DN 80 NBR70  | szt. | DWU/astest higieniczny | 580 |   |   |
| 212 | Uszczelka płaska DN 100 NBR70 | szt. | DWU/astest higieniczny | 190 |   |   |
| 213 | Uszczelka płaska DN 150 NBR70 | szt. | DWU/astest higieniczny | 70 |   |   |
| 214 | Uszczelka płaska DN 200 NBR70 | szt. | DWU/astest higieniczny | 84 |   |   |
| 215 | Uszczelka płaska DN 250 NBR70 | szt. | DWU/astest higieniczny | 4 |   |   |
| 216 | Uszczelka płaska DN 300 NBR70 | szt. | DWU/astest higieniczny | 4 |   |   |
| 217 | Uszczelka płaska DN 400 NBR70  | szt. | DWU/astest higieniczny | 4 |   |   |
| 218 | Właz C250 - 600 /P-25/żelbet HT GJL H 80  | szt. | DWU | 15 |   |   |
| 219 | Właz kanałowy żeliwni-betonowy klasy D400, pokrywa wypełniona betonem, bez wentylacji | szt. | DWU | 25 |   |   |
| 220 | Właz kanałowy żeliwny klasy D400, szczelny, pokrywa zamykana na śruby | szt. | DWU | 25 |   |   |
| 221 | Zasuwa klinowa owalna kołnierzowa PN 16 fig 002 sfero DN 50 malowane proszkowo, żeliwo sferoidalne | szt. | DWU/atest higieniczny | 5 |   |   |
| 222 | Zasuwa klinowa owalna kołnierzowa PN 16 fig 002 sfero DN 80 malowane proszkowo, żeliwo sferoidalne | szt. | DWU/atest higieniczny | 100 |   |   |
| 223 | Zasuwa klinowa owalna kołnierzowa PN 16 fig 002 sfero DN 100 malowane proszkowo, żeliwo sferoidalne | szt. | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 224 | Zasuwa klinowa owalna kołnierzowa PN 16 fig 002 sfero DN 150 malowane proszkowo, żeliwo sferoidalne | szt. | DWU/atest higieniczny | 2 |   |   |
| 225 | ZAŚLEPKA (ELEKTROKOŁPAK.) FI 32  | szt | DWU/atest higieniczny | 6 |   |   |
| 226 | ZAŚLEPKA (ELEKTROKOŁPAK.) FI 40  | szt | DWU/atest higieniczny | 40 |   |   |
| 227 | ZAŚLEPKA (ELEKTROKOŁPAK.) FI 50  | szt. | DWU/atest higieniczny | 5 |   |   |
| 228 | ZAŚLEPKA (ELEKTROKOŁPAK.) FI 63  | szt. | DWU/atest higieniczny | 5 |   |   |
| 229 | ZAŚLEPKA (ELEKTROKOŁPAK.) FI 90  | szt. | DWU/atest higieniczny | 5 |   |   |
| 230 | ZAŚLEPKA (ELEKTROKOŁPAK.) FI 110  | szt. | DWU/atest higieniczny | 20 |   |   |
| 231 | ZAŚLEPKA (ELEKTROKOŁPAK.) FI 125  | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 232 | ZAŚLEPKA (ELEKTROKOŁPAK.) FI 160  | szt. | DWU/atest higieniczny | 15 |   |   |
| 233 | ZAŚLEPKA (ELEKTROKOŁPAK.) FI 200  | szt. | DWU/atest higieniczny | 4 |   |   |
| 234 | CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE DO RUR PE TANGIT (opakowanie 100 szt.) | op. |  | 120 |  |  |
| **RAZEM (CENA OFERTOWA):** |  |

|  |
| --- |
| **cena ofertowa słownie: ……………………………………………..………………………………….. zł netto** |

**Uwagi:**

* Ceny ujęte w tabeli obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym zakup, załadunek, dostawę i rozładunek), również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
* Podane w tabeli ilości są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy;
* Do oferty należy dołączyć Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU), a dla wszystkich wyrobów mających kontakt z wodą pitną Atesty Higieniczne PZH;
* Zaoferowany asortyment powinien spełniać Polskie Normy Jakościowe;
* **Zaoferowany asortyment powinien być produkowany na obszarze Unii Europejskiej**
* Dokumenty przetargowe (Deklaracje Właściwości Użytkowych, Atesty) przedłożone dla poszczególnych towarów należy ponumerować numerami odpowiadającymi pozycji towaru w załączniku nr 1 „Oświadczenie o cenie.”

Kształtki wykonane z materiału klasy: PE 100 SDR 11

* ciśnienie nominalne: 16 bar,
* możliwość zgrzewania w trybach: manualnym i kodu kreskowego
* uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy lub uzwojenie wtopione w kształtkę,
* wskaźnik wypłynięcia (tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu),
* kształtka powinna być zaopatrzona co najmniej jeden nośnik informacji dotyczących parametrów zgrzewania (kod kreskowy) oraz ewentualną tabelę z parametrami zgrzewania,
* mufy dodatkowo powinny posiadać wewnętrzny ogranicznik zapobiegający przemieszczeniu rury wewnątrz z możliwością mechanicznego usunięcia,
* wszystkie kształtki powinny być kompatybilne ze zgrzewarkami friatec typu basic eco, prime eco oraz friamat,
* frezy muszą być dostosowane do nawiertu rur klasy SRD11 PE 100,80 (grubości ścianek rury),
* Zaoferowany towar powinien być od maksymalnie dwóch producentów, o takich samych parametrach.

Upełnomocniony przedstawiciel

 ....................................................

 (podpis i pieczęć)

data: .....................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY |
|
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenie Wykonawcy”.

**Dostawę armatury wodociągowej**

**do magazynu depozytowego dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.**

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.
2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania czynności określonych w specyfikacji.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.
8. Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.
9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym w specyfikacji.
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.
12. Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.

13. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

14.Oświadczam, że nie jestem podmiotem:

1) wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r. nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 t.j. z późn.zm.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 t.j. z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j. z późn.zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

15. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
* oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;
* Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej;
* Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2;
* posiadane referencje ( jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);
* parafowany wzór umowy;
* wymagane Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU), a dla wszystkich wyrobów mających kontakt z wodą pitną Atesty Higieniczne PZH.

Upełnomocniony przedstawiciel

 ....................................................

 (podpis i pieczęć)

 data: ..........................................

**UMOWA DOSTAWY**

zawarta w Rybniku dnia ………… 2024 r. pomiędzy **Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990, kapitał zakładowy: 564.850.500,00 zł reprezentowanym przez:

1. ………………………….

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

1. ………………………….

zwaną dalej Wykonawcą,

zwane dalej Stronami

**§ 1**

* + - 1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia 21.03.2024 r. oraz złożonej oferty z dnia ……… 2024 r. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia armatury wodociągowej do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Rybniku przy
			ul. Pod Lasem 62.
			2. Szczegółowy wykaz armatury składający się na przedmiot umowy został określony w załączniku nr 1 do specyfikacji z dnia 21.03.2024 r. oraz ofercie z dnia …………2024 r.
			3. Armatura będzie dostarczana na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego wg. potrzeb.
			4. Dostarczenie towaru następować będzie do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) po złożeniu pisemnego zamówienia przez Zamawiającego, w którym będzie określona ilość i rodzaj zamawianego towaru.

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów opisanych w załączniku nr 1 do specyfikacji przetargowej z dnia 21.03.2024 r. oraz ofercie z dnia ……… 2024 r., na swój koszt do miejsca ich odbioru tj. Magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Rybniku przy ulicy Pod Lasem 62.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towary maksymalnie dwóch producentów, o takich samych parametrach.
3. Dostarczony materiał powinien być prawidłowo oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości.
4. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne koszty z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
5. Towar z Magazynu Zamawiającego zostaje pobrany zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
6. Zamawiający – świadczy usługę przechowywania zgodnie z Umową Składu Fabrycznego.

**§ 3**

1. Strony ustalają, że w okresie trwania niniejszej umowy Wykonawcę obowiązują ceny określone
w Załączniku nr 1 do oferty z dnia ……… 2024 r. które nie będę podlegały zmianie i waloryzacji w okresie realizacji umowy. Powyższy załącznik stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Ceny określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy obejmują wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu umowy, w tym zakup, załadunek, dostawę i rozładunek zamawianego towaru
w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za pobrany przez siebie materiał z Magazynu Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 1 niniejszej umowy.
4. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
5. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności.

**§ 4**

1. Zapłata o której mowa w § 3 ust. 1 nastąpi na konto Wykonawcy wskazane w wystawianych fakturach w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę.
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury za dostarczony materiał bez podpisu przedstawiciela Zamawiającego.
3. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 5**

1. Wykonawca udziela gwarancji, że dostarczony w ramach umowy materiał jest nowy, nieużywany, zawiera najnowsze udoskonalenia techniczne i materiałowe oraz ma spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że materiał dostarczony w ramach umowy jest pozbawiony wad fizycznych i prawnych, które to wady mogą ujawnić się w czasie normalnej eksploatacji dostarczonego towaru.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony towar gwarancji przez okres 36 miesięcy od daty dostarczenia materiału do miejsca wskazanego na umowie bez zastrzeżeń.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę pisemnie o jakichkolwiek ujawnionych wadach. Wykonawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia w okresie do 14 dni naprawi lub wymieni uszkodzony materiał lub jego część na nowy/e, bez poniesienia kosztów przez Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia nie usunie wad w w/w terminie Zamawiający może podjąć niezbędne środki zaradcze na koszt i ryzyko Wykonawcy nie tracąc żadnych uprawnień jakie Zamawiający może mieć wobec Wykonawcy w ramach umowy.
6. Strony ustalają iż okres rękojmi będzie odpowiadał okresowi udzielonej gwarancji. Zamawiający może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od udzielonej gwarancji.

**§ 6**

1. Zamawiający może zastosować karę umowną:
2. za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto,
3. za nieterminowe dostawy w wysokości 2 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczaniu towaru, nie więcej niż 20%,
4. za opóźnienie w usunięciu wad w dostarczonym towarze w wysokości 2% wartości netto reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia , nie więcej niż 20%.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może również zastosować karę umowną w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto.
7. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawca może żądać odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.
8. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bez jego zgody.
9. Niezależnie od kary umownej Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

**§ 7**

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu.
2. Załącznik nr 1 do umowy stanowi jej integralną część.

**§ 8**

* + - 1. Umowa będzie realizowana w okresie 1 roku od dnia jej zawarcia.
			2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia.

**§ 9**

Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

**§ 10**

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 11**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze Stron.

**Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:

* 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
	w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
	w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642‑26‑64‑990.
	2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

* 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
	2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
	3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)
	4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
	5. PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
	6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
	7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

**Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

**Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy**

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U 2023 r. poz. 1790 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu w/w ustawy.

**Zamawiający: Wykonawca:**

UMOWA SKŁADU FABRYCZNEGO

zawarta w Rybniku dnia ………… 2024 r. pomiędzy **Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990, kapitał zakładowy: 564.850.500,00 zł reprezentowanym przez:

1. ………………………….

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

1. ………………………….

zwaną dalej Wykonawcą

zwane dalej Stronami

**§ 1**

1. Zamawiający prowadzi magazyn armatury wykorzystywany w działalności związanej z wodociągami i kanalizacją w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.
2. Zamawiający może świadczyć usługi w zakresie przechowywania towarów związanych z branżą wodociągowo – kanalizacyjną za wynagrodzeniem oraz może zajmować się sprzedażą przyjętych na skład towarów.
3. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami magazynowania w kwocie 1.500 zł + VAT kwartalnie w terminie do 15 – tego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, przelewem na konto Zamawiającego.
4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie za usługę magazynowania wynajmujący może naliczyć odsetki ustawowe.

**§ 2**

1. Przekazywane do Magazynu – MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO, towary będą kwitowane Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z załączoną do towarów specyfikacją po sprawdzeniu ilości towarów w poszczególnych asortymentach.
2. Specyfikacja zawierać będzie rodzaj, ilość, oznaczenie i sposób opakowania towarów. Zamawiający zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji magazynowej.
3. Strony umowy ustalają, że wartość towarów składowanych oraz ich asortyment będzie przedmiotem doraźnych uzgodnień wynikających z zapotrzebowania na towary Wykonawcy

**§ 3**

1. Miejscem składowania towarów jest magazyn główny znajdujący się w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.
2. Dostawy do magazynu składowego i odbiory towarów wycofanych z magazynu będą realizowane transportem i na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający na terenie swego magazynu zorganizuje dla towarów Wykonawcy wyodrębnioną przestrzeń magazynową
4. Strony uzgadniają wartość zapasów magazynowych Wykonawcy na kwotę maksymalną do 200.000,00 zł netto.
5. Towary, które Zamawiający uzna za słabo rotujące, będą podlegały zwrotowi przy najbliższej dostawie następnych towarów. Przyjmuje się zasadę, że towary nie odebrane ze składu lub nie sprzedane w ciągu 6 miesięcy są słabo rotujące i podlegają odbiorowi przez Wykonawcę. Warunkiem zwrotu/ przyjęcia towarów jest ich nie naruszony stan tj. towary nie mogą nosić śladów użytkowania.
6. Każdorazowe uzupełnienie stanu magazynu następować będzie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego co do asortymentu towarów zgodnie z umową na dostawę nr PWiK/……./ DA/2024 z dnia ……… 2024 r.
7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje i uwagi odbiorców co do towarów Wykonawcy.
8. Wykonawca zapewni niezbędne dokumenty i certyfikaty dotyczące jego produktów oraz według swego uznania materiały reklamowe i promocyjne swoich towarów.

## § 4

1. Zamawiający zobowiązuje się do zezwolenia w każdym czasie Wykonawcy lub osobie przez niego upoważnionej do oglądania przyjętych na skład towarów, dzielenia ich lub łączenia, przepakowania, a także sprawdzenia stanów magazynowych na każde żądanie i w każdym terminie.
2. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu składowego wspólnie z przedstawicielem Wykonawcy na koniec roku kalendarzowego.
3. Niedobory stwierdzone w trakcie przeprowadzanej inwentaryzacji będą rozliczane fakturami sprzedaży obciążającymi Zamawiającego z terminem płatności określonym w umowie na dostawę z dnia………..….
4. Wykonawca zapewnia realizację obowiązków wobec kupujących jego towary z tytułu rękojmi za wady.
5. Zamawiający zgłoszone reklamacje jakościowe przez nabywców lub reklamacje towarów zakupionych na własną rzecz zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia lub ujawnienia. Wykonawca zobowiązany jest rozpoznać reklamacje w ciągu następnych 7 dni.

**§ 5**

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru od czasu ich przyjęcia na skład do czasu wydania go z MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO.

**§ 6**

* + - 1. Umowa składu zawarta zostanie na okres 1 roku od momentu zawarcia umowy.
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu.

**§ 7**

1. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do pobrania ze składu znajdujących się tam towarów celem ich sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek innym podmiotom. W tym przypadku Zamawiający występuje w roli kupującego w stosunku do Wykonawcy który występuje w roli sprzedającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia w każdy poniedziałek oraz w ostatni dzień każdego miesiąca, zestawienia pobranego towaru za miniony tydzień z podaniem ilości, asortymentu towarów wg indeksów towarowych, które zostały pobrane z magazynu w celu ich dalszej sprzedaży lub pobrane przez Zamawiającego na własne potrzeby. Na podstawie tego zestawienia Wykonawca wystawi fakturę VAT obciążająca Zamawiającego jako kupującego.
3. Warunki i zasady sprzedaży towarów Zamawiającego, ceny poszczególnych towarów i ewentualne inne warunki ich sprzedaży oraz terminy zapłaty określa umowa na dostawę z dnia ……….. 2024 r., numer PWiK/……./DA/2024.

**§ 8**

1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W tym czasie Wykonawca zobowiązuje się do odebrania towarów od Zamawiającego.
2. W przypadku nieodebrania towaru przez Wykonawcę, w terminie wskazanym w ust.1, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia opłaty za bezumowne przechowywanie nieodebranej rzeczy, w wysokości 100 złotych za każdy miesiąc.
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy Zamawiający może wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym.
4. Wypowiedzenie niniejszej umowy nie narusza zobowiązań powstałych w jej ramach przed dniem jej rozwiązania.

**§ 9**

Strony postanawiają, że wszystkie spory wynikłe z tej umowy, poddają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi dla przedsiębiorstwa Zamawiającego

**§ 10**

Zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 11**

W sprawach nieuregulowanych umową niniejszą mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 12**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:

* + 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
		w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
		w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642‑26‑64‑990.
		2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

* + 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
		2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
		3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)
		4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
		5. PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
		6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
		7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

**Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

**Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy**

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U 2023 r. poz. 1790 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu w/w ustawy.

**Zamawiający: Wykonawca:**