SPECYFIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

# Zakup nowych wodomierzy

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.Zakup nowych wodomierzy DN 15, DN 20, DN 25, DN 40, DN 50, DN 80, DN 100.

A. Wymagania dla zakupu nowych  wodomierzy.

a1. wodomierze nowe  muszą posiadać certyfikat badania typu WE 
i deklarację   zgodności producenta z dyrektywą 2014/32/UE w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Poza tym wodomierze  muszą spełniać wymagania Dyrektywy MID;

a2. wodomierze nowe muszą spełniać wymogi zgodne 
z obowiązującymi aktami prawnymi;

a3. wodomierze nowe muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH, natomiast materiały z których są wykonane części wodomierza i które mają styczność z przepływającą wodą muszą być odporne na korozję;

a4. wodomierze nowe  muszą posiadać hermetycznie zamknięte liczydło, odporne na zaparowania klasy IP 68. Powinny mieć możliwość magnetycznej transmisji(sprzęgło magnetyczne) pozwalającej na oddzielenie liczydła od części mokrej (hydraulicznej);

a5. wodomierze nowe objętościowe w średnicy DN 15 i DN 20, DN 25, DN 40 muszą być  wyposażone:

* w filtr wlotowy wykonanym z stali nierdzewnej chroniący wodomierz przed zanieczyszczeniami

* w liczydło szklano-metalowe zabezpieczające przed możliwością ścisku,

a6. wodomierze nowe jednostrumieniowe o średnicy DN 15, DN 20, DN 50, DN 80, DN 100 muszą być wyposażone:

* w liczydło szklano metalowe,

a7. wodomierze nowe powinny mieć możliwość zamontowania na osłonie liczydła dedykowanych modułów radiowych (które posiada Zamawiający)  w sposób nie powodujący ograniczenia żywotności baterii tj.10 lat.

a8. wodomierze nowe objętościowe w średnicach: DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, powinny przekazywać impulsy do modułów radiowych na zasadzie zjawiska Halla i indukcyjności, natomiast wodomierze nowe jednostrumieniowe w średnicach: DN 15, DN 20, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100 powinny przekazywać impulsy do modułów radiowych na zasadzie zjawiska indukcyjności,

a9. nowy wodomierz powinien posiadać aktualną cechę legalizacyjną, nadaną nie wcześniej niż w roku dostarczenia wodomierza do zamawiającego,

a10. dostawca wodomierzy zapewni zamawiającemu dostęp do części zamiennych dostarczanych wodomierzy,

a11.wraz z wodomierzem powinna być dostarczana również dodatkowa etykieta samoprzylepna  z numerem fabrycznym wodomierza oraz z  kodem kreskowym odpowiadającym numerowi fabrycznemu wodomierza, zgodna z systemem kodyfikacji Zamawiającego;

a12. gwarancja na bezawaryjną pracę wodomierzy powinna wynosić minimum – 60 miesięcy;

a13. wodomierze powinny być odporne na zewnętrzne zakłócenia magnetyczne;

a14. maksymalne ciśnienie robocze 16 bar;

Nadruki na górnej części obudowy liczydła powinny być naniesione trwale i powinny zawierać następujące informacje (zgodnie z normą PN EN 14154) w szczególności:

- numer wodomierza,

- kod data matrix,

- numer świadectwa zatwierdzenia typu,

- numer identyfikacji jednostki notyfikującej,

- rok naniesienia oznaczenia metrologicznego,

- przepływ ciągły Q3,

- R – dynamika wodomierza (klasa),

- dopuszczalne ciśnienie,

- temperatura

Zakres zamówienia

- Przewidywany zakres usługi określony został w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Zakup wodomierzy nowych  będzie wykonywany w ilości i rodzaju uzależnionym od bieżących potrzeb Zamawiającego.

- Każdorazowo ilość i rodzaj dostarczanego towaru będzie uzgadniana przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w formie elektronicznego zamówienia (e-mail)

- Ceny określone w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji obejmują wszelkie koszty związane  z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: zakup, załadunek, dostawę i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 2 lata od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji oferowanego asortymentu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Za artykuły dostarczone do prezentacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Dostarczone do prezentacji artykuły będą podlegać zwrotowi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

### Rozdział 2.  Instrukcja dla Wykonawcy.

Przygotowanie ofert.

1.1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

1.2.Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

1.3.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

1.4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

1.5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

1.6. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana  kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

1.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

1.8. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

b) zawartość:

# Zakup nowych wodomierzy

c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

d) dopisek:                  Nie otwierać przed: 10.01.2025r. godz. 12.00

1.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

1.10. Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

1.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

2. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego;

- nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

3. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów w jednej z n/w form  :

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz                        z nośnikiem zawierającym plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiający  Zamawiającemu weryfikację dokumentu.  Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi  LUB

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy  LUB

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z dokumentem (np. raportem z weryfikacji, certyfikatem itp.) potwierdzającym autentyczność dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem osób lub podmiotu, które podpisały przedmiotowy dokument.

Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2;

- parafowany wzór umowy;

- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami) ;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                  w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- wszystkie wymagane deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty 
w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Oświadczenie o cenie (Załącznik Nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)

4.  Kryteria oceny.

Cena 100 %

4.1. Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

4.2.  Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233  t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r., poz.1616 t.j.).

4.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

4.4. Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

5.1  Składanie ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.01.2025r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

5.2	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do dnia 24.02.2025 r.

6.	Otwieranie ofert.

6.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2025r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

6.2. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

6.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

6.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

6.5. 	Zamawiający poprawi  oczywiste błędy i pomyłki.

6.6.	Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

2) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

3) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. w Rybniku).

4) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego braków w ofercie złożonej w innych postępowaniach prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.

5) pozostaje w bieżącym sporze z Zamawiającym.

6.7.  Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

6.8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, 
o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

6.9. Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

7.      Uprawnieni do udzielania informacji.

7.1.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Monika Małachowska, tel. 32/4328072

Godziek Dorota, 32/4328072

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

7.2.  Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e-mail

j.w. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od

07.00 do 12.00.

7.3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem), najpóźniej do dnia 03.01.2025r.

7.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

7.5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia                                faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub  drogą elektroniczną.

8.    Zawarcie umowy.

8.1. W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną z wzorem umowy wraz 
z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 20.000,00 zł. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Należy je wnieść w formie pieniężnej,  przelewem z konta Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.

8.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

8.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem  zawartym w ofercie.

Rybnik, dnia 19.12.2024r.

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

# Zakup nowych wodomierzy

Dostawca :

- Zarejestrowana nazwa firmy :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Numer telefonu : .....................................................................................................................

- Numer faxu : ...........................................................................................................................

- e-mail : ....................................................................................................................................

- Nazwa banku : ........................................................................................................................

- Numer konta bankowego: .......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Numer NIP ..............................................................................................................................

- REGON ..................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

|  | # FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”.

# Zakup nowych wodomierzy

| L.p. I | Rodzaj materiału II | Przewidywana ilość sztuk III | Cena jednostkowa w zł (netto) za sztukę IV | Cena w złotych netto przemnożona przez przewidywaną ilość (III x IV) V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej średnica DN 15 ,Q3 = 2,5 m3/ godz., MID , pozycja montażu: V=R125, H=wskaźnik R 60 lub większy z zachowaniem parametrów metrologicznych, długość zabudowy 110 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 3/4”, liczydło szklano – metalowe w klasie IP 68., próg rozruchu nie większy niż 6 l/h | 10 |  |  |
| 2. | wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej średnica DN 20 ,Q3 = 4 m3/ godz., MID , pozycja montażu: V=125, H=wskaźnik R 60 lub większy z zachowaniem parametrów metrologicznych, długość zabudowy 130 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 1”, liczydło szklano – metalowe w klasie IP 68., próg rozruchu nie większy niż 12 l/h | 10 |  |  |
| 3. | wodomierz objętościowy suchobieżny do wody zimnej średnica DN 15 ,Q3 = 2,5 m3/ godz., MID , R160, pozycja montażu: V, H z zachowaniem parametrów metrologicznych, długość zabudowy 110 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 3/4”, liczydło szklano – metalowe w klasie IP 68., próg rozruchu nie większy niż 2 l/h | 300 |  |  |
| 4. | wodomierz objętościowy suchobieżny do wody zimnej średnica DN 20 ,Q3 = 4 m3/ godz., klasa C wg MID , R160, pozycja montażu: V, H z zachowaniem parametrów metrologicznych montażu, długość zabudowy 130 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 1”, liczydło szklano – metalowe w klasie IP 68., próg rozruchu nie większy niż 2 l/h | 300 |  |  |
| 5. | wodomierz objętościowy suchobieżny do wody zimnej średnica DN 25 ,Q3 = 6,3 m3/ godz., klasa C wg MID , R160, pozycja montażu: V, H z zachowaniem parametrów metrologicznych, długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 11/4”, liczydło szklano – metalowe w klasie IP 68., próg rozruchu nie większy niż 3 l/h | 5 |  |  |
| 6. | wodomierz objętościowy suchobieżny do wody zimnej średnica DN 32 ,Q3 = 10 m3/ godz., klasa C wg MID , R160, pozycja montażu: V, H z zachowaniem parametrów metrologicznych, długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 11/4”, liczydło szklano – metalowe w klasie IP 68., próg rozruchu nie większy niż 3 l/h | 5 |  |  |
| 7. | wodomierz objętościowy suchobieżny do wody zimnej średnica DN 40 ,Q3 = 16 m3/ godz., klasa C wg MID , R160, pozycja montażu: V, H z zachowaniem parametrów metrologicznych, długość zabudowy 300 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 2”, liczydło szklano – metalowe w klasie IP 68, próg rozruchu nie większy niż 3 l/h | 5 |  |  |
| 8. | wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej średnica DN 50 ,Q3 = 25 m3/ godz., klasa C wg MID , R315, kołnierzowy, w poziomej pozycji montażu , długość montażowa L=270 mm, i L=300 mm, próg rozruchu nie większy niż 18 l/h, liczydło w klasie IP 68, | 5 |  |  |
| 9. | wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej średnica DN 65 ,Q3 = 40 m3/ godz., klasa C wg MID , R315, kołnierzowy, w poziomej pozycji montażu , długość montażowa L=300 mm, próg rozruchu nie większy 28 l/h, liczydło w klasie IP 68 | 5 |  |  |
| 10. | wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej średnica DN 80 ,Q3 = 63 m3/ godz., klasa C wg MID , R315, kołnierzowy, w poziomej pozycji montażu , długość montażowa L=350 mm, próg rozruchu nie większy 31 l/h, liczydło w klasie IP 68 | 5 |  |  |
| 11. | wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej średnica DN 100 ,Q3 = 100 m3/ godz., klasa C wg MID , R315, kołnierzowy, w poziomej pozycji montażu , długość montażowa L=350 mm, L=360 mm próg rozruchu nie większy 40 l/h, liczydło w klasie IP 68 | 5 |  |  |
| RAZEM (cena ofertowa): (suma wszystkich pozycji z kolumny V) |  |  |  | ...………………………….zł netto |
| Cena ofertowa słownie: ……………………………………………………………….…………….... zł netto |  |  |  |  |

Uwagi:

- Powyższe ceny obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przedstawione ilości są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ...........................................

|  | # FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenie Wykonawcy”.

# Zakup wodomierzy nowych.

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania czynności określonych w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym w specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

- Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

...............................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………...

15. Oświadczam, że nie jestem podmiotem:

1)	wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r.  nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj.:Dz.U. z 2024 r. poz. 507 z późn. zm.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

2)	którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj.:Dz. U. z 2023 r. poz. 1124  z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

3)	którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj.:Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku,  gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności   nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

- posiadane referencje ( jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);

- parafowany wzór umowy;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- wszystkie wymagane deklaracje zgodności, atesty higieniczne PZH.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  .........................................

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w Rybniku dnia …………….. pomiędzy Kupującym tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  z  siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990 oraz kapitał zakładowy w wysokości 564.850.500,00 zł  reprezentowanym przez:

1. ………………………….

2. ………………………….

a Sprzedawcą tj.

……………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

- ………………………..

- ………………………..

zwane dalej Stronami

§ 1.1. Na podstawie warunków postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia ……………….. r. oraz złożonej oferty z dnia   …………  Kupujący kupuje, a Sprzedawca zobowiązuje się do dostawy nowych wodomierzy.

§ 1.2  Zakup wodomierzy będzie wykonywany w ilości i rodzaju uzależnionym od bieżących potrzeb Zamawiającego.

§ 1.3. Każdorazowo ilość nowych wodomierzy będących przedmiotem  zakupu będzie uzgadniana z osobą upoważnioną przez Kupującego. Zamówienia będą składane faksem lub  pocztą elektroniczną  (e-mail).

§ 1.4. Termin wykonania poszczególnych dostaw przez Sprzedawcę będzie wynosił maksymalnie                     21 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez osoby upoważnione przez Kupującego;

§1.5.	Na uzasadniony, pisemny wniosek Sprzedawcy, Kupujący może przedłużyć termin, 
o którym mowa w ust. 4.

§1.6.  Sprzedawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością , zgodnie z wiedzą wymaganą do jego wykonania, postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§1.7. Sprzedawca gwarantuje i ponosi pełną odpowiedzialność że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i pełnowartościowy oraz nie może nosić znamion jakiegokolwiek uszkodzenia, nie może być przedmiotem praw osób trzecich oraz ze jest on dopuszczony do użytku zgodnie z przepisami prawa.

§1.8. Odbiór dostaw będzie następował w siedzibie Kupującego (franco magazyn), na koszt 
i ryzyko Sprzedawcy.

§1.9. Sprzedawca umożliwi Kupującemu sprawdzenie dostarczonego przedmiotu umowy w celu przeprowadzenia procedury  odbioru. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół który będzie potwierdzał  czy dostarczone wodomierze są zgodne z specyfikacją i ofertą Sprzedawca Podpisanie przez Kupującego protokołu, nie wyłącza dochodzenia  przez Kupującego roszczeń  z tytułu gwarancji lub rękojmi jakości.

§1.10.	Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu (wraz z dostawą) wszystkie wymagane dokumenty dotyczące przedmiotu umowy, w tym m.in.: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH.

§1.11. Kupujący zastrzega sobie prawo odrzucenia dostawy w przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z umową (np. w przypadku braku wymaganych dokumentów zgodnie z ust. 7). W przypadku gdy przedmiot dostawy będzie miał wady bądź będzie niezgodny z ofertą Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu wolnego od wad w ciągu 7 dni bez ponoszenia przez Kupującego z tego tytułu dodatkowych kosztów. Do czasu dostarczenia przez Sprzedawcę przedmiotu umowy wolnego od wad Kupującemu uprawniony będzie do naliczenia kar umownych.

1.12 Jeżeli Sprzedawca nie wywiąże się z zobowiązania o którym mowa w §1.11. Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania przedmiotu zamówienia u podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Sprzedawcy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni na co Sprzedawca wyraża zgodę.

§2.2.  Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego w przypadku wystąpienia problemów w funkcjonowaniu Systemu Odczytów Radiowych, którego nieodłącznym elementem będą nowe wodomierze,

§2.3. 	Sprzedawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia pracowników Kupującego w przypadku wprowadzenia nowych produktów lub wersji oprogramowania Systemu Odczytów Radiowych w terminie określonym przez Kupującego.

§3.1. 	Podstawą obliczenia wynagrodzenia Sprzedawcy z tytułu realizacji zakupu nowych wodomierzy będą stawki określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3.2.   Warunkiem wystawienia faktury przez Sprzedawcę jest dokonanie odbioru przedmiotu umowy oraz stwierdzenie zgodności realizacji dostawy z niniejszą umową oraz złożonym zamówieniem/zleceniem  potwierdzone przez osoby upoważnione przez Kupującego.

§ 3.3. 		Sprzedawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy, otrzyma od Kupującego wynagrodzenie, płatne przelewem  w terminie 30 dni, od dnia wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Kupującego. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności wynikających z niniejszej umowy.

§ 3.4. 	Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym transport wodomierzy do siedziby Kupującego .

§4.1 	Sprzedawca udziela Kupującemu 60-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar. Termin gwarancji liczony jest oddzielnie dla każdego zamówienia począwszy od dnia jego odbioru, bez zastrzeżeń, przez przedstawiciela Kupującego. Niezależnie od uprawnień wynikających                          z gwarancji Kupujący ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji.

§4.2. W przypadku zgłoszenia reklamacji Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany towaru  będącego przedmiotem reklamacji w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia reklamacji pocztą elektroniczną przez Kupującego. Strony dopuszczają również możliwość zgłoszenia reklamacji w formie zwykłej pisemnej.

§4.3. Na uzasadniony wniosek Sprzedawcy, Kupujący może przedłużyć termin, o którym mowa  w ust. 2.

§4.4. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty reklamacji, w tym pełne koszty transportu do siedziby Kupującego.

§4.5. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Kupujący ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

§4.6    Okres gwarancji/rękojmi dla naprawionego wodomierza podlega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

§4.7  Sprzedawca zobowiązany jest w okresie gwarancji/rękojmi zamontować oryginalne części w ramach napraw gwarancyjnych.

§ 5.1. Kupujący może zastosować karę umowną:

- za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto,

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 1.4 w wysokości 2 % wartości netto niezrealizowanej pozycji zamówienia nie więcej niż 20% wartości zamówienia netto;

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5.2. w wysokości 2 %  wartości netto reklamowanej pozycji zamówienia nie więcej niż 20% wartości zamówienia netto.

§ 5.2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§5.3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący może również    zastosować karę umowną w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto.

§5.4.  W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Kupującego Sprzedawca może żądać odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

§5.5. Kupujący może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy bez zgody Sprzedawcy.

§5.6. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§5.7. Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Sprzedawcy lub gdy zostało już wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości Sprzedawcy.

§ 6.1. Sprzedawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

- …………………..

- …………………..

§ 6.2. Kupujący powołuje następujące osoby do nadzoru  wykonania umowy:

  - Mariusz Basista

  - Maciej Brudziana

- Mariusz Rygiel

§ 7.1. Sprzedawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 20.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych  00/100) w formie pieniężnej.

§ 7.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie  zwracane:

- w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy  złotych 00/100) w terminie 30 dni po upływie terminu obowiązywania umowy;

- w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj.  6.000 zł  (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 8.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony : 2 lata od dnia zawarcia.

§ 8.2. Wartość przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty ……………. zł netto.

§9.    Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10.  Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób

trzecich bez zgody Kupującego.

§11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu   Cywilnego.

§12.  Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

§13.  Umowa sporządzona jest w 2 - jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze   Stron.

§14.  Załącznikami do niniejszej umowy jest specyfikacja z dnia ………… r. oraz złożona oferta z dnia ……………

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

  - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

  - posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  - PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO,                            w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo                         do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  - W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

  - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

- Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych, koncesjach  na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r., poz. 1790 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu w/w ustawy.

Kupujący:                                                                                                             Sprzedawca: