*SPECYFIKACJA*

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej **„ZAMAWIAJĄCYM”**)

ogłasza przetarg na:

**Zakup 2 sztuk sond pomiarowych wraz z osprzętem do pomiaru stężenia azotu amonowego i azotanowego w komorach osadu czynnego oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

**Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 sztuk sond producenta układów pomiarowych WTW/Xylem wraz z osprzętem tj. elektrody i kabel przyłączeniowy do pomiaru stężenia azotu amonowego i azotanowego w komorach osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach podległej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
  2. Urządzenia oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice pracują na układach pomiarowych producenta WTW/Xylem. Obecnie zamontowany jest przetwornik model MIQ/TC2020XT-H3 rok produkcji 2009 firmy WTW obsługujący sondy pomiarowe pH, redox, N-NH4, N-NO3 zainstalowane na komorach osadu czynnego. Sondy będące przedmiotem zamówienia muszą współpracować z obecnie zamontowanym przetwornikiem co jest niezbędne dla prawidłowej funkcjonalności urządzeń oczyszczalni ścieków .

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

- sonda amoniak/azotany VARION Plus 700 IQ – 2 sztuki,

- elektroda azotanowa VARION Plus NO3 – 2 sztuki,

- elektroda amonowa VARION PLUS NH4 – 2 sztuki,

- elektroda odniesienia VARION Ref – 2 sztuki,

- kabel przyłączeniowy SACIQ-7,0 – 2 sztuki.

* 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy na sondy pomiarowe oraz 12 miesięcy na elektrody oraz kabel przyłączeniowy. Gwarancja obowiązuje począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, bez zastrzeżeń. Odbiór potwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Strony.
  2. Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie posiadane przez siebie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia. Sondy pomiarowe wraz z osprzętem do pomiaru stężenia azotu amonowego oraz azotowego muszą spełniać wszystkie wymagania techniczne przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne i posiadać wszystkie dokumenty w języku polskim: atesty, certyfikaty.
  3. Wykonawca oświadcza, że określony w pkt. 1.2. towar jest nowy, wysokiej jakości, wolny od wad, nieobciążony prawami osób trzecich, nie toczy się żadne postepowanie, którego przedmiotem jest towar i nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia oraz, że spełnia wymagane polskim prawem normy.
  4. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia:** **8 tygodni od dnia podpisania umowy.**

### Rozdział 2. Instrukcja dla Wykonawcy.

**2. Przygotowanie ofert.**

**2.1.** Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

**2.2.** Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

**2.3.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

**2.4.** Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

**2.5.** Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (art. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

**2.6.** Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

**2.7.** Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę – w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

**2.8.** Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

**ul. Pod Lasem 62**

**44 – 210 Rybnik**

b) zawartość:

**Oferta na zakup 2 sztuk sond pomiarowych wraz z osprzętem do pomiaru stężenia azotu amonowego i azotanowego w komorach osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

c) Wykonawca:

**nazwa i adres firmy**

d) dopisek: **Nie otwierać przed: 26.02.2025r. godz. 12.00.**

**2.9.** Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami **„ZMIANA”** lub **„WYCOFANIE”.**

**2.10.** Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

**2.11.** Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

1. **Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:**

* są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
* posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;
* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
* akceptują warunki niniejszej specyfikacji.
* posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej  70 000,00 zł (*słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych*) ważne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia W/w polisę Wykonawca będzie posiadał również w okresie obowiązywania gwarancji;
* nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego;
* nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

**Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.**

1. **Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków**.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej wymaga się aby wszystkie dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów w jednej z następujących form:

* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z nośnikiem zawierającym plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiający Zamawiającemu weryfikacje dokumentu. Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi

***LUB***

* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

***LUB***

* dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z dokumentem (np. raportem z weryfikacji, certyfikatem itp.) potwierdzającym autentyczność dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem osób lub podmiotów, które podpisały przedmiotowy dokument.

**Kompletna oferta powinna zawierać:**

* wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 3,
* parafowany wzór umowy – załącznik nr 4.
* dokumentacja technicznasond pomiarowych wraz z osprzętem do pomiaru stężenia azotu amonowego i azotanowego w komorach osadu czynnego
* kserokopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia zapłaty składki polisy,
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
* oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy (jeżeli polisa jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy)
* oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres udzielonej gwarancji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;

**Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:**

* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
* oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisywania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
* Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

* Oświadczenie o cenie **(Załącznik Nr 1)**
* Oświadczenie Wykonawcy **(Załącznik Nr 2)**
* Oświadczenie o warunkach gwarancji i serwisu **( załącznik Nr 3)**
* Parafowany wzór umowy **(załącznik nr 4)**

1. **Kryteria oceny.**

**Cena 100%**

**5.1.** Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnieniem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

**5.2**. Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji   
i konsumentów (Dz. U. 2024 r., poz. 1616 t.j.).

**5.3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/cami, którzy złożą ofertę/y. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

**5.4**. Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

**6.1. Składanie ofert.**

Oferty należy składać w terminie do dnia **26.02.2025 r. do godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

**6.2 Okres ważności ofert.**

Oferty pozostaną ważne **do dnia 14.04.2025** **r.**

**7. Otwieranie ofert.**

**7.1**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.02.2025** **r.** **o godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

**7.2.** Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

**7.3**. Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

**7.4.** Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

**7.5.** Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

**7.6.** Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli jej treść lub forma nie odpowiada zapisom zawartym w specyfikacji przetargowej oraz wymaganiom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku, gdy została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

**7.7.** Zamawiający ma prawo również odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

**1)** w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

**2)** w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

**3)** w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku),

**4)** w terminie 12 miesięcy przed terminem składania ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym,

**5)** pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

**7.8.** Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

**7.9.** Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

**7.10.** Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

**8.** **Uprawnieni do udzielania informacji.**

**8.1**. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

*Monika Małachowska tel.: 32 / 43 28 072*

*Dorota Godziek tel. 32/4328072*

e- mail: [przetargi@pwik-rybnik.pl](mailto:przetargi@pwik-rybnik.pl)

**8.2.** Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328072, e – mail jak wyżej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 07.00 do 12.00.

**8.3.** Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po  uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem) najpóźniej do dnia 19.02.2025 r.

**8.4.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

**8.5.** Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania  zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną.

**9. Zawarcie umowy**

**9.1.** W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana,  przedłoży Zamawiającemu umowę (zgodne z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji) wraz z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10 000,00 zł.** Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy.

**9.2.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Należy je wnieść w formie pieniężnej, przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego:

**PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.**

**9.3.** Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umów na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

**9.4.** Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

**Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642‑26‑64‑990.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: [iod@pwik-rybnik.pl](mailto:iod@pwik-rybnik.pl)

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)
4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
5. PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

**Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn.zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Rybnik, dnia 12.02.2025r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FORMULARZ OFERTOWY** | |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTOWY

**Zakup 2 sztuk sond pomiarowych wraz z osprzętem do pomiaru stężenia azotu amonowego i azotanowego w komorach osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

**Wykonawca :**

1. **Zarejestrowana nazwa firmy :**

**....................................................................................................................................................................**

**....................................................................................................................................................................**

1. **Zarejestrowany adres firmy :**

**....................................................................................................................................................................**

**....................................................................................................................................................................**

1. **Numer telefonu : ................................................................................................................................**
2. **Numer faxu : ......................................................................................................................................**
3. **e-mail : ................................................................................................................................................**
4. **Nazwa banku : ...................................................................................................................................**
5. **Numer konta bankowego: ................................................................................................................**

**....................................................................................................................................................................**

1. **Numer NIP .........................................................................................................................................**
2. **REGON ..............................................................................................................................................**

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data: ...........................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FORMULARZ OFERTOWY** | |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# **ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”**

**Zakup 2 sztuk sond pomiarowych wraz z osprzętem do pomiaru stężenia azotu amonowego i azotanowego w komorach osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

**za cenę:**

**w kwocie netto złotych: .............................................................................................................**

**(słownie:.....................................................................................................................................)**

**+ podatek VAT w wysokości ..........%, to jest w kwocie: ....................................................zł**

**(słownie:.....................................................................................................................................)**

**w kwocie brutto złotych:............................................................................................................**

**(słownie:.....................................................................................................................................)**

*Cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu, pomoc techniczną oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.*

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data............................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY | |
|
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

**ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenie Wykonawcy”**

**Zakup 2 sztuk sond pomiarowych wraz z osprzętem do pomiaru stężenia azotu amonowego i azotanowego w komorach osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej specyfikacji.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w niniejszej specyfikacji.
8. Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.
9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym w niniejszej specyfikacji.
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.
13. Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.
14. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

15. Oświadczam, że nie jestem podmiotem:

1) wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r. nr 765/2006 *dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy* i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 *w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających* albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 t.j. z późn.zm.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1222) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j. z późn.zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

16. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisywania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty

3) parafowany wzór umowy

Upełnomocniony przedstawiciel

...................................................

(podpis i pieczęć)

data : ..........................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FORMULARZ OFERTOWY** | |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

**ZAŁĄCZNIK Nr 3: „Oświadczenie o warunkach gwarancji i serwisu”**

**Zakup 2 sztuk sond pomiarowych wraz z osprzętem do pomiaru stężenia azotu amonowego i azotanowego w komorach osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach**

* + - 1. Zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone sondy pomiarowe oraz 12-miesięcznej na osprzęt tj. elektrody i kabel przyłączeniowy do pomiaru stężenia azotu amonowego i azotanowego w komorach osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach.
      2. Okres rękojmi odpowiadał będzie okresowi obowiązywania gwarancji. Termin gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia odbioru przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, przedmiotu umowy. Odbiór potwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Strony.
      3. Zobowiązujemy się do świadczenia serwisu gwarancyjnego na następujących warunkach:

1. czas reakcji serwisu gwarancyjnego (*podjęcie czynności naprawczej przedmiotowych sond)* maksymalnie do 48 godzin od momentu mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego wady, usterki lub awarii dostarczonych sond. Zgłoszenie nastąpi pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………………........... *(należy wpisać adres na który będą kierowane reklamacje Zamawiającego)*.
2. usunięcie wady, usterki lub awarii przedmiotowej sondy maksymalnie w terminie 21 dni od momentu zgłoszenia wady, usterki lub awarii .
   * + 1. Zobowiązujemy się do wykonywania w okresie gwarancji na własny koszt wszelkich napraw oraz zobowiązujemy się pokryć związane z nimi koszty. Wymagane naprawy będą wykonywane w miejscu zamontowania sond lub serwisie Wykonawcy.
       2. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej w serwisie gwarancyjnym Wykonawcy będzie on zobowiązany do zapewnienia transportu sond do miejsca przeprowadzania naprawy. Wszystkie użyte w ramach naprawy części wymienne będą na oryginalne i fabrycznie nowe.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data: ..........................................

***załącznik nr 4***

**WZÓR UMOWY**

Umowa zawarta dnia ………… r. pomiędzy Kupującym, tj. **Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990, REGON 276775388 kapitał zakładowy: 564.850.500,00 zł reprezentowanym przez:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

a Sprzedawcą tj. …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

razem zwane dalej **Stronami.**

**§ 1**

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia ………….. r. oraz złożonej oferty z dnia …………… r. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa 2 sztuki sond pomiarowych producenta WTW/Xylem wraz z osprzętem do pomiaru stężenia azotu amonowego i azotanowego w komorach osadu czynnego na oczyszczalni ścieków należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
2. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 8 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy.
3. Sprzedawca oświadcza, że określony w §1 pkt.1. towar jest nowy, wysokiej jakości, wolny od wad, nieobciążony prawami osób trzecich, nie toczy się żadne postepowanie, którego przedmiotem jest towar i nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia oraz, że spełnia wymagane polskim prawem normy.
4. Wraz z towarem Sprzedawca wyda Kupującemu wszelkie posiadane przez siebie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy w języku polskim.
5. Odbiór towaru nastąpi w siedzibie Kupującego (magazyn PWiK 44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62) . Dostawa na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

**§ 2**

* 1. Strony ustalają wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętą ofertą z dnia…………………… na kwotę w wysokości **…………………..** **zł netto** (*słownie: ………………………………….….. 00/100*) + podatek VAT.
  2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz uwzględnia wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Ewentualne koszty, jakie poniesie Sprzedawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, których nie uwzględniono w wynagrodzeniu, nie będą przez Kupującego dodatkowo rozliczane i w związku z ich poniesieniem nie przysługuje Sprzedawcy dodatkowe wynagrodzenie.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu umowy.

4. Sprzedawca z tytułu wykonania przedmiotu umowy, otrzyma od Kupującego wynagrodzenie, płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Kupującego. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności wynikających z niniejszej umowy.

5. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy (zgodność przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji i ofertą Wykonawcy z dnia ………….) podpisany przez osoby upoważnione przez Strony do nadzoru realizacji przedmiotu umowy.

**§ 3**

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na zakupione przez Kupującego towary będące przedmiotem umowy:

- sondy – 24 miesiące gwarancji na wady fabryczne.

- elektrody oraz kabel przyłączeniowy – 12 miesięcy gwarancji na wady fabryczne;

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru.

1. Sprzedawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Kupujący zawiadomi Sprzedawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.
2. Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji. Termin dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru, bez zastrzeżeń.
3. W wypadku ujawnienia wad, usterek, awarii w dostarczonych sondach w okresie gwarancji lub rękojmi, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie nie później jednak niż w terminie kolejnych 48 godzin od momentu dokonanego przez Kupującego zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail …………………………….. przystąpić do naprawy na swój koszt i ryzyko.
4. Naprawa zgłoszonej sondy nastąpi w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia wady, usterki, awarii dokonanego w formie elektronicznej na adres e-mail…………………..……….. W przypadku konieczności wymiany reklamowanego towaru na nowy, Sprzedawca dokona wymiany towaru w terminie do 8 tygodni. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na charakter wad, Kupujący na pisemny wniosek Sprzedawcy może przedłużyć w/w termin. Zgoda na wydłużenie terminu naprawy będzie udzielona na piśmie.
5. Kupujący w okresie gwarancji i rękojmi zgłaszać będzie Sprzedawcy ujawnione wady lub usterki w formie elektronicznej na adres………………………….... Kupujący zastrzega prawo zgłoszenia gwarancji w formie zwykłej pisemnej.
6. Stwierdzenie wad oraz naprawa lub wymiana wadliwego elementu Przedmiotu umowy potwierdzona będzie podpisaniem „Protokołu odbioru naprawy”.
7. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty reklamacji, w tym pełne koszty transportu reklamowanego towaru. Wszystkie użyte w ramach naprawy części wymienne będą na oryginalne i fabrycznie nowe.
8. W przypadku, gdy mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 5 Sprzedawca nie dokonał usunięcia wady, pomimo pisemnego wezwania Kupującego, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, Kupujący może dokonać usunięcia wady przez inną specjalistyczną firmę na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy (bez zgody Sądu) na co Sprzedawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub przez Sprzedawcę (według wyboru Kupującego). Wyznaczenie przez Kupującego dodatkowego terminu, nie pozbawia Kupującego możliwości naliczenia kar umownych zgodnie z § 6 Umowy.
9. W przypadku naprawy, wymiany elementu/części okres gwarancji biegnie od nowa w stosunku do wymienionej/naprawionej części/elementu.
10. Okres gwarancji ulegnie automatycznemu wydłużeniu o okres czasu uniemożliwiający korzystanie z sondy z uwagi na awarię, wadę bądź usterkę.
11. Ujawnienie w okresie gwarancji ukrytych wad konstrukcyjnych sond niemożliwych do usunięcia uprawnia Kupującego do żądania dostarczenia nowych sond wolnych od wad.

**§4**

1. Sprzedawca wnosi zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10.000,00 zł *(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)* w formie pieniężnej.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane:

* w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 7.000,00 zł *(słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)* w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru, bez zastrzeżeń, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Kupującego.
* w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 3.000,00 zł *(słownie: trzy tysiące złotych 00/100)* w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Kupującego.

**§5**

Sprzedawca będzie zobowiązany w okresie realizacji umowy oraz udzielonej gwarancji posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 70.000,00 zł. Na każde żądanie Kupującego Sprzedawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową. Przedłożona polisa ubezpieczeniowa musi spełniać dotychczasowe warunki.

**§ 6**

1. Kupujący uprawniony jest do naliczenia Sprzedawcy kary umownej w przypadku:
2. odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn niezależnych od Kupującego w wysokości kwoty określonej w § 4 ust. 1
3. opóźnienia Sprzedawcy w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy określonego w § 1 ust.2; nie więcej jednak niż 15% wynagrodzenia umownego netto
4. opóźnienia Sprzedawcy w usunięciu nieprawidłowości, wad lub usterek ujawnionych przy odbiorze Przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji lub rękojmi, w stosunku do terminu przewidzianego na ich usunięcie określonego w § 3 ust. 5 w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; nie więcej jednak niż 15% wynagrodzenia umownego netto.

2. Kupujący może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Sprzedawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co przez podpisanie Umowy Sprzedawca wyraża zgodę.

3. Niezależnie od uprawnień do naliczenia kar umownych przewidzianych w ust. 1 Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

**§ 7**

1. Sprzedawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………
5. Kupujący upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:
6. ……………………………………
7. ……………………………………
8. ……………………………………
9. Kupujący dopuszcza możliwość zmiany osób o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej. Zmiana taka wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Kupującego lub Sprzedawcy pod rygorem nieważności.

**§8**

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory wynikające z przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Kupujący nie dopuszcza możliwości dokonywanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody.
5. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym także za działania i zaniechania osób trzecich, za pomocą których realizuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wszelkie wady prawne wyrobów, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich.
7. Strony zobowiązane są do pisemnego powiadamiania siebie nawzajem o wszelkich zmianach danych adresowych, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną, o ile została wysłana przez stronę na ostatni znany jej adres drugiej strony.
8. Strony są związane dodatkowo warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji i ofercie Wykonawcy.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po egzemplarzu dla każdej ze stron.
10. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy będą dotyczyły także następców prawnych Stron. Każda ze Stron jest zobowiązana do poinformowania następcy prawnego o uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z realizacji niniejszej Umowy.
11. Integralną część umowy stanowi specyfikacja z dnia ……………..oraz oferta z dnia …………. 2025 r.

**Klauzula informacyjna**Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:   
   telefon: (0-32) 43 28 089   
   e-mail:  iod@pwik-rybnik.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,   
   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6. PWiK sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z  RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

**Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

**Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy**

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U 2023 r. poz. 711 ze zm,.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu w/w ustawy.

**Kupujący: Sprzedawca:**