Rybnik, dnia 27.10.2022 r

Odpowiedź na pytanie

Dotyczy: przetargu zakup nowych wodomierzy

W związku z pytaniem skierowanym do PWiK Sp. z o.o. odnośnie                                            w/w postępowania przekazujemy Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowaniu oferty przetargowej.

Pytanie nr 1:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia zawartego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1_oświadczenie o cenie):

Czy w pozycji nr 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wodomierza o parametrach zgodnych z podanymi wymaganiami, ale posiadającego próg rozruchu nie więcej niż 41 l/h  ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza  w pozycji 11 wodomierz, którego próg rozruchu wynosi 41 l/h ale nie więcej - (dotyczy to wodomierza aquila v5 dn 100 o długości 360 mm).