Rybnik, dnia 27.08.2024 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie dotyczące przetargu na „Dostawę rur z PVC-U;PP, kształtek z PVC-U;PP oraz akcesoriów kanalizacyjnych dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku”

W związku z pytaniem skierowanymi do PWiK Sp. z o.o. odnośnie                                            w/w postępowania przekazujemy Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią.                                          Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowaniu oferty przetargowej.

Pytanie nr 1:

Proszę o informację do przetargu na dostawę rur z PVC-u; PP, kształtek z PVC-U;PP oraz akcesoriów kanalizacyjnych dla PWIK Sp. z o.o. w Rybniku:

- Pozycja 79. Właz żeliwny szczelny klasy D400 otwór w świetle min.600mm odporny na ciśnienie do 1 bara.

Czy możemy zastosować właz żeliwny klasy D400  DN600  który jest włazem szczelnym przed woda powierzchniową i gazem do 2,5 bara ciśnienia napływowego i 0,5 bara ciśnienia zwrotnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować właz o szczelności 1 bara na ciśnienie wewnętrzne i zewnętrzne.