Rybnik, dnia 19.06.2024 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Dostawa armatury wodociągowej i akcesoriów wodomierzowych dla PWiK 
Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

W związku z pytaniem skierowanym do PWiK Sp. z o.o. odnośnie ww. postępowania przekazujemy Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1 :

Proszę o informację czy zawory zwrotne maja być PN10 czy PN16.

Poz.47-52 wg załącznika nr 1 Oświadczenie o cenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dla poz.47-52 - zawory zwrotne - mają być minimum PN 10.