Rybnik, dnia 20.06.2024 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Dostawa armatury wodociągowej i akcesoriów wodomierzowych dla PWiK 
Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

W związku z pytaniem skierowanym do PWiK Sp. z o.o. odnośnie ww. postępowania przekazujemy Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1 :

Proszę o doprecyzowanie poz.1 do poz.5 załącznika nr 1 z przetargu na " Dostawę armatury wodociągowej  i akcesoriów wodomierzowych dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku"

czy to, że konsola ma posiadać półśrubunek z regulacją na dławiku oznacza ,

- że ma być w kpl z zaworem kulowym,

- czy też uszczelka półśrubunku kompensacyjnego jest traktowana jako dławik , który dławi przy dokręcaniu

- czy też oznacza to jeszcze coś innego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uszczelka półśrubunku kompensacyjnego jest traktowana jako dławik.