Rybnik, dnia 02.09.2021 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

na „modernizację zbiornika biogazu na oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach”

W związku z pytaniami skierowanymi do PWiK Sp. z o.o. odnośnie                                            w/w postępowania przekazujemy Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami.                                          Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowaniu oferty przetargowej.

Pytanie nr 1:

Jaki system wizualizacji pracuje obecnie na Oczyszczalni Ścieków ? Prosimy o podanie nazwy oprogramowania, typu licencji, ilości wolnych zmiennych możliwych do zdefiniowania?
Odpowiedź Zamawiającego:

System SCADA Reliance ver.4.2.3 , serial number:252A B292, Reliance Id:3315, ilość zmiennych 200, ilość wykorzystanych zmiennych 130.

Pytanie nr 2:

Czy istniejący system wizualizacji Oczyszczalni Ścieków jest objęty opieką gwarancyjną lub stałą opieką serwisową? Jeśli tak, to przez jaką firmę?

Odpowiedź Zamawiającego:

System SCADA  nie jest objęty opieką gwarancyjną ani serwisową.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy, na potrzeby realizacji zadania, kody dostępu, hasła, źródła oprogramowania, dokumentację istniejącego systemu wizualizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje hasłami, system wizualizacji nie jest zahasłowany.