SPECYFIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

dostawę rur z PVC-U;PP, kształtek z PVC-U;PP oraz akcesoriów kanalizacyjnych dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą 
w Rybniku.

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa fabrycznie nowych rur z PVC-U;PP, kształtek z PVC-U;PP oraz akcesoriów kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 
w Rybniku spełniających następujące wymagania:

- Rury  kanalizacyjne z  PVC- U muszą spełniać następujące wymagania:

- zgodne z normą:

- PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.

- PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów – wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych 
i odwadniających – Część 1: Guma.

- PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów – wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych

i odwadniających - Część 2: Elastomery termoplastyczne.

- odporne  na oddziaływanie ścieków o wartości odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12 (zasada) oraz na korozję spowodowaną działaniem ścieków komunalnych;

- materiał powinien być odporny na maksymalną trwałą temperaturę ścieków powyżej +40°C do +60°C;

- powinny posiadać kielich standardowy wyposażony w uszczelkę z dodatkowym pierścieniem stabilizującym;

- lite jednorodne, krótki kielich;

- sztywność obwodowa SN 8;

- na zewnętrznej ściance rury powinno znajdować się oznaczenie rury zawierające nazwę producenta, średnicę oraz grubość ścianki;

- kolor  pomarańczowo – brązowy;

- Kształtki kanalizacyjne z PVC- U;PP muszą spełniać następujące wymagania:

- zgodne z normą:

- PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.

- PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP).

- PN-EN 13564-1:2004 „Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach – część 1- wymagania” PKN 2004.

- PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów - wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1: Guma.

- PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów - wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 2: Elastomery termoplastyczne.

- odporne na oddziaływanie ścieków o wartości odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12 (zasada) oraz na korozję spowodowaną działaniem ścieków komunalnych;

- powinny posiadać kielich standardowy wyposażony w uszczelkę z dodatkowym pierścieniem stabilizującym;

- sztywność obwodowa SN 8;

- powinny umożliwiać połączenie z innymi materiałami polimerowymi lub niepolimerowymi stosowanymi do podziemnego grawitacyjnego budowania kanalizacji;

- kolor  pomarańczowo –brązowy.

- Rury i kształtki kanalizacyjne z PP muszą spełniać następujące wymagania:

- zgodne z normą:

- PN-EN 1451-1:2018-02 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP) część 1- wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN-EN 1852-1: 2018-02 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Polipropylen (PP) – Część 1: Specyfikacja rur, kształtek i rura. (dotyczy punktu od 49)

- PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów - wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1: Guma.

- PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów - wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 2: Elastomery termoplastyczne.

- materiał powinien być odporny na maksymalną trwałą temperaturę ścieków +90°C;

- kolor popielato – szary.

- Studnie kanalizacyjne plastikowe wraz z elementami składowymi

- Zgodne z normą:

- PN-EN 13598-2:2020-11 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)- Cześć 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią.

- PN-EN 124-1:2015-07 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

- PN-EN 476:2012 – Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 681-1:2002/A3:2006 –  Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających  – Cześć 1: Guma.

Dla wskazanego asortymentu wymagane są:

- Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodne z obowiązującymi normami,

- Przewidywany zakres zamówienia określony został w załączniku Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Dostawa rur z PVC-U;PP, kształtek z PVC-U;PP oraz akcesoriów kanalizacyjnych będzie wykonywana w ilości i rodzaju uzależnionym od bieżących potrzeb Zamawiającego.

- Każdorazowo ilość i rodzaj dostarczanego towaru będzie uzgadniana przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w formie pisemnego zamówienia.

- Ceny określone w załączniku nr 1 obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: zakup, załadunek, dostawę i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: jeden rok od zawarcia umowy.

- Dostarczany towar musi być nowy, wysokiej jakości oraz musi spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji oferowanego asortymentu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Za artykuły dostarczone do prezentacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Dostarczone do prezentacji artykuły będą podlegać zwrotowi w terminie określonym przez Zamawiającego.

### Rozdział 2.  Instrukcja dla Wykonawcy.

2.    Przygotowanie ofert.

2.1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

2.2. Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

2.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

2.4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

2.5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

2.6. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana  kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

2.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

2.8. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

b) zawartość:

Oferta na dostawę rur z PVC-U;PP , kształtek z PVC-U;PP oraz akcesoriów kanalizacyjnych dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

d) dopisek:                  Nie otwierać przed: 10.08.2022 r. godz. 12.00.

2.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

2.10. Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

2.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty,   a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności  z tym  związanych.

3. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza do udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1do 2,

- parafowany wzór umowy,

- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami),

- wymagane Deklaracje Właściwości Użytkowych zgodne z obowiązującymi normami.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Oświadczenie o cenie  (Załącznik Nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)

5.  Kryteria oceny.

Cena 100 %

5.1. Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało cenami oraz danymi określonymi w złożonej ofercie i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

5.2. Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2022.1233 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021.275 t.j.).

5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy przedłożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

5.4. Przyjęta przez Zamawiającego cena oferowana nie podlega zmianie i waloryzacji do końca        realizacji przedmiotu zamówienia.

6.1  Składanie ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.08.2022r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

6.2	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do 21.09.2022 r.

7.	Otwieranie ofert.

7.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

7.2. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

7.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę ) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

7.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

7.5. 	Zamawiający poprawi  oczywiste błędy i pomyłki.

7.6.	Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania;

2) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy;

3) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. w Rybniku);

4) w terminie 12 miesięcy przed terminem składania ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym,

5) pozostaje z bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

7.7. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

7.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

7.9. Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.      Uprawnieni do udzielania informacji.

8.1.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Monika Małachowska tel. 32/43 28 072

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

8.2. Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328072, e – mail  j/w od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz piątki w godzinach od 7.00 do 12.00.

8.3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po  uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem), najpóźniej do dnia 03.08.2022 r.

8.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

8.5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania        zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub drogą        elektroniczną.

9.    Zawarcie umowy

9.1. W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana,        przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy.

9.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach        określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród        pozostałych złożonych ofert.

9.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem          zawartym w ofercie.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu związanym z niniejszym postępowaniem  oraz w celu  zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

Rybnik, dnia 04.08.2022 r.

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa rur z PVC-U;PP , kształtek z PVC-U;PP oraz akcesoriów kanalizacyjnych dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

Wykonawca :

- Zarejestrowana nazwa firmy :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Numer telefonu : .....................................................................................................................

- Numer faxu : ...........................................................................................................................

- e-mail : ....................................................................................................................................

- Nazwa banku : ........................................................................................................................

- Numer konta bankowego: .......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Numer NIP ..............................................................................................................................

- REGON ..................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 1 : „Oświadczenie o cenie”

Dostawa rur z PVC-U;PP, kształtek z PVC-U;PP oraz akcesoriów kanalizacyjnych dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

| L.p. I | Rodzaj materiału (przedmiot zamówienia) II | Przewidywana ilość III | Jednostka miary IV | Cena w zł netto za j.m. V | Cena w złotych netto za j.m. przemnożona przez przewidywaną ilość (kolumna III x V) VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura PVC-U 110 SN 8 lita 1m | 5 | mb. |  |  |
| 2 | Rura PVC-U 110 SN 8 lita 2m | 2 | mb. |  |  |
| 3 | Rura PVC-U 160 SN 8 lita 1m | 300 | mb. |  |  |
| 4 | Rura PVC-U 160 SN 8 lita 2m | 160 | mb. |  |  |
| 5 | Rura PVC-U 200 SN 8 lita 1m | 20 | mb. |  |  |
| 6 | Rura PVC-U 200 SN 8 lita 2m | 10 | mb. |  |  |
| 7 | Rura PVC-U 250 SN 8 lita 2m | 20 | mb. |  |  |
| 8 | Rura PVC-U 315 SN 8 lita 3m | 3 | mb. |  |  |
| 9 | Rura PVC-U 400 SN 8 lita 3m | 3 | mb. |  |  |
| 10 | Rura PVC-U 500 SN 8 lita 3m | 3 | mb. |  |  |
| 11 | Kolano PVC-U SN8 110 15 | 2 | szt. |  |  |
| 12 | Kolano PVC-U SN8 110 30 | 4 | szt. |  |  |
| 13 | Kolano PVC-U SN8 110 45 | 1 | szt. |  |  |
| 14 | Kolano PVC-U SN8 110 67 | 1 | szt. |  |  |
| 15 | Kolano PVC-U SN8 110 90 | 1 | szt. |  |  |
| 16 | Kolano PVC-U SN8 160 15 | 150 | szt. |  |  |
| 17 | Kolano PVC-U SN8 160 30 | 150 | szt. |  |  |
| 18 | Kolano PVC-U SN8 160 45 | 10 | szt. |  |  |
| 19 | Kolano PVC-U SN8 160 67 | 15 | szt. |  |  |
| 20 | Kolano PVC-U SN8 160 90 | 2 | szt. |  |  |
| 21 | Kolano PVC-U SN8 200 15 | 2 | szt. |  |  |
| 22 | Kolano PVC-U SN8 200 30 | 2 | szt. |  |  |
| 23 | Kolano PVC-U SN8 200 45 | 2 | szt. |  |  |
| 24 | Kolano PVC-U SN8 200 67 | 2 | szt. |  |  |
| 25 | Kolano PVC-U SN8 200 90 | 2 | szt. |  |  |
| 26 | Kolano PVC-U SN8 250 15 | 2 | szt. |  |  |
| 27 | Kolano PVC-U SN8 250 30 | 2 | szt. |  |  |
| 28 | Kolano PVC-U SN8 315 15 | 2 | szt. |  |  |
| 29 | Kolano PVC-U SN8 315 30 | 2 | szt. |  |  |
| 30 | Nasuwka PVC-U SN8 110 | 4 | szt. |  |  |
| 31 | Nasuwka PVC-U SN8 160 | 200 | szt. |  |  |
| 32 | Nasuwka PVC-U SN8 200 | 30 | szt. |  |  |
| 33 | Nasuwka PVC-U SN8 250 | 4 | szt. |  |  |
| 34 | Nasuwka PVC-U SN8 315 | 4 | szt. |  |  |
| 35 | Nasuwka PVC-U SN8 400 | 2 | szt. |  |  |
| 36 | Nasuwka PVC-U SN8 500 | 2 | szt. |  |  |
| 37 | Redukcja PVC-U SN8 110/160 | 4 | szt. |  |  |
| 38 | Redukcja PVC-U SN8 160/200 | 30 | szt. |  |  |
| 39 | Redukcja PVC-U SN8 200/250 | 6 | szt. |  |  |
| 40 | Redukcja PVC-U SN8 250/315 | 4 | szt. |  |  |
| 41 | Redukcja PVC-U SN8 315/400 | 2 | szt. |  |  |
| 42 | Redukcja PVC-U SN8 400/500 | 2 | szt. |  |  |
| 43 | Zaślepka kanalizacyjna PVC 160 | 6 | szt. |  |  |
| 44 | Zaślepka kanalizacyjna PVC 200 | 10 | szt. |  |  |
| 45 | Zaślepka kanalizacyjna PVC 250 | 4 | szt. |  |  |
| 46 | Trójnik kanalizacyjny 110/110/45 | 1 | szt. |  |  |
| 47 | Trójnik kanalizacyjny 160/160/45 | 1 | szt. |  |  |
| 48 | Trójnik kanalizacyjny 200/160/45 | 1 | szt. |  |  |
| 49 | Trójnik kanalizacyjny 160/160/90 | 20 | szt. |  |  |
| 50 | Trójnik kanalizacyjny 200/200/45 | 1 | szt. |  |  |
| 51 | Trójnik kanalizacyjny 200/200/90 | 4 | szt. |  |  |
| 52 | Trójnik kanalizacyjny 250/200/45 | 2 | szt. |  |  |
| 53 | Trójnik kanalizacyjny 250/250/90 | 2 | szt. |  |  |
| 54 | Trójnik kanalizacyjny 250/250/45 | 2 | szt. |  |  |
| 55 | Rewizja 110 | 1 | szt. |  |  |
| 56 | Zasuwa burzowa 110 | 1 | szt. |  |  |
| 57 | Zasuwa burzowa 160 | 1 | szt. |  |  |
| 58 | Traper 110 | 1 | szt. |  |  |
| 59 | Traper 160 | 4 | szt. |  |  |
| 60 | Uchwyt do rur 110 | 6 | szt. |  |  |
| 61 | Uchwyt do rur 160 | 20 | szt. |  |  |
| 62 | Uchwyt do rur 200 | 6 | szt. |  |  |
| 63 | Kineta przelotowa 400/160 | 10 | szt. |  |  |
| 64 | Kineta zbiorcza 400/160 | 10 | szt. |  |  |
| 65 | Kineta przelotowa 400/200 | 5 | szt. |  |  |
| 66 | Kineta zbiorcza 400/200 | 10 | szt. |  |  |
| 67 | Kineta przelotowa 400/250 | 2 | szt. |  |  |
| 68 | Kineta zbiorcza 400/250 | 2 | szt. |  |  |
| 69 | Kineta zbiorcza 600/200 | 2 | szt. |  |  |
| 70 | Rura trzonowa 600 | 6 | mb. |  |  |
| 71 | Rura karbowana 400 | 50 | mb. |  |  |
| 72 | Teleskop 12,5 t | 10 | szt. |  |  |
| 73 | Teleskop 40 t | 15 | szt. |  |  |
| 74 | Manszeta 400 do rur karbowanych | 25 | szt. |  |  |
|  | RAZEM (cena ofertowa): (suma wszystkich pozycji z kolumny VI) | …………………zł netto |
|  | Cena ofertowa słownie: …………………………………………………………………………… zł netto |

Dla wskazanego asortymentu Wykonawca dostarczy wraz z ofertą wymagane:

Deklaracje Właściwości Użytkowych zgodne z obowiązującymi normami.

Uwagi:

- Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te  nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (np. załadunek, transport, rozładunek  w siedzibie Zamawiającego).

- Przedstawione ilości są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zaoferowany asortyment powinien być produkowany na obszarze Unii Europejskiej.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  .......................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2 : „Oświadczenie Wykonawcy”.

Dostawa rur z PVC-U;PP, kształtek z PVC-U;PP oraz akcesoriów kanalizacyjnych  dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania czynności określonych w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym w specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

- Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

...................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………….

15. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2;

- parafowany wzór umowy;

- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);

- wymagane Deklaracje Właściwości Użytkowych zgodne z obowiązującymi normami

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..........................................

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w Rybniku dnia ……………… r. pomiędzy: Kupującym, tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  z  siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP: 642-26-64-990 oraz kapitał zakładowy w wysokości 598.769.500,00 zł,  reprezentowanym przez:

1. ………………………….

a Sprzedawcą, tj.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………reprezentowanym przez:

- ………………………..

- ………………………..

zwane dalej Stronami

§1.1. Na podstawie warunków postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia 27.06.2022 r. oraz złożonej oferty z dnia   …………  Kupujący kupuje, a Sprzedawca zobowiązuje się do dostawy: rur z PVC-U;PP , kształtek z PVC-U;PP oraz akcesoriów kanalizacyjnych                    ( zwane dalej „materiałem”)

§1.2. Szczegółowo zakres dostarczanych rur z PVC-U;PP, kształtek z PVC-U;PP oraz akcesoriów kanalizacyjnych określa załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 27.06.2022 r.

§1.3. Sprzedawca oświadcza, że dostarczany towar będzie nowy, wolny od wad prawnych                              i   fizycznych oraz spełniał  będzie  wymagane polskim prawem normy.

§1.4. Dostawy materiałów  będą  wykonywane w ilości i rodzaju uzależnionym od bieżących potrzeb Kupującego.

§1.5. Każdorazowo ilość i rodzaj zamawianego materiału będzie określana przez osoby upoważnione przez Kupującego w formie pisemnego zamówienia.

§1.6. Termin wykonania poszczególnych dostaw przez Sprzedawcę będzie wynosił maksymalnie                    14 dni od dnia przesłania zamówienia drogą elektroniczną (e-mail) przez osoby upoważnione przez Kupującego.

§1.7. Na uzasadniony, pisemny wniosek Sprzedawcy, Kupujący może przedłużyć termin, o którym mowa  w ust. 6.

§1.8. Odbiór dostaw będzie następował w siedzibie Kupującego, na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

§1.9. Jakość dostarczanych towarów odpowiadać będzie przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

§1.10. Kupujący zastrzega sobie prawo odrzucenia dostawy w przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z umową. Powyższe nie będzie stanowiło  podstawy do jakichkolwiek roszczeń Sprzedawcy  względem Kupującego.

§2.1. Umowa będzie realizowana w okresie 1 roku od dnia jej zawarcia.

§2.2. W okresie obowiązywania umowy wartość umowy nie przekroczy kwoty ……….…..  zł netto.

§3.1. Podstawą obliczania wynagrodzenia Sprzedawcy za dostarczone rury z PVC-U;PP , kształtek                 z PVC-U;PP oraz akcesoriów kanalizacyjnych  będą jednostkowe stawki określone w załączniku nr 1 do oferty z dnia ………., niepodlegające zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu umowy.

§3.2. Sprzedawca z tytułu wykonania poszczególnych dostaw otrzyma od Kupującego wynagrodzenie określone w zamówieniu, płatne przelewem w  terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Kupującego. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności wynikających z niniejszej umowy.

§3.3. Warunkiem wystawienia faktury przez Sprzedawcę jest dokonanie odbioru oraz                  potwierdzenie zgodności rodzaju i ilości dostarczanych materiału z zamówieniem, stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli Kupującego i Sprzedawcy.

§4.     Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty związane z transportem, załadunkiem, przeładunkiem oraz rozładunkiem w siedzibie Kupującego.

§5.1. Sprzedawca udziela Kupującemu 36-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar. Termin gwarancji liczony jest oddzielnie dla każdego zamówienia począwszy od dnia jego odbioru, bez zastrzeżeń, przez przedstawiciela Kupującego. Niezależnie od uprawnień wynikających                          z gwarancji Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji.

§5.2. W przypadku zgłoszenia reklamacji Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany towaru  będącego przedmiotem reklamacji w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji pocztą elektroniczną przez Kupującego. Strony dopuszczają również możliwość zgłoszenia reklamacji w formie zwykłej pisemnej.

§5.3. Na uzasadniony wniosek Sprzedawcy, Kupujący może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2.

§5.4. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty reklamacji, w tym pełne koszty transportu do siedziby Kupującego.

§5.5. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji.

§6.1. Kupujący może zastosować karę umowną:

- za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto,

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 1.6 w wysokości 2 % wartości netto niezrealizowanej pozycji zamówienia nie więcej niż 20% wartości zamówienia netto;

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5.2. w wysokości 2 %  wartości netto reklamowanej pozycji zamówienia nie więcej niż 20% wartości zamówienia netto.

§6.2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§6.3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący może również    zastosować karę umowną w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto.

§6.4.  W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Kupującego Sprzedawca może żądać odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

§6.5. Kupujący może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy bez zgody Sprzedawcy.

§6.6. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§6.7. Sprzedawca nie może powierzyć wykonania  przedmiotu umowy innym podwykonawcom, chyba że Kupujący wyrazi na to pisemną zgodę.

§6.8. Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Sprzedawcy lub gdy zostało już wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości Sprzedawcy.

§7.1. Sprzedawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji dostaw:

- .............................................................

- .............................................................

- .............................................................

§7.2. Kupujący upoważnia następujące osoby do nadzoru nad wykonaniem zamówienia:

- .............................................................

- .............................................................

- .............................................................

§8.1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia             z  zastrzeżeniem z § 6 ust. 2.

§8.2. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§9.    Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10.  Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób

trzecich bez zgody Kupującego.

§11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu   Cywilnego.

§12.  Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

§13.  Umowa sporządzona jest w 2 - jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze   Stron.

§14.  Załącznikami do niniejszej umowy jest specyfikacja z dnia 27.06.2022 r. oraz złożona oferta z dnia ……………

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

  - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

  - posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  - PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO,                            w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo                         do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  - W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

  - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

### Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych, koncesjach  na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

### Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

### Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U 2022 r. poz. 893 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

Kupujący:                                                                                             Sprzedawca: