*SPECYFIKACJA*

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej **„ZAMAWIAJĄCYM”**)

ogłasza przetarg na:

**Czyszczenie zbiorników OBF-2szt. z zalegających odpadów oraz ich utylizację.**

 **Rozdział nr 1. Przedmiot zamówienia.**

**1.1.** Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia dwóch otwartych basenów fermentacyjnych (OBF), wyłączonych z eksploatacji w roku 2000 z zalegających odpadów (stanowiących mieszaninę osadów, wód deszczowych, trzciny i drzew)oraz ich utylizację. Zbiorniki te zlokalizowane są na mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Rybniku – Orzepowicach podległej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku.

**1.2.** Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Czyszczenie zbiorników OBF-2szt.

Zakres zamówienia obejmuje czyszczenie zbiorników OBF-2szt. z zalegających w nich odpadów. Zbiorniki te mają średnicę wewnętrzną ok.22m i głębokość ok.6,24m. Zbiornik OBF nr 1 (znajdujący się przy ogrodzeniu) wypełniony jest do wysokości 3m od górnej krawędzi, a zbiornik nr 2 do wysokości 4,1m od górnej krawędzi.

1. Wywóz i zagospodarowanie powstałych podczas czyszczenia odpadów.

Wybierane w trakcie czyszczenia odpady winny być wywożone z terenu oczyszczalni ścieków i poddawane utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co zostanie potwierdzone w przekazanej Zamawiającemu karcie przekazania odpadu wraz z zagwarantowaniem bezpieczeństwa na czas transportu

**1.3.** Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie terenu prac nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Czyszczenie winno się odbywać od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6:00 do 18:00.

**1.4.** Wykonawca winien dysponować sprzętem umożliwiającym terminowe oraz przebiegające bez zakłóceń wykonanie prac składających się na przedmiot zamówienia. Sprzęt winien być sprawny technicznie oraz odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, potwierdzonych w stosownych dokumentach. Wykonawca powinien zapewnić szczelne samochody ciężarowe wykluczające możliwość zanieczyszczenia środowiska. Załadunek oraz transport odpadów nie powinien zanieczyszczać środowiska, dróg wewnętrznych oraz publicznych.

**1.5.** Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zapozna się
i zaakceptuje do stosowania obowiązujące przepisy oraz wymogi w zakresie BHP, p.poż. i ochrony środowiska na terenie oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach.

**1.6.** **Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie w zakresie transportu i/lub zagospodarowania usuniętych odpadów.**

 **Wykonawca nie może zlecić Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonania całości przedmiotu zamówienia. Zgłoszenie podwykonawcy/podwykonawców odbywa się na etapie przygotowania oferty przetargowej.**

1.7. Wykonawca wskaże w ofercie (załącznik nr 4) nazwę podmiotu mającego świadczyć usługi w zakresie transportu i/lub zagospodarowania odpadów, a także przedłoży wymagane przepisami prawa aktualne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia decyzje/pozwolenia na transport i/lub zagospodarowanie odpadów pod jakim zamierza je wywozić z terenu oczyszczalni.

1.8. Powierzenie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy w zakresie transportu i/lub zagospodarowania usuniętych odpadów wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Wykonawca, przed powierzeniem prac Podwykonawcy przedstawi Zamawiającemu wzór umowy z Podwykonawcą w celu jej akceptacji.

1.8. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców lub ich pracowników jak za własne działania lub zaniechania.

1.9. Podwykonawca nie może zlecić wykonania części zamówienia dalszemu Podwykonawcy.

Podwykonawcą nie może być podmiot, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert nie wykonał lub nienależycie wykonał prace na rzecz Zmawiającego, bądź bezpodstawnie odstąpił od ich wykonania, a także jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy.

**1.10.**Wykonawca/Podwykonawca wyposaży pracowników pracujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia w środki ochrony indywidualnej adekwatnych do występujących zagrożeń takie jak rękawice ochronne, hełm ochronny, okulary ochronne, linki i szelki chroniące przed upadkiem z wysokości, ubrania robocze o jednolitym standardzie, na których w sposób czytelny naniesiona będzie nazwa firmy Wykonawcy/Podwykonawcy umożliwiająca identyfikację pracowników**.**

**1.11.** Wykonawcawinien zorganizować zaplecze socjalne dla swoich brygad roboczych wraz z jego likwidacją po zakończeniu robót.

**1.12.** Wykonawca wskaże w ofercie sposób w jaki będzie postępował z odpadami wydobytymi z OBF-ów oraz wskaże kody odpadów pod jakimi będzie je wywoził z terenu oczyszczalni.

**1.13.** Z chwilą przekazania odpadów odpowiedzialność za gospodarowanie przedmiotowymi odpadami przechodzi na kolejnego ich posiadacza zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 t.j.).

**1.14.** Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania potwierdzające przekazanie odpadów do utylizacji stosownym firmom posiadającym pozwolenie w zakresie odbioru, składowania bądź utylizacji odpadów.

**1.15.** Zamawiający dopuszcza wszystkie metody odzysku przewidziane w załączniku nr 1 do Ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 t.j.) za wyjątkiem wykorzystania do celów rolniczych.

**1.16.** Prace składające się na przedmiot zamówienia winny zostać wykonane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego, normami , warunkami z zachowaniem warunków p.poż i BHP. Sprawowanie nadzoru w tym zakresie należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel z odpowiednimi wymaganymi uprawnieniami do wykonania zakresu prac objętych zamówieniem. Prace będą nadzorowane przez upoważnionych przedstawiciela Zamawiającego wskazanych w umowie.

**1.17.** Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie celem szczegółowego zapoznania się z zakresem prac objętych przedmiotem zamówienia.

 Wizję lokalną przeprowadza się po uprzednim ustaleniu telefonicznym z Zamawiającym **(Pan Marcin Mańka tel. 695 104 304 lub Pani Weronika Maziarczyk tel. 725 202 508).**

**1.18.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (m.in. koszty organizacji zaplecza prac, zużycia wody, zabezpieczenia prac prowadzonych na wysokości wyłączonych z eksploatacji zbiorników OBF).

**1.19.** Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe zbiorniki są wyłączone z eksploatacji od roku 2000 i od tego czasu nie były poddawane przeglądom budowlanym (barierki, wejście przez klatkę schodową) Wykonawca musi w odpowiedni sposób zabezpieczyć wykonywane prace, gwarantując bezpieczeństwo wykonującym je pracownikom.

**1.20.** Do obowiązków Wykonawcy należy przywrócenie do stanu pierwotnego miejsca realizacji prac składających się na przedmiot zamówienia.W przypadku uszkodzenia nawierzchni (dróg, chodników, krawężników) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie, niezwłocznie we własnym zakresie, wykonać renowacje oraz naprawy, doprowadzając teren do stanu pierwotnego.

**1.21. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:** 30 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu prac.

### Rozdział nr 2. Instrukcja dla Wykonawcy.

**2. Przygotowanie ofert.**

**2.1.** Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

**2.2.** Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

**2.3.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

**2.4.** Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

**2.5.** Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

**2.6.** Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

**2.7.** Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

**2.8.** Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

##  a) adresat:

## **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

**ul. Pod Lasem 62**

**44 – 210 Rybnik**

b) zawartość:

**Wyczyszczenie zbiorników OBF-2szt. z zalegających odpadów oraz ich utylizacja**

c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

d) dopisek: **Nie otwierać przed: 10.11.2023 r. godz. 1200**

**2.9.** Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami **"ZMIANA"** lub **"WYCOFANIE".**

**2.10.** Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

**2.11.** Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

**3. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:**

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

* posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
* akceptują warunki niniejszej specyfikacji,
* posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) ważne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (franszyza redukcyjna w wysokości nie większej niż 2.000 zł). W/w polisę Wykonawca będzie posiadał również w okresie obowiązywania gwarancji;
* w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzanej działalności jest krótszy, to w tym terminie wykonali minimum dwie usługi  czyszczenia zbiorników technologicznych oczyszczalni ścieków z zalegających odpadów o łącznej wartości minimum 1.000.000,00 zł netto (jeden milion PLN).
* nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego
* nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
* wszystkie osoby, które będą wykonywały prace w ramach realizacji przedmiotu zamówienia są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej na okres obowiązywania umowy (uwaga: warunek ten nie dotyczy prac wykonywanych przy pomocy podwykonawców).
* akceptują warunki niniejszej specyfikacji,

**Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.**

**4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków**.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

**Kompletna oferta powinna zawierać:**

* wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 4
* Wzór oświadczenia ( załącznik nr 5 )
* parafowany wzór umowy ( załącznik nr 6 );
* podpisany załącznik nr 7 - *Wymagania dla podwykonawców z zakresie BHP, P.POŻ. i OCHRONY ŚRODOWISKA;*
* kserokopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia zapłaty składki polisy;
* referencje potwierdzające wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzanej działalności jest krótszy, to w tym terminie wykonali co najmniej dwie usługi  czyszczenia zbiorników technologicznych oczyszczalni ścieków z zalegających odpadów o łącznej wartości minimum 1.000.000,00 zł netto (jeden milion PLN) )(w przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji)
* aktualne zaświadczeni właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie luz rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
* oświadczenie, że polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy (jeżeli polisa jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy);
* oświadczeni, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres udzielonej gwarancji w związku z realizacja przedmiotu zamówienia.
* wskazanie podmiotu mającego świadczyć usługi w zakresie transportu i/lub zagospodarowania przedmiotowych odpadów oraz wymagane decyzje/pozwolenia na ich transport i/lub zagospodarowanie.

**Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:**

* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
* upoważnienie do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

* Oświadczenie o cenie **(Załącznik nr 1)**
* Wykaz sprzętu **(Załącznik nr 2)**
* Oświadczenie Wykonawcy **(Załącznik nr 3)**
* Wykaz Podwykonawców **(Załącznik nr 4)**
* Wzór oświadczenia ( **Załącznik nr 5**)
* Wzór Umowy **(Załącznik nr 6)**
* podpisany **Załącznik nr 7** - *Wymagania dla podwykonawców z zakresie BHP, P.POŻ. i OCHRONY ŚRODOWISKA*

**5. Kryteria oceny.**

Cena **100 %.**

**5.1.** Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną oraz danymi określonymi w złożonej ofercie i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

**5.2.**  Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1233 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 t.j.).

**5.3**.  Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy przedłożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

**5.4.** Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

**6.1  Składanie ofert.**

Oferty należy składać w terminie do dnia **10.11.2023r. r. do godz. 1100** w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

**6.2 Okres ważności ofert.**

Oferty pozostaną ważne **do dnia 25.12.2023 r.**

**7. Otwieranie ofert.**

**7.1.** Otwarcie ofert nastąpiw dniu **10.11.2023 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego
w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.**

**7.2.** Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

**7.3.** Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

**7.4.** Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

**7.5.** Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

**7.6.** Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

**1)** w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

**2)** w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

**3)** w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku),

**4)** w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym,

**5)** pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

**7.7.** Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

**7.8.** Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

**7.9.** Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

**8.**      **Uprawnieni do udzielania informacji.**

**8.1.** Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

 Karolina Skrzypiec, tel. 32/4328078

kskrzypiec@pwik-rybnik.pl

**8.2.**  Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e –mail jak wyżej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 07.00 do 12.00.

**8.3.** Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem), najpóźniej do dnia 03.11.2023 r.

**8.4.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

**8.5.** Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną.

**9**.   **Zawarcie umowy**

**9.1.**W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy wraz z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **100.000,00** **zł**.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Należy je wnieść w formie pieniężnej, przelewem z konta Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego:

 **PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.**

**9.2.** Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

**9.3.** Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

1. **Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642‑26‑64‑990.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

 telefon: (0-32) 43 28 089

 e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)
4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
5. PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.
8. **Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Rybnik, dnia 20.10.2023 r.

|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

## **FORMULARZ OFERTOWY**

**Czyszczenie zbiorników OBF-2szt. z zalegających odpadów oraz ich utylizację**

**Wykonawca:**

1. **Zarejestrowana nazwa firmy :**

**…................................................................................................................................................................**

**…................................................................................................................................................................**

1. **Zarejestrowany adres firmy :**

**…................................................................................................................................................................**

**…................................................................................................................................................................**

1. **Numer telefonu :….............................................................................................................................**
2. **Numer faxu :…...................................................................................................................................**
3. **e-mail :….............................................................................................................................................**
4. **Nazwa banku :….................................................................................................................................**
5. **Numer konta bankowego:…..............................................................................................................**

**…................................................................................................................................................................**

1. **Numer NIP …......................................................................................................................................**
2. **REGON ..............................................................................................................................................**
3. **Numer rejestrowy BDO ....................................................................................................................**

Upełnomocniony przedstawiciel

….................................................

 (podpis i pieczęć)

data: …........................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

**ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”**

**Czyszczenie zbiorników OBF-2szt. z zalegających odpadów oraz ich utylizację**

Na podstawie dokumentacji dołączonej do niniejszej specyfikacji podejmujemy się wyczyszczenia zbiorników OBF-2szt. z zalegających odpadów zgodnie z normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i należytą starannością,

**za cenę:**

**- w kwocie netto złotych: .................................................................................................... zł**

 **(słownie: .................................................................................................................................)**

**- w kwocie brutto złotych: ................................................................................................... zł**

 **(słownie: ..................................................................................................................................)**

**- w tym podatek VAT w wysokości .......... % to jest w kwocie: ...................................... zł**

 **(słownie: ................................................................................................................................)**

Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

….................................................

 (podpis i pieczęć)

data: …........................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Wykaz sprzętu”

**Czyszczenie zbiorników OBF-2szt. z zalegających odpadów oraz ich utylizację**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa sprzętu wraz z jego krótką charakterystyką** | **Podstawa dysponowania (np. własność, dzierżawa)\*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\* Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów wskazujących podstawę do dysponowania sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

**Opis sposobu w jaki Wykonawca będzie postępował z odpadami wydobytymi z OBF-ów:**

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Upełnomocniony przedstawiciel

….................................................

 (podpis i pieczęć)

data: …........................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 3: „Oświadczenie Wykonawcy”

**Czyszczenie zbiorników OBF-2szt. z zalegających odpadów oraz ich utylizację**

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.
2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w specyfikacji.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu ważności oferty wskazanego w niniejszej specyfikacji.
8. Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.
9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym w niniejszej specyfikacji.
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.
11. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami i przepisami bhp.
14. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.
15. Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.
16. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z miejscem prowadzenia robót w stopniu gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
17. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej :

..................................................................................................................................................................

18. Oświadczam, że nie jestem podmiotem:

1) wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r. nr 765/2006 *dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy* i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 *w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających* albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 t.j.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 t.j. z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j. z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

19. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) upoważnienie do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y,  których uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty

3) wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami 1 i 4;

1. Wzór oświadczenia ( załącznik nr 5 )
2. parafowany wzór umowy ( załącznik nr 6 );
3. podpisany załącznik nr 7 - *Wymagania dla podwykonawców z zakresie BHP, P.POŻ. i OCHRONY ŚRODOWISKA;*
4. kserokopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia zapłaty składki polisy;
5. referencje potwierdzające wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzanej działalności jest krótszy, to w tym terminie wykonali co najmniej dwie usługi  czyszczenia zbiorników technologicznych oczyszczalni ścieków z zalegających odpadów o łącznej wartości minimum 1.000.000,00 zł netto (jeden milion PLN) )(w przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji)
6. aktualne zaświadczeni właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie luz rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. oświadczenie, że polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy (jeżeli polisa jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy);
9. oświadczeni, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres udzielonej gwarancji w związku z realizacja przedmiotu zamówienia.
10. wskazanie podmiotu mającego świadczyć usługi w zakresie transportu i/lub zagospodarowania przedmiotowych odpadów oraz wymagane decyzje/pozwolenia na ich transport i/lub zagospodarowanie.

Upełnomocniony przedstawiciel

….................................................

 (podpis i pieczęć)

data: …........................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

 (pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 4: „Wykaz Podwykonawców”

**Czyszczenie zbiorników OBF-2szt. z zalegających odpadów oraz ich utylizację**

Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji umowy będzie korzystał z następujących Podwykonawców:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa Podwykonawcy** | **Adres siedziby Podwykonawcy, NIP** | **Numer rejestrowy BDO Podwykonawcy** (jeżeli dotyczy) | **Zakres usług zleconych Podwykonawcy** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie zakresie transportu i/lub zagospodarowania usuniętych odpadów. Wykonawca nie może zlecić Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

….................................................

 (podpis i pieczęć)

data: …........................................

***Załącznik nr 5***

**Wzór oświadczenia**

Rybnik, dnia …………………..

Dane podwykonawcy:

………………………………

……………………………….

……………………………….

………………………………..

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, iż wykonałem następujące prace …………………………...…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… jako podwykonawca. Prace zostały mi zlecone przez Wykonawcę tj. firmę …………………………………………………………………………………………. w ramach realizacji zadania pn. „czyszczenie zbiorników OBF-ów – 2 szt. z zalegających odpadów oraz ich utylizację*”* należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku”.

Oświadczam, iż Wykonawca w pełni pokrył wynagrodzenie należne mi z tytułu wykonania prac objętych umową podwykonawczą/zleceniem (treść w załączeniu). Tym samym oświadczam, iż jako podwykonawca nie będę kierował przeciwko Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku jako Zamawiającemu, jakichkolwiek roszczeń wynikających z w/w umowy.

 …………………………………

 Podpis podwykonawcy

W załączeniu kopia potwierdzenia przelewu na kwotę wynikającą z umowy i z faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

……………………………………….

 Podpis Wykonawcy

***Załącznik nr 6***

**WZÓR UMOWY**

Umowa zawarta w Rybniku dnia ………. 2023 r. pomiędzy Zamawiającym, tj. **Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990, kapitał zakładowy: 599.850.500,00 zł reprezentowanym przez:

1. …………………………………
2. …………………………………

a Wykonawcą tj. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. …………………………………
2. …………………………………

zwane dalej Stronami

**§ 1**

* 1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia 20.10.2023 r. oraz złożonej oferty z dnia …………….r. Wykonawca zobowiązuje się dowykonania usługi czyszczenia z zalegających odpadów dwóch wyłączonych z eksploatacji otwartych basenów fermentacyjnych oraz do ich utylizacji.
	2. Przedmiotowe zbiorniki – 2szt. zlokalizowane są na mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Rybniku – Orzepowicach podległej Zamawiającemu.
	3. Szczegółowy zakres prac oraz wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego zostały określone w specyfikacji z dnia 20.10.2023 r. oraz w złożonej ofercie z dnia ………….. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

**§ 2**

1. Prace określone w ust. 1 należy wykonać przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym, obowiązującym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w dokumentacji, o której mowa w ust. 3., a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami z zachowaniem warunków p.poż. i bhp.
2. Wykonawca winien dysponować sprzętem umożliwiającym terminowe oraz przebiegające bez zakłóceń wykonanie prac składających się na przedmiot zamówienia. Sprzęt winien być sprawny technicznie oraz odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, potwierdzonych w stosownych dokumentach.
3. Wykonawca winien zapewnić szczelne samochody ciężarowe wykluczające możliwość zanieczyszczenia środowiska.
4. Załadunek oraz transport odpadów nie powinien zanieczyszczać środowiska, dróg wewnętrznych oraz publicznych.
5. Wykonawca zapoznał się i akceptuje do stosowania obowiązujące przepisy oraz wymogi w zakresie BHP, p.poż i ochrony środowiska na terenie oczyszczalni ścieków w Rybniku – Orzepowcach.
6. Osoby upoważnione przez Zamawiającego mają prawo w każdym momencie realizacji umowy odrzucić każdą część prac i użytych materiałów, jeżeli nie będą zgodne z wymienionymi w umowie wymaganiami. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.
7. Wykonawca jest zobowiązany do informowania osób upoważnionych przez Zmawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych i zamiennych niezwłocznie od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

**§ 3**

* 1. **Termin realizacji przedmiotu umowy:** 30 dni od daty przekazania terenu prac.
	2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy.
	3. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu oddzielnym pismem przekazanym Zamawiającemu.
	4. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru prac zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
	5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie wówczas Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego z winy Wykonawcy.
	6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Jeżeli odbiór zostanie dokonany z opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy to Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych stosownie do § 14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek we własnym zakresie to Zamawiający może powierzyć usunięcie wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
	7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterki. Fakt ten zostanie stwierdzony protokolarnie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad ma własne ryzyko i koszt Wykonawcy.

**§ 4**

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z przyjętą ofertą tj. ………..…. zł netto (słownie: ……………………….. ) + podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu umowy.
4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym przekazanie Zamawiającemu karty przekazania odpadu oraz przywrócenie miejsca wykonywanych prac do stanu pierwotnego) sporządzony i podpisany przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę.
5. Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę.
6. Za datę płatności przyjmuję się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 5**

1. Prace składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, standardami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także przez osoby posiadające stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca będzie zobowiązany w okresie realizacji umowy oraz udzielonej gwarancji posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

**§ 6**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane:
* w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu końcowego, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego
* w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 ) w terminie do 14 dni po upływie okresu gwarancji, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego

**§ 7**

1. Zamawiający może zastosować karę umowną:

a) za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający , w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto

b) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto nie więcej niż 10%

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,01% Wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia , nie więcej niż 10 %.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może zastosować wobec Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.
3. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawca może żądać odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.
4. W przypadku udziału Podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie przedstawienie Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy, iż Wykonawca zapłacił wynagrodzenie należne mu w związku z wykonaniem umowy na podwykonawstwo (wraz z potwierdzeniem przelewu).
5. Brak złożenia Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 5 powyżej oraz otrzymanie od Podwykonawcy oświadczenia o nieuregulowaniu jego należności orzeł Wykonawcę będzie skutkowało wtrzymaniem płatności wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego.
W takiej sytuacji Wykonawca nie dokona naliczania odsetek ustawowych z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia.
6. W przypadku nieprzedłożenia przez podwykonawcę oświadczenia o uregulowaniu jego wynagrodzenia przez Wykonawcę (wraz z potwierdzeniem przelewu) do upływu terminu płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż Podwykonawca nie otrzymał wynagrodzenia od Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy na podstawie uprzednio podpisanej umowy cesji wierzytelności zawartej pomiędzy Wykonawcą a danym Podwykonawcą (zaakceptowanej przez Zmawiającego).
W przypadku cesji wierzytelności wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wynagrodzenie Podwykonawcy zapłacone przez Zamawiającego.
7. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zgody Wykonawcy.
8. Zamawiający może odstąpić od naliczania i nałożenia kar o których mowa w niniejszej umowie.
9. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
10. W okresie obowiązywania lub po rozwiązaniu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

**§ 8**

1. W przypadku udziału Podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca oświadcza, iż ma podpisana ważną umowę z Podwykonawcą, który posiada wymagane prawem zezwolenia/decyzje na transport i/lub zagospodarowanie odpadów pod jakim zamierza je wywozić z terenu oczyszczalni. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wglądu do umowy wiążącej Wykonawcę z Podwykonawcą oraz do wglądu do przedmiotowych decyzji, zezwoleń.
2. Wykonawca/Podwykonawca wyposaży pracowników pracujących przy realizacji umowy w środki ochrony indywidualnej takie jak rękawice ochronne, hełm ochronny, okulary ochronne, linki i szelki chroniące przed upadkiem z wysokości, ubrania robocze o jednolitym standardzie na którym w sposób czytelny będzie naniesiona nazwa firmy Wykonawcy / Podwykonawcy.
3. Wykonawca winien zorganizować zaplecze socjalne dla swoich brygad roboczych wraz z jego likwidacją po zakończeniu prac składających się na przedmiot umowy.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie do stanu pierwotnego miejsca realizacji prac składających się na przedmiot umowy. W przypadku uszkodzenia nawierzchni (dróg, chodników, krawężników) w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest, niezwłocznie we własnym zakresie wykonać renowacje oraz naprawy, doprowadzając teren do stanu pierwotnego.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych prac.
7. W przypadku udziału Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane odpady i prace wykonane przez Podwykonawcę jak za własne.
8. Powierzenie części zamówienia Podwykonawcy nie zwania Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców lub ich pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
10. Na obowiązywanie niniejszej umowy, jak również na prawa i obowiązki Zmawiającego oraz Wykonawcy nie maja wpływu trwałość oraz charakter i zasady współpracy obowiązujące pomiędzy Wykonawcą a jego ewentualnym Podwykonawcą.
11. Podwykonawca nie może zlecić wykonania części zamówienia dalszemu Podwykonawcy.

**§ 9**

1. Wykonawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

1. …………………….
2. …………………….

2. Zamawiający upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

1. ……………………
2. ……………………

**§10**

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

**§ 11**

Wykonawca nie dokona przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności wynikających z wykonania niniejszej umowy, w tym odszkodowawczych i odsetkowych.

**§ 12**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznikami do umowy są:

1. Specyfikacja z dnia 20.10.2023 r.
2. Oferta z dnia ……………. r.

**Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora);

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7) PWiK sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

**Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

**Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy**

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r., poz. 1790 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

 **Zamawiający: Wykonawca:**

***Załącznik nr 7***

**Załącznik nr…….. do umowy nr............................... z dnia ……………….20….r.**

****

**WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW W ZAKRESIE BHP, P.POŻ.**

**I OCHRONY ŚRODOWISKA**

1. **Zasady ogólne.**
	1. PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, jako zamawiający wykonanie robót zobowiązuje podwykonawców realizujących prace do organizowania i prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
	2. Podwykonawcy wykonujący prace są zobowiązani przygotowywać i organizować oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:

- wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym,

- pożarom i innym miejscowym zagrożeniom, katastrofom budowlanym,

- uszkodzeniom urządzeń, instalacji, narzędzi, sprzętów itp.,

- pogorszeniu środowiska naturalnego i pracy.

1. Zlecający prace w PWiK Sp. z o.o. w Rybniku zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę, która będzie Odpowiedzialna za nadzór nad robotowi ze strony PWiK w zakresie organizacji prac i bezpiecznej ich realizacji oraz nadzoru i współpracy w tym zakresie z przedstawicielami podwykonawców.
	1. Podwykonawca wykonujący prace na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę, (wpisać imię i nazwisko i nr tel………………………………………., która będzie współpracowała ze osobą Odpowiedzialną za nadzór nad robotami ze strony PWiK lub Specjalistą ds. BHP, w zakresie bezpiecznej realizacji prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
	z uwzględnieniem sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
	2. Wyznaczenie przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami, nie zwalnia podwykonawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
	3. Wszyscy pracownicy podwykonawcy wykonującego prace na terenie obiektów PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, łącznie z osobami sprawującymi nadzór, muszą zostać poinformowani o zasadach obowiązujących na terenie PWIK, zagrożeniach oraz związanych z nimi środkach zapobiegawczych i ochronnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z zapisem w normie PN-ISO 45001:2018. Powyższe należy do obowiązków Podwykonawcy.

Podwykonawca ma obowiązek na prośbę PWiK Sp. z o.o. w Rybniku przedstawić kopie następujących dokumentów oraz wykazy zawierające informacje nt.:

a) imię i nazwisko oraz funkcję osoby wyznaczonej przez podwykonawcę zgodnie z pkt 1.4,

b) wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami i uprawnieniami,

c) kopie zaświadczeń z odbycia szkoleń u pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników,

d) kopie aktualnych zaświadczeń lekarskich,

e) wykaz używanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla poszczególnych rodzajów prac,

f) wykaz sprzętu przeciwpożarowego,

g) wykaz narzędzi, maszyn, urządzeń i sprzętu pomiarowego wraz z wymaganymi dokumentami (np. certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa legalizacji, itp.)

h) opis technologii wykonywania powierzonych prac wraz z oceną ryzyka zawodowego związanego

z realizacją tych prac,

i) wykaz pozostałych pracowników nadzoru, bezpośrednio i stale przebywających na terenie wykonywania prac,

j) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile jest wymagany przepisami prawa.

* 1. Powyższe informacje należy dostarczyć osobie Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK.
	2. Wszelkie wypadki, awarie, pożary, wybuchy i inne miejscowe zagrożenia mające miejsce na terenie prowadzonych prac na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, wymagające interwencji jednostki ratowniczej, zgłaszać należy osoby Odpowiedzialnej za nadzór ze strony PWiK, osoby odpowiedzialnej za realizację umowy oraz Specjalisty ds. BHP/Dyspozytora PWIK.
1. **Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku przez podwykonawców.**
	1. Przy prowadzeniu prac na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku należy przestrzegać przepisów
	i zasad dotyczących prowadzenia określonego rodzaju prac, w szczególności dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych, prac remontowo-budowlanych bez wstrzymania ruchu przedsiębiorstwa, prac spawalniczych, robót przy urządzeniach energetycznych oraz robót montażowych i demontażowych na obiektach technologicznych.
	2. Przed przystąpieniem do robót podwykonawca musi rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie terenu, miejsca składowania materiałów, narządzi, sprzętu, ponadto wyznacza ciągi komunikacyjne oraz strefy pracy urządzeń.
	3. Podwykonawcy używający w trakcie prac urządzeń i/lub narzędzi o napędzie mechanicznym są zobowiązani w szczególności:

a) posiadać dokumentację z przeprowadzonych okresowych badań tych narzędzi wraz z badaniem ochrony przeciwporażeniowej,

b) wyłączać narzędzia natychmiast po zakończeniu prac,

c) używać ich zgodnie z instrukcją obsługi.

* 1. Pojazdy będące własnością podwykonawcy mogą poruszać się po terenie PWiK Sp. z o.o.
	w Rybniku, przestrzegając na całym terenie zakładu maksymalnej prędkości jazdy określonej znakami drogowymi.
	2. Pracownicy podwykonawcy zobowiązani są do stosowania odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do obowiązków należy również zapewnienie jednolitego standardu ubrań roboczych dla pracowników Podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, kamizelek ostrzegawczych, na których w sposób czytelny naniesiona jest nazwa firmy umożliwiająca identyfikację pracowników.
	3. Pracownicy podwykonawcy są zobowiązani do stosowania sprzętu ochronnego odpowiedniego do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności:

a) noszenia hełmów ochronnych podczas prac ziemnych, prac w studzienkach, prac na wysokości oraz na wskazanych obiektach PWIK m.in. na terenie oczyszczalni ścieków i SUW ul. Rajska.

b) stosowania środków ochrony słuchu podczas prac o podwyższonym natężeniu hałasu,

c) stosowania masek przeciwpyłowych i przeciwgazowych, w zależności od występujących zagrożeń,

d) stosowania okularów ochronnych przy pracach, przy których występuje zagrożenie uszkodzenia wzroku,

e) stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem przy pracach na wysokości
i w zagłębieniach.

* 1. Podwykonawcy pracujący na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku są zobowiązani do niezwłocznego informowania Specjalisty ds. BHP osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK, o każdym wypadku przy pracy, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym oraz innym zagrożeniu życia lub zdrowia osób.

**3. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej na obiektach PWiK Sp. z o.o. w Rybniku przez podwykonawców.**

* 1. Wszyscy podwykonawcy prowadzący prace na terenie przedsiębiorstwa zobowiązani są do zabezpieczenia miejsca pracy przed powstaniem pożaru budynków, urządzeń, składowisk.
	2. W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:

a) używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,

c) ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację, bez poinformowania Zarządcy obiektu

b) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji służących do ewakuacji,

* 1. Podwykonawcom użytkującym urządzenia zasilane energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. W szczególności zabrania się:

a) korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,

b) włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,

c) pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,

d) zastawianie dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,

e) pozostawianie nie wyłączonego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy,

f) przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków materiałów palnych, butli napełnionych gazem palnym, lub innych zbiorników ze substancjami palnymi lub wybuchowymi.

* 1. Podwykonawcom zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej bez zgody odpowiednich służb PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.
	2. Ponadto zabrania się:

a) używania otwartego ognia i palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach i budynkach PWIK, na terenie zaplecza, oczyszczalni ścieków i SUW.

b) przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,

c) przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub inne miejscowe zagrożenie.

* 1. Podwykonawcy są zobowiązani posiadać podręczny sprzęt p.poż. (gaśnica, koc gaśniczy), który powinien być umieszczony w dostępnym miejscu oraz zapewnić wymagane oznaczenia i stosowne instrukcje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
	2. Sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu PWIK (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń, instalacji itp., może być używany do zabezpieczenia prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych za zgodą osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK.
	3. Pracownicy podwykonawcy, wykonujący prace w obiektach PWiK winni znać między innymi:

a) zasady postępowania w razie wystąpienia pożaru oraz po jego zakończeniu,

b) zasady gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych,

c) zasady postępowania przy gaszeniu odzieży na człowieku,

d) wyjścia ewakuacyjne z obiektów PWIK,

e) zasady bezpiecznego wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych.

**4. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie PWiK Sp. z o.o.
w Rybniku przez podwykonawców.**

4.1 Pracownicy firm działających na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, oraz wykonawcy robót zleconych są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących
w tym zakresie przepisów, tzn. do:

a) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki powodujące skażenie gleby i wód,

b) składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w miejscach uzgodnionych z osobom Odpowiedzialną za nadzór ze strony PWiK, w sposób zapewniający ochronę środowiska,

c) odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zakładu tylko po uzgodnieniu z Odpowiedzialną za nadzór ze strony PWiK.

d) utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie
z oczyszczaniem dróg publicznych i wewnętrznych, segregacją odpadów na zasadach ogólnych.

* 1. Zabrania się:

a) zanieczyszczenia terenów należących do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku,

b) emitowania do powietrza i wprowadzania do ścieków oraz gleby niebezpiecznych substancji chemicznych,

c) stosowania urządzeń powodujących: nadmierny hałas lub wibracje, emitujących szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne lub inne ponad dopuszczalne normy,

d) pozostawiania, porzucania wytworzonych odpadów w miejscu wykonywania prac bez ich przekazania na składowiska odpadów (zagospodarowanie odpadu wytworzonego przez Wykonawcę należy do jego obowiązków).

* 1. PWiK Sp. z o.o. w Rybniku zastrzega sobie możliwość kontroli działalności firm pracujących na jej terenie przez osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK, Specjalistę ds. BHP oraz ma prawodo ewentualnego wstrzymania robót, jeśli zostanie stwierdzone rażące zagrożeniedla pracowników, osób trzecich, otoczenia czy środowiska naturalnego.
1. **Postanowienia końcowe.**
	1. Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony PWiK, Specjalista ds. BHP oraz inni pracownicy wyznaczeni do nadzorowania prac ze strony PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, mogą kontrolować prowadzone przez podwykonawców prace, w zakresie:

a) przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,

b) organizacji prac,

c) ładu i porządku w miejscu prac jego zabezpieczenia i oznakowania, wygrodzenia,

d) kwalifikacji i uprawnień pracowników, badań lekarskich i szkoleń BHP,

e) stanu technicznego i sprawności maszyn, urządzeń i narzędzi,

f) stosowania sprzętów ochrony zbiorowej i indywidualnej.

* 1. PWiK Sp. z o.o. w Rybniku zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania robót przez osoby upoważnione, bez odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie postanowień zawartych w niniejszym załączniku lub przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, w związku z realizacją zleconych prac.
	2. W przypadku nieprzestrzegania postanowień jw., Zleceniodawca może:

a) przerwać pracę,

b) odstąpić od umowy z winy podwykonawcy z uwagi na rażące nieprzestrzeganie przepisów oraz zasad BHP i P.POŻ., ochrony środowiska.

Jeżeli Zleceniodawca nie otrzyma informacji z zakresu wystąpienia wszelkich niezgodności w miejscu wykonywanych prac przez Podwykonawcę przyjmuje się, że zdarzenia niepożądane nie wystąpiły przy realizacji zadania.

**Przyjął do wiadomości i stosowania:**

Data, podpis ………………….………….. Data, podpis………………………………….

…………………………………………. ………………………………………………

(osoba Odpowiedzialna za nadzór nad robotami ze strony PWiK) (Podwykonawca)