*SPECYFIKACJA*

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej **„ZAMAWIAJĄCYM”**)

ogłasza przetarg na:

**dostawę flokulantów**

**Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa flokulantów (polielektrolitów) do zagęszczania i odwadniania osadów na Oczyszczalnię Ścieków   
     w Rybniku – Orzepowicach podległej Przedsiębiorstwu Wodociągów   
      i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
  2. Dostawa flokulantów do zagęszczania i odwadniania osadów na Oczyszczalnię Ścieków w Rybniku - Orzepowicach obejmuje następujące części:

część I - dostawa na oczyszczalnię ścieków flokulantu do odwadniania przefermentowanych osadów po oczyszczaniu mechaniczno - biologicznym na prasie taśmowej.

część II - dostawa na oczyszczalnię ścieków flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczarce bębnowej.

* 1. Flokulant do odwadniania przefermentowanych osadów po oczyszczaniu mechaniczno - biologicznym na prasie taśmowej firmy Roediger typ: Roepress 22.4. Flokulant w postaci proszku.

Warunki pracy urządzenia:

* Wydajność pompy podającej osad do odwodnienia: 14-18 m3/h
* Wydajność pompy przygotowanego flokulantu: 0,19 do 1,0 m3/h.
* Ilość wody doprowadzanej do wtórnego rozcieńczenia flokulantu:

0 do 1,5 m3/h

* Stężenie s.m.o. osadu przefermentowanego 2,0% - 3,2%
* Wymagany stopień odwodnienia: min. 16 % s.m.o.
* Prognozowane zużycie w ciągu roku: 14 000 kg

1.4. Flokulant do zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczarce bębnowej firmy Roediger typ: Roefilt 40. Flokulant w postaci emulsji.

Warunki pracy urządzenia:

* Wydajność pompy podającej osad do zagęszczania: min 14-18 m3/h.
* Wydajność pompy przygotowanego flokulantu: 0,19 do 1,0 m3/h.
* Ilość wody doprowadzanej do wtórnego rozcieńczenia flokulantu:   
   0 do 1,5 m3/h
* Stężenie s.m.o. osadu nadmiernego 0,6 - 1,6%
  + - * Wymagany stopień zagęszczenia: min. 5 % s.m.o.
      * Prognozowane zużycie w ciągu roku: 12 600 kg

1.5. **Wymagania stawiane przez Zamawiającego:**

* przedstawione w ofercie flokulanty muszą zostać przetestowane w skali technicznej na prasie taśmowej Roepress 22.4 i zagęszczarce bębnowej Roefilt 40 na Oczyszczalni Ścieków w Rybniku - Orzepowicach **w okresie 24.11. – 08.12.2021 r.**
* gotowość do przeprowadzenia testów należy zgłosić do dnia **19.11.2021 r.** roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wmaziarczyk@pwik-rybnik.pl;
* warunkiem złożenia oferty jest zgłoszenie do testów oraz ich przeprowadzenie przez Wykonawcę;
* dokładny termin przeprowadzenia testów technicznych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego o czym Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie;
* testy techniczne prowadzone przez jednego Wykonawcę na Oczyszczalni Ścieków w Rybniku-Orzepowicach nie mogą trwać dłużej niż 2 dni;
* szczegóły techniczne wykonywanych testów oraz termin ich wykonania należy ustalić telefonicznie z panią Weroniką Maziarczyk tel. 032 432 80 97 lub panem Marcinem Mańka tel. 032 432 80 93;
* Wykonawca z którym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie do dostarczania środka o tych samych właściwościach, co środek użyty w czasie testów;
* w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy dobrane w drodze niniejszego postępowania przetargowego flokulanty nie zapewnią uzyskania oczekiwanych parametrów odwadniania i zagęszczania osadów, Wykonawca będzie miał prawo przeprowadzić na własny koszt próby przy dozowaniu innych flokulantów. Zamawiający dopuszcza zmianę na inne rodzaje flokulantów pod warunkiem zachowania postanowień umowy, a w szczególności warunków cenowych.

W przypadku braku możliwości zaproponowania innych skutecznych flokulantów na warunkach obowiązującej umowy, umowa zostanie rozwiązania;

* Wykonawca powinien dokonać doboru flokulantów biorąc pod uwagę przyjęte na Oczyszczalni Ścieków w Rybniku - Orzepowicach rozwiązanie technologiczne i rzeczywistą charakterystykę osadów;
* w wyniku zastosowania wybranego przez Wykonawcę flokulantu wymagane jest uzyskanie min. 16 % suchej masy w osadzie odwodnionym na prasie taśmowej firmy Roediger typ: Roepress 22.4 podczas testu przeprowadzonego na Oczyszczalni Ścieków w Rybniku – Orzepowicach;
* w wyniku zastosowania wybranego przez Wykonawcę flokulantu wymagane jest uzyskanie min. 5% suchej masy w osadzie zagęszczonym na zagęszczarce firmy Roediger Roefilt 40 podczas testu przeprowadzonego na Oczyszczalni Ścieków w Rybniku – Orzepowicach;
* flokulant powinien gwarantować łatwe odklejanie się od taśmy odwodnionych osadów  
  i nie powodować zaklejania porów płótna filtracyjnego;
* koszty związane z udziałem w postępowaniu przetargowym, w tym przeprowadzanie prób (testów) ponosi Wykonawca;
* do oferty należy dołączyć **protokoły** z przeprowadzonych prób (Załączniki nr 3 i 4):

1. protokół winien zawierać wyniki analiz próbek osadu pobranych w trakcie prowadzenia testu,
2. wszystkie analizy należy wykonać w laboratorium Zamawiającego i w obecności przedstawiciela Zamawiającego;
3. protokół powinien być podpisany przez osoby upoważnione przez Wykonawcę i Zamawiającego;

* w cenie oferowanego flokulantu Wykonawca winien również uwzględnić: koszty dojazdu do Oczyszczalni Ścieków w Rybniku - Orzepowicach, koszty transportu flokulantu wraz z opakowaniami, doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania flokulantu, pomoc techniczną i doradztwo w przypadku zaistnienia konieczności zmiany flokulantu w trakcie trwania umowy, badania laboratoryjne i asystę przy próbach technologicznych (przyjazd konsultanta max. w ciągu 5 dni od zgłoszenia telefonicznego);
* dostawy odbywać się będą w oryginalnych opakowaniach: w workach po 25 kg (proszek) / paletopojemnikach (emulsja) 1000 l;
* do oferty należy dołączyć karty charakterystyki oferowanych środków;
* częstotliwość dostaw flokulantu: zależna od bieżącego zużycia;
* dostawy flokulantu będą realizowane max. w ciągu 7 dni od dnia wysłania zamówienia pocztą elektroniczną przez Zamawiającego.

**Termin realizacji przedmiotu zamówienia: rok od dnia 05.01.2022 r.**

### Rozdział 2. Instrukcja dla Wykonawcy.

1. **Przygotowanie ofert.**

**2.1**. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

**2.2.**Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

**2.3.**Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

**2.4.** Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

**2.5.** Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

**2.6.** Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

**2.7.** Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

**2.8.** Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

**ul. Pod Lasem 62**

**44 – 210 Rybnik**

b) zawartość: **Oferta na dostawę flokulantów.**

c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

       d) dopisek: **Nie otwierać przed: 13.12.2021 r. godz. 1200**

**2.9.** Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami **"ZMIANA"** lub **"WYCOFANIE".**

**2.10.** Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

**2.11.** Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty,   a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności   z tym związanych.

**3. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:**

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

* posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
* akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

**Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.**

**4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków**.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby przedstawione dokumenty były złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

**Kompletna oferta powinna zawierać:**

* wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 4,
* parafowany wzór umowy,
* posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami) potwierdzające dostarczanie flokulantów dla firm porównywalnych do PWiK Sp. z o.o.,
* karty charakterystyki oferowanych środków.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub centralnej ewidencji i

informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert;

oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienie do podpisywania oferty w przypadku,

gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności

nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

* Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

Oświadczenie o cenie **(Załącznik Nr 1)**

* Oświadczenie Wykonawcy **(Załącznik Nr 2)**
* Protokoły (**Załączniki Nr 3 i Nr 4**)

**5. Kryteria oceny.**

**100% cena**

**5.1.** Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego          postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnianiem warunków określonych

przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

**5.2.**  Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020.1913 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 poz. 275 t.j.).

**5.3**.  Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami,

którzy przedłożą ofertę/y. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej

korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

**5.4.** Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca

realizacji przedmiotu zamówienia.

**6.1  Składanie ofert.**

Oferty należy składać w terminie **do dnia 13.12.2021 r. do godz. 1100 w** siedzibie Zamawiającego, Rybnik, ul. Pod Lasem 62.

**6.2 Okres ważności ofert.**

Oferty pozostaną ważne **do dnia 06.01.2022 r.**

**7. Otwieranie ofert.**

**7.1.** Otwarcie ofert nastąpiw dniu **13.12.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.**

**7.2.** Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

**7.3.** Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

**7.4.** Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

**7.5**. Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

**7.6.** Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

**1)** w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

**2)** w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

**3)** w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego braków ofercie w złożonej w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego ,

**4)** w terminie 12 miesięcy przed terminem składania ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym,

**5)** pozostaje z bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

**7.7.** Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

**7.8.**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

**7.9.**  Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

**8.**      **Uprawnieni do udzielania informacji.**

**8.1.** Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Katarzyna Jojko, tel. 32/43 28 078

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

**8.2.** Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e-mail j/w

       od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 7.00 do 12.00.

**8.3.** Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem), najpóźniej do dnia 06.12.2021 r.

**8.4.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania

ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych

zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie

zawiadomi Wykonawców.

**8.5.** Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania        zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub

pocztą elektroniczną.

**9**.   **Zawarcie umowy**

**9.1.**W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana,        przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy.

**9.2.**  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach         określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród         pozostałych złożonych ofert.

**9.3.** Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem         zawartym w ofercie.

**Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642‑26‑64‑990.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: [iod@pwik-rybnik.pl](mailto:iod@pwik-rybnik.pl)

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)
4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
5. PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

**Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Rybnik, dnia 10.11.2021 r.

Wzór umowy

Umowa zawarta w Rybniku dnia ……….... pomiędzy Kupującym, tj. **Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP: 642-26-64-990, kapitał zakładowy: 598.769.500,00 zł reprezentowany przez:

1. …………………………………

2. …………………………………

a Sprzedawcą tj. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1.……………………………….

2.……………………………….

zwane dalej Stronami

§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia 10.11.2021 r. oraz złożonej oferty z dnia ……………. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa :

- flokulant emulsyjny ………………………….. – za cenę ……..…………zł netto za 1 kg

- flokulant proszkowy ………………………….. – za cenę ………………. zł netto za 1 kg

2. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy dobrane flokulanty nie zapewnią uzyskania oczekiwanych parametrów odwadniania i zagęszczania osadów , Kupujący dopuszcza zmianę na inne rodzaje flokulantów pod warunkiem zachowania postanowień umowy w szczególności warunków cenowych, zgodnie z ust.1 powyżej. W przypadku braku możliwości zaproponowania innych skutecznych flokulantów na warunkach obowiązującej umowy, Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3.Ceny określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu flokulantów na Oczyszczalnię Ścieków w Rybniku – Orzepowicach wraz z rozładunkiem, doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania flokulantów, pomoc techniczną.

4. Dostawa na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

§ 2

1. Sprzedawca dostarczy Kupującemu flokulanty, o których mowa w §1 ust.1 w ilościach wskazanych przez osoby upoważnione przez Kupującego w każdorazowym pisemnym zamówieniu w ciągu 7 dni od dnia wysłania zamówienia pocztą elektroniczną przez Kupującego.
2. Częstotliwość dostaw flokulantów będzie uzależniona od bieżących potrzeb Kupującego.
3. W przypadku zmiany karty charakterystyki oferowanego flokulantu, Sprzedawca niezwłocznie przedłoży Kupującemu nowe karty charakterystyki.

§ 3

1. Sprzedawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy, otrzyma od Kupującego wynagrodzenie, płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

2. Podstawą obliczenia wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będą ceny określone w § 1 ust. 1.

3. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia przez Kupującego jest dokonanie odbioru oraz stwierdzenie zgodności rodzaju i ilości dostarczonego towaru z zamówieniem oraz z niniejszą umową, stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli stron umowy w dokumencie WZ.

§ 4

1. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany towaru będącego przedmiotem reklamacji w ciągu 5 dni od dnia przesłania reklamacji faksem/e-mailem przez Kupującego. Strony dopuszczają również zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej zwykłej.

2. W uzasadnionych przypadkach Kupujący może przedłużyć termin, o których mowa w ust.1 powyżej.

3. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty reklamacji, w tym pełne koszty transportu.

§ 5

1. W przypadku zwłoki w płatnościach Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

2. Kupujący zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych:

- za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn za które odpowiedzialności nie ponosi Kupujący, w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto;

- za każdy dzień opóźnienia terminu określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanego zamówienia netto, nie więcej jednak niż 20%

- za każdy dzień opóźnienia terminu określonego w §4 ust. 1 w wysokości 0,5 % wartości reklamowanego zamówienia netto, nie więcej jednak niż 20%.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący zastrzega sobie również prawo naliczenia kar umownych w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto.

5. Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie nie zwalnia Sprzedawcy od odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6. Kupujący może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy bez zgody Sprzedawcy.

7. Kupujący może odstąpić od naliczenia i nałożenia kar, o których mowa w niniejszej umowie.

§ 6

1. Umowa będzie realizowana w okresie 1 roku od dnia 05.01.2022 r.

2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Sprzedawca oświadcza, że flokulanty określone w § 1 ust. 1, posiadają stosowne atesty i dopuszczenia wymagane przepisami prawa.

§ 8

1. Sprzedawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

1. …………………..

2. …………………..

2. Kupujący upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

1. Marzena Bernacka

2. Marcin Mańka

3. Weronika Maziarczyk

4. Ormiana Kret

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

§ 12

Wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty ………….. zł netto.

§ 13

Sprzedawca nie dokona przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności wynikających z wykonania niniejszej umowy, w tym odszkodowawczych i odsetkowych.

§14

Umowa sporządzona jest w 2-jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznikami do umowy są:

1. Specyfikacja z dnia 10.11.2021 r.
2. Oferta z dnia ………………

**Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

* 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642‑26‑64‑990.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: [iod@pwik-rybnik.pl](mailto:iod@pwik-rybnik.pl)

* 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby uczestniczące w realizacji umowy.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  5. PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową zawarcia umowy.

**Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

**Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy**

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2021 r., poz. 424 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

**Kupujący: Sprzedawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY | |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dostawa flokulantów.**

**Wykonawca :**

1. **Zarejestrowana nazwa firmy :**

**.......................................................................................................................................................**

**.......................................................................................................................................................**

1. **Zarejestrowany adres firmy :**

**.......................................................................................................................................................**

**.......................................................................................................................................................**

1. **Numer telefonu : .....................................................................................................................**
2. **Numer faxu : ...........................................................................................................................**
3. **e-mail : ....................................................................................................................................**
4. **Nazwa banku : ........................................................................................................................**
5. **Numer konta bankowego: .......................................................................................................**

**.......................................................................................................................................................**

1. **Numer NIP ..............................................................................................................................**
2. **REGON ..................................................................................................................................**

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data: ..............................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY | |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

**ZAŁĄCZNIK Nr 1 „ Oświadczenie o cenie”**

**Dostawa flokulantów.**

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena w zł (netto) za  1 Kg | Dawka optymalna (wynikająca z przeprowadzonych prób)  w Kg/Mg s.m.o. | Wartość w zł (netto)  za dawkę optymalną |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flokulant w postaci proszku |  |  |  |  |
| 2 | Flokulant w postaci emulsji |  |  |  |
|  | RAZEM (CENA OFERTOWA) słownie: | | |  |

Uwagi:

- Powyższa cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentach przetargowych, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (np. zakup, załadunek, transport, rozładunek w siedzibie Zamawiającego).

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data: ...........................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY | |
|
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

**ZAŁĄCZNIK Nr 2 : „Oświadczenie Wykonawcy”**

# Dostawa flokulantów.

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.
2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej specyfikacji.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w niniejszej specyfikacji.
8. Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji zamówienia w określonym czasie.
9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym w

niniejszej specyfikacji.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.
4. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

14. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych        informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

15. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

* wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 4,
* parafowany wzór umowy,
* posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami) potwierdzające dostarczanie flokulantów dla firm porównywalnych do PWiK Sp. z o.o.,
* karty charakterystyki oferowanych środków.

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub centralnej ewidencji i

informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert;

* oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienie do podpisywania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;
* Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Upełnomocniony przedstawiciel

...................................................

(podpis i pieczęć)

data: ..........................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY | |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

**ZAŁĄCZNIK Nr 3**

**Dostawa flokulantów.**

## **Protokół z dnia …………..**

z testów przeprowadzonych w skali technicznej na dobór polielektrolitu do zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego.

Daty przeprowadzenia testu:...................................

Testy eksploatacyjne w skali technicznej przeprowadziła firma:

..............................................................

reprezentowana przez:

1. ..............................
2. ..............................

oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku

reprezentowane przez:

1. Marcin Mańka

2. Weronika Maziarczyk

Wyznaczenie dawki optymalnej polielektrolitu w postaci emulsji służącego do zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczarce bębnowej ROEDIGER ROEFILT 40.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa handlowa oferowanego polielektrolitu | Dawka optymalna | Zawartość suchej masy osadu po zagęszczeniu  (średnia) |
| Kg/Mg s.m.o. | % |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ilość flokulantu .......... zbiornika zarobowego.

Odczyt z przepływomierza osadu podanego na zagęszczarkę:

1. stan na początku zagęszczania .............m3
2. stan po zakończeniu zagęszczania ..............m3

Godzina rozpoczęcia testów:………

Godzina zakończenia testów:……….

Średnie stężenie osadu podanego na zagęszczarkę:……….% (średnie wskazania z sondy)

Średnie stężenie osadu podanego na zagęszczarkę:……….% (dotyczy przy awarii sondy)

Wyniki badań osadu zagęszczonego na wagosuszarce:

* próba nr 1:.........% s.m.o.
* próba nr 2:.........% s.m.o.
* próba nr 3:.........% s.m.o.
* próba nr 4:.........% s.m.o.
* próba nr 5:.........% s.m.o.

**Średnia: .........% s.m.o.**

**Dawka optymalna uzyskana w trakcie testu: ............ Kg/Mg s.m.o.**

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data: ............................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY | |
| Strona |  |
| Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

**ZAŁĄCZNIK Nr 4**

**Dostawa flokulantów.**

## **Protokół z dnia ……….**

z testów przeprowadzonych w skali technicznej na dobór polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego.

Daty przeprowadzenia testu:...................................

Testy eksploatacyjne w skali technicznej przeprowadziła firma:

..............................................................

reprezentowana przez:

1. ..............................
2. ..............................

oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku

reprezentowane przez:

1. Marcin Mańka

2. Weronika Maziarczyk

Wyznaczenie dawki optymalnej polielektrolitu w postaci proszkowej służącego do odwadniania osadów przefermentowanych na prasie filtracyjnej ROEDIGER ROEPRESS 22.4.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa handlowa oferowanego polielektrolitu | Dawka optymalna | Zawartość suchej masy osadu po odwodnieniu(średnia) |
| Kg/Mg s.m.o. | % |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ilość flokulantu ............zbiornika zarobowego.

Odczyt z przepływomierza osadu podanego na prasę:

1. stan na początku odwadniania .............m3
2. stan po zakończeniu odwadniania ..............m3

Średnie stężenie osadu podanego na prasę wykonane w tygodniu, w którym prowadzone są testy: …………….%

Wyniki badań osadu odwodnionego na wagosuszarce:

* próba nr 1:.........% s.m.o.
* próba nr 2:.........% s.m.o.
* próba nr 3:.........% s.m.o.
* próba nr 4:.........% s.m.o.
* próba nr 5:.........% s.m.o.

**Średnia: ..........% s.m.o.**

**Dawka optymalna uzyskana w trakcie testu: .............kg/Mg s.m.o.**

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data: ............................................