SPECYFIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

dostawę materiałów elektroinstalacyjnych

dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

# Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektroinstalacyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

1.2.	Przewidywany zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

1.3.	Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych określonych w  załączniku nr 1 będzie wykonywana w ilości i rodzaju uzależnionym od bieżących potrzeb Zamawiającego.

1.4.	Każdorazowo ilość i rodzaj dostarczanego towaru będzie uzgadniana przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w formie pisemnego zamówienia.

1.5.	Ceny określone w załączniku  nr 1 obejmują  wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zakup, załadunek, dostawę i rozładunek zamawianego towaru w siedzibie Zamawiającego.

1.6.	Dostarczany towar musi być nowy, wysokiej jakości oraz musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego, szczegółowo określone w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

1.7.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

1.8.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone materiały elektroinstalacyjne.

1.9.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji oferowanego asortymentu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Za artykuły dostarczone do prezentacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Dostarczone do prezentacji artykuły będą podlegać zwrotowi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

### Rozdział 2. Instrukcja dla Wykonawcy.

2.	Przygotowanie ofert.

2.1.	Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem.  Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

2.2.	Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

2.3.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

2.4.	Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

2.5.	Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

2.6.	Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y  podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana  kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

2.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

2.8.	Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

b) zawartość:

Oferta na dostawę materiałów elektroinstalacyjnych

dla PWiK  Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

c) wykonawca:

nazwa i adres firmy

d) dopisek:                  Nie otwierać przed: 04.01.2023 r. godz. 12.00.

2.9.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

2.10. Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

2.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

3.	Niniejszy przetarg otwarty jest dla wszystkich Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza do udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

4.	Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały przedłożone w formie

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1do 2

- parafowany wzór umowy

- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami)

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku,  gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Oświadczenie o cenie  (Załącznik nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2)

5.	Kryteria oceny

Cena 100%

5.1.	Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną oraz danymi określonymi w złożonej ofercie i spełnieniem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

5.2.	Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 t.j.).

5.3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy przedłożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

5.4.	Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

6.1.  Składanie ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 04.01.2023 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

6.2.	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do dnia 20.02.2023 r.

7.	Otwieranie ofert.

7.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego 
w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

7.2. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

7.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

7.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

7.5. 	Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

7.6.	Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

1)	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

2)	w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

3)	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku),

4)	w terminie 12 miesięcy przed terminem składania ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym,

5)	pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

7.7.	Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

7.8.	Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

7.9.	Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.	Uprawnieni do udzielania informacji.

8.1.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Karolina Skrzypiec tel. 32/43 28 078

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

8.2.	Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e-mail: j.w. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 07.00 do 12.00.

8.3.	Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem lub mailem) lub pocztą najpóźniej do dnia 29.12.2022 r.

8.4.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

8.5.	Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub                             pocztą elektroniczną.

9.	Zawarcie umowy

9.1.	W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy.

9.2.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

9.3.	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu związanym z niniejszym postępowaniem  oraz w celu  zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Rybnik, dnia 25.11.2022 r.

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

Wykonawca :

- Zarejestrowana nazwa firmy :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer telefonu : ................................................................................................................................

- Numer faxu : ......................................................................................................................................

- e-mail : ................................................................................................................................................

- Nazwa banku : ...................................................................................................................................

- Numer konta bankowego: ................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer NIP .........................................................................................................................................

- REGON ..............................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK nr 1: „Oświadczenie o cenie”

Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

| L.p. I | Nazwa materiału II | Uwagi III | Jednostka miary IV | Przewidywana ilość zamawianych materiałów V | Cena w zł (netto) za j.m. VI | Cena w zł (netto) za j.m. przemnożona przez przewidywalną ilość zamawianych materiałów (kolumna V x VI) VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AKUMULATOR R-14 3000 mAh | Varta/Duracell | szt. | 5 |  |  |
| 2 | AKUMULATOR R-3 1000 mAh | Varta/Duracell | szt. | 10 |  |  |
| 3 | AKUMULATOR R-6 2600 mAh | Varta/Duracell | szt. | 25 |  |  |
| 4 | Akumulator samochodowy VARTA 12V | Pojemność 50Ah | szt. | 2 |  |  |
| 5 | Akumulator samochodowy VARTA 12V | Pojemność 60Ah | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Akumulator samochodowy VARTA 12V | Pojemność 80Ah | szt. | 2 |  |  |
| 7 | Akumulator samochodowy VARTA 12V | Pojemność 100Ah | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Akumulator samochodowy VARTA 12V | Pojemność 120Ah | szt. | 2 |  |  |
| 9 | Akumulator samochodowy VARTA 12V | Pojemność 140Ah | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Akumulator 12V/12AH SSB SBL12-12SL |  | szt. | 10 |  |  |
| 11 | Akumulator żelowy 12V/7Ah |  | szt. | 10 |  |  |
| 12 | Akumulator MWL 12-12 AGM 12V/12AH-MWL |  | szt. | 1 |  |  |
| 13 | Akumulator kwasowo-ołowiow, AGM, 7Ah, 12V, Yuasa |  | szt. | 1 |  |  |
| 14 | Automatyczny przełącznik faz 16A 3x230V+N PF-431 | Szerokość 4 moduły | szt. | 2 |  |  |
| 15 | Automat zmierzchowy 10A 230V 2-1000lx obudowa IP65 AZH |  | szt. | 3 |  |  |
| 16 | Automat zmierzchowy 16A 230V 2-1000lx DIN AZ-B |  | szt. | 3 |  |  |
| 17 | BATERIA CR 2025 3V |  | szt. | 5 |  |  |
| 18 | Bateria Zebra (Psion) Worksbout Pro 4680mAh | Kod WA3026 | szt. | 1 |  |  |
| 19 | BATERIA CR 2032 3V |  | szt. | 5 |  |  |
| 20 | Bateria litowa 3V Duracell CR 2430 |  | szt. | 10 |  |  |
| 21 | BATERIA LR023 |  | szt. | 10 |  |  |
| 22 | BATERIA LR-14 | Varta/Duracell | szt. | 13 |  |  |
| 23 | BATERIA LR-3 | Varta/Duracell | szt. | 100 |  |  |
| 24 | BATERIA LR-6 | Varta/Duracell | szt. | 300 |  |  |
| 25 | BATERIA LR-9 | Varta/Duracell | szt. | 5 |  |  |
| 26 | BATERIA 6F22 6LR61 DURACEL |  | szt. | 5 |  |  |
| 27 | Bednarka 25x4 |  | kg | 10 |  |  |
| 28 | Bednarka 30x4 |  | kg | 10 |  |  |
| 29 | Bednarka perforowana 2x25x2000 |  | szt. | 5 |  |  |
| 30 | Bednarka perforowana 3x25x2000 |  | szt. | 5 |  |  |
| 31 | BEZPIECZNIK DO TYTANA DO-1 -6A |  | szt. | 5 |  |  |
| 32 | BEZPIECZNIK DO TYTANA DO-1-10A |  | szt. | 5 |  |  |
| 33 | BEZPIECZNIK DO TYTANA DO-1-16A |  | szt. | 5 |  |  |
| 34 | BEZPIECZNIK DO TYTANA DO-2-20A |  | szt. | 5 |  |  |
| 35 | BEZPIECZNIK DO TYTANA DO-2-25A |  | szt. | 5 |  |  |
| 36 | BEZPIECZNIK DO TYTANA DO-2-32A |  | szt. | 5 |  |  |
| 37 | BEZPIECZNIK DO TYTANA DO-2-35A |  | szt. | 5 |  |  |
| 38 | BEZPIECZNIK DO TYTANA DO-2-40A |  | szt. | 5 |  |  |
| 39 | BEZPIECZNIK DO TYTANA DO-2-50A |  | szt. | 5 |  |  |
| 40 | BEZPIECZNIK DO TYTANA DO-2-63A |  | szt. | 5 |  |  |
| 41 | BEZPIECZNIK TOPIK SZKLANY 0,2-10A |  | szt. | 50 |  |  |
| 42 | BEZPIECZNIK WT 00 100 A |  | szt. | 6 |  |  |
| 43 | BEZPIECZNIK WT 00 10A |  | szt. | 6 |  |  |
| 44 | BEZPIECZNIK WT 00 125 A |  | szt. | 6 |  |  |
| 45 | BEZPIECZNIK WT 00 16A |  | szt. | 6 |  |  |
| 46 | BEZPIECZNIK WT 00 20A |  | szt. | 6 |  |  |
| 47 | BEZPIECZNIK WT 00 25A |  | szt. | 6 |  |  |
| 48 | BEZPIECZNIK WT 00 32A |  | szt. | 6 |  |  |
| 49 | BEZPIECZNIK WT 00 35A |  | szt. | 6 |  |  |
| 50 | BEZPIECZNIK WT 00 40A |  | szt. | 6 |  |  |
| 51 | BEZPIECZNIK WT 00 50A |  | szt. | 6 |  |  |
| 52 | BEZPIECZNIK WT 00 6 A |  | szt. | 6 |  |  |
| 53 | BEZPIECZNIK WT 00 63A |  | szt. | 6 |  |  |
| 54 | BEZPIECZNIK WT 00 80A |  | szt. | 6 |  |  |
| 55 | BEZPIECZNIK WTN 00 160 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 56 | BEZPIECZNIK WTN 1 100 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 57 | BEZPIECZNIK WTN 1 125 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 58 | BEZPIECZNIK WTN 1 160 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 59 | BEZPIECZNIK WTN 1 20 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 60 | BEZPIECZNIK WTN 1 200 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 61 | BEZPIECZNIK WTN 1 25 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 62 | BEZPIECZNIK WTN 1 250 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 63 | BEZPIECZNIK WTN 1 32 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 64 | BEZPIECZNIK WTN 1 35 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 65 | BEZPIECZNIK WTN 1 40 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 66 | BEZPIECZNIK WTN 1 50 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 67 | BEZPIECZNIK WTN 1 63 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 68 | BEZPIECZNIK WTN 1 80 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 69 | BEZPIECZNIK WTN 2 100 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 70 | BEZPIECZNIK WTN 2 125 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 71 | BEZPIECZNIK WTN 2 160 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 72 | BEZPIECZNIK WTN 2 200 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 73 | BEZPIECZNIK WTN 2 250 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 74 | BEZPIECZNIK WTN 2 315 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 75 | BEZPIECZNIK WTN 2 400 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 76 | BEZPIECZNIK WTN 3 315A |  | szt. | 5 |  |  |
| 77 | BEZPIECZNIK WTN 3 400A |  | szt. | 5 |  |  |
| 78 | BEZPIECZNIK WTN 3 500A |  | szt. | 5 |  |  |
| 79 | BEZPIECZNIK WTN 3 630 A |  | szt. | 5 |  |  |
| 80 | Bezpiecznik BiWts 500V 6A |  | szt. | 5 |  |  |
| 81 | Bezpiecznik BiWts 500V 10A |  | szt. | 5 |  |  |
| 82 | Bezpiecznik BiWts 500V 16A |  | szt. | 5 |  |  |
| 83 | Bezpiecznik BiWts 500V 20A |  | szt. | 5 |  |  |
| 84 | Bezpiecznik BiWts 500V 25A |  | szt. | 5 |  |  |
| 85 | Bezpiecznik BiWts 500V 35A |  | szt. | 5 |  |  |
| 86 | Bezpiecznik BiWts 500V 50A |  | szt. | 5 |  |  |
| 87 | BEZPIECZNIK EFEN 63A 10/24kV | HH-SI 10/24kV 63A FC TB ÜLA 442/56 nr kat: 67240.0639 | szt. | 2 |  |  |
| 88 | Cyfrowy miernik cęgowy CMP-400 | SONEL | szt. | 3 |  |  |
| 89 | CYNA ROLKA LC 60/2,0 mm 250g |  | szt. | 2 |  |  |
| 90 | Czujnik ruchu 1200W 360 stopni biały OR-CR-203/W |  | szt. | 1 |  |  |
| 91 | Czujnik ruchu 2000W 360st.MERGE JQ-O wstropowy biały 07691 |  | szt. | 1 |  |  |
| 92 | Czujnik ruchu 800W 360 stopni z zewnętrznym sensorem biały OR-CR-211 |  | szt. | 1 |  |  |
| 93 | Czujnik ruchu mikrofalowy ROLF JQ-L biały 08820 |  | szt. | 1 |  |  |
| 94 | Czujnik ruchu PIR zew. BX-80N | Optex | szt. | 3 |  |  |
| 95 | Czujnik ruchu PIR VXI-ST OPTEX | Optex | szt. | 3 |  |  |
| 96 | Czujnik temperatury LUMEL | CT1-Pt100 | szt. | 1 |  |  |
| 97 | DŁAWIK MONTAŻ. DB 11 |  | szt. | 5 |  |  |
| 98 | DŁAWIK MONTAŻ. DB 13.5 |  | szt. | 5 |  |  |
| 99 | DŁAWIK MONTAŻ. DB 16 |  | szt. | 5 |  |  |
| 100 | DŁAWIK MONTAŻ. DB 21 |  | szt. | 5 |  |  |
| 101 | DŁAWIK MONTAŻ. DB 29 |  | szt. | 5 |  |  |
| 102 | DŁAWIK MONTAŻ. DB 36 |  | szt. | 5 |  |  |
| 103 | DŁAWIK MONTAŻ. DB 7 |  | szt. | 5 |  |  |
| 104 | DŁAWIK MONTAŻ. DB 9 |  | szt. | 5 |  |  |
| 105 | DRUT ODGROMOWY fi 8 | Ocynkowany | kg | 25 |  |  |
| 106 | DRUT ODGROMOWY ALUMINIOWY fi 8 | AlMgSl | kg | 5 |  |  |
| 107 | DZWONEK CZASZOWY 220 V DNS-001 |  | szt. | 1 |  |  |
| 108 | GNIAZDO 16/4 PRZENOŚNE | tworzywo sztuczne: PA6 IP44 | szt. | 2 |  |  |
| 109 | GNIAZDO 16/4 STAŁE | tworzywo sztuczne: PA6 IP44 | szt. | 2 |  |  |
| 110 | GNIAZDO 16/5 PRZENOSNE | tworzywo sztuczne: PA6 IP44 | szt. | 2 |  |  |
| 111 | GNIAZDO 16/5 STAŁE | tworzywo sztuczne: PA6 IP44 | szt. | 2 |  |  |
| 112 | GNIAZDO 1x230V GHE-1 N/T | IP 44, 16A 250V~ białe | szt. | 10 |  |  |
| 113 | GNIAZDO 2 WTYKOWE Z/U 230V PRZENOŚNE |  | szt. | 3 |  |  |
| 114 | GNIAZDO 2x230V GHE-2 N/T | IP 44, 16A 250V~ białe | szt. | 15 |  |  |
| 115 | GNIAZDO 3 WTYKOWE Z/U 230V PRZENOŚNE |  | szt. | 3 |  |  |
| 116 | GNIAZDO 32/4 PRZENOŚNE | tworzywo sztuczne: PA6 IP44 | szt. | 2 |  |  |
| 117 | GNIAZDO 32/4 STAŁE | tworzywo sztuczne: PA6 IP44 | szt. | 2 |  |  |
| 118 | GNIAZDO 32/5 PRZENOŚNE | tworzywo sztuczne: PA6 IP44 | szt. | 2 |  |  |
| 119 | GNIAZDO 32/5 STAŁE | tworzywo sztuczne: PA6 IP44 | szt. | 2 |  |  |
| 120 | GNIAZDO 3x230V GHE-3 N/T | IP 44, 16A 250V~ białe | szt. | 5 |  |  |
| 121 | GNIAZDO 4 WTYKOWE Z/U 230V PRZENOŚNE |  | szt. | 3 |  |  |
| 122 | GNIAZDO GUMOWE Z/U PI 44 16A 230V |  | szt. | 5 |  |  |
| 123 | GNIAZDO GUMOWE Z/U PI 44 3X16A 230V |  | szt. | 3 |  |  |
| 124 | GNIAZDO NA EUROSZYNĘ 230V |  | szt. | 3 |  |  |
| 125 | GNIAZDO P/T Z/U 1X230V | Simon 54 (biała) | szt. | 5 |  |  |
| 126 | GNIAZDO P/T Z/U 2X230V | Simon 54 (biała) | szt. | 5 |  |  |
| 127 | GNIAZDO PRZEKAŹNIKA GZM80 |  | szt. | 3 |  |  |
| 128 | GNIAZDO PRZEKAŹNIKA GZU 8 |  | szt. | 3 |  |  |
| 129 | GNIAZDO PRZEKAŹNIKA GZU 11 |  | szt. | 3 |  |  |
| 130 | GNIAZDO PRZEKAŹNIKA GZ-2 2PGT |  | szt. | 3 |  |  |
| 131 | GNIAZDO PRZEKAŹNIKA GZ-14U 4PDT |  | szt. | 3 |  |  |
| 132 | GNIAZDO PRZEKAŹNIKA GZT2 |  | szt. | 3 |  |  |
| 133 | GNIAZDO PRZEKAŹNIKA GZT3 |  | szt. | 3 |  |  |
| 134 | GNIAZDO PRZEKAŹNIKA GZT4 |  | szt. | 3 |  |  |
| 135 | Grzejnik radiatorowy 100W - Selfa | Wbudowany samoczynny ogranicznik temp.: Tmax = 85°C. | szt. | 5 |  |  |
| 136 | Grzejnik radiatorowy 250W - Selfa | Wbudowany samoczynny ogranicznik temp.: Tmax = 85°C. | szt. | 3 |  |  |
| 137 | Grzejnik radiatorowy 400W z wentylatorem - Selfa | Wbudowany samoczynny ogranicznik temp.: Tmax = 145°C. | szt. | 3 |  |  |
| 138 | Hydrostatyczna sonda głębokości do ścieków, zakres 4m | dł. kabla 12m, SG25S Aplisens | szt. | 4 |  |  |
| 139 | KABEL YAKY 4x35 |  | mb. | 5 |  |  |
| 140 | KABEL YAKY 4x50 |  | mb. | 5 |  |  |
| 141 | KABEL YAKY 4x70 |  | mb. | 5 |  |  |
| 142 | KABEL YAKY 4x95 |  | mb. | 5 |  |  |
| 143 | KABEL YAKY 4x120 |  | mb. | 5 |  |  |
| 144 | KABEL YAKY 4x150 |  | mb. | 5 |  |  |
| 145 | KABEL YAKY 4x185 |  | mb. | 5 |  |  |
| 146 | KABEL YAKY 4x240 |  | mb. | 5 |  |  |
| 147 | KABEL YKY(żo) 4X16 | 0,6/1kV, Zgodne z PN-93/E90401, PN-HD 603 S1:2002 | mb. | 5 |  |  |
| 148 | KABEL YKY(żo) 4X25 | 0,6/1kV, Zgodne z PN-93/E90401, PN-HD 603 S1:2002 | mb. | 5 |  |  |
| 149 | KABEL YKY(żo) 4X35 | 0,6/1kV, Zgodne z PN-93/E90401, PN-HD 603 S1:2002 | mb. | 5 |  |  |
| 150 | KABEL YKY(żo) 4X50 | 0,6/1kV, Zgodne z PN-93/E90401, PN-HD 603 S1:2002 | mb. | 5 |  |  |
| 151 | KABEL YKY(żo) 4X70 | 0,6/1kV, Zgodne z PN-93/E90401, PN-HD 603 S1:2002 | mb. | 5 |  |  |
| 152 | KABEL YKY(żo) 5X16 | 0,6/1kV, Zgodne z PN-93/E90401, PN-HD 603 S1:2002 | mb. | 5 |  |  |
| 153 | KABEL YKY(żo) 5X25 | 0,6/1kV, Zgodne z PN-93/E90401, PN-HD 603 S1:2002 | mb. | 5 |  |  |
| 154 | KABEL YKY(żo) 5X35 | 0,6/1kV, Zgodne z PN-93/E90401, PN-HD 603 S1:2002 | mb. | 5 |  |  |
| 155 | KABEL YKY(żo) 5X50 | 0,6/1kV, Zgodne z PN-93/E90401, PN-HD 603 S1:2002 | mb. | 5 |  |  |
| 156 | KABEL YKY(żo) 5X70 | 0,6/1kV, Zgodne z PN-93/E90401, PN-HD 603 S1:2002 | mb. | 5 |  |  |
| 157 | KALAFONIA 35g |  | szt. | 3 |  |  |
| 158 | KANAŁ GRZEBIENIOWY Z POKRYWĄ 40x40 |  | szt. | 3 |  |  |
| 159 | KANAŁ PCV Z POKRYWĄ BIAŁY 12x12 |  | szt. | 5 |  |  |
| 160 | KANAŁ PCV Z POKRYWĄ BIAŁY 15x15 |  | szt. | 5 |  |  |
| 161 | KANAŁ PCV Z POKRYWĄ BIAŁY 20x20 |  | szt. | 5 |  |  |
| 162 | KANAŁ PCV Z POKRYWĄ BIAŁY 20x25 |  | szt. | 5 |  |  |
| 163 | KANAŁ PCV Z POKRYWĄ BIAŁY 30X35 |  | szt. | 5 |  |  |
| 164 | KANAŁ PCV Z POKRYWĄ BIAŁY 35x35 |  | szt. | 5 |  |  |
| 165 | KANAŁ PCV Z POKRYWĄ BIAŁY 32x30 |  | szt. | 5 |  |  |
| 166 | KANAŁ PCV Z POKRYWĄ BIAŁY 40x40 |  | szt. | 5 |  |  |
| 167 | KANAŁ PCV Z POKRYWĄ BIAŁY 40x60 |  | szt. | 5 |  |  |
| 168 | Karwasz zamek do rozdzielnicy TYP 7 |  | szt. | 3 |  |  |
| 169 | Klucz do kłódki energetycznej (trójkąt 9mm) |  | szt. | 5 |  |  |
| 170 | Kłódka energetyczna trójkąt 9mm mała (R-15) |  | szt. | 10 |  |  |
| 171 | KONTRAKTON - Czujnik magnetyczny boczny | Zasięg 22mm, przyklejany/przykręcany NC | szt. | 5 |  |  |
| 172 | KONTRAKTON - Czujnik magnetyczny boczny | Zasięg 22mm, przyklejany/przykręcany NO | szt. | 5 |  |  |
| 173 | KONEKTOR 2,5 NASUWKA 6,3-2,5/0,8 | Pakowane po 50 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 174 | KONEKTOR 2,5 WSUWKA 6,3-2,5/0,8 | Pakowane po 50 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 175 | KOŃCÓWKA KM-6 CU |  | szt. | 5 |  |  |
| 176 | KOŃCÓWKA KM-10 CU |  | szt. | 10 |  |  |
| 177 | KOŃCÓWKA KM-120 CU |  | szt. | 3 |  |  |
| 178 | KOŃCÓWKA KM-150 CU |  | szt. | 3 |  |  |
| 179 | KOŃCÓWKA KM-16 CU |  | szt. | 10 |  |  |
| 180 | KOŃCÓWKA KM-185 CU |  | szt. | 3 |  |  |
| 181 | KOŃCÓWKA KM-240 CU |  | szt. | 3 |  |  |
| 182 | KOŃCÓWKA KM-25 CU |  | szt. | 10 |  |  |
| 183 | KOŃCÓWKA KM-35 CU |  | szt. | 5 |  |  |
| 184 | KOŃCÓWKA KM-50 CU |  | szt. | 5 |  |  |
| 185 | KOŃCÓWKA KM-70 CU |  | szt. | 5 |  |  |
| 186 | KOŃCÓWKA KM-95 CU |  | szt. | 3 |  |  |
| 187 | KOŃCÓWKA KO 1,5/5 |  | szt. | 5 |  |  |
| 188 | KOŃCÓWKA KO 2,5/5 |  | szt. | 5 |  |  |
| 189 | KOŃCÓWKA KO 4/6 |  | szt. | 5 |  |  |
| 190 | KOŃCÓWKA KO 6/6 |  | szt. | 5 |  |  |
| 191 | KOŃCÓWKA KO 10/8 |  | szt. | 5 |  |  |
| 192 | LAMPA PRZENOŚNA WARSZTATOWA 230V | LED 51 z uchwytem hakowym, 5 m kabla | szt. | 3 |  |  |
| 193 | LAMPA PRZENOŚNA WARSZTATOWA 230V | z magnesem, wyłącznik on/off, z żarówką LED 10W | szt. | 3 |  |  |
| 194 | LAMPA SODOWA PIA PLUS E27 70W |  | szt. | 5 |  |  |
| 195 | LAMPA SODOWA PIA PLUS E40 150W |  | szt. | 5 |  |  |
| 196 | LAMPA SODOWA WLS 100W |  | szt. | 5 |  |  |
| 197 | LAMPA SODOWA WLS 150W |  | szt. | 10 |  |  |
| 198 | LAMPA SODOWA WLS 250W |  | szt. | 3 |  |  |
| 199 | LAMPA WYŁADOWCZA HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12 |  | szt. | 2 |  |  |
| 200 | LAMPA WYŁADOWCZA HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12 |  | szt. | 2 |  |  |
| 201 | Żarówka LED E40 80W ED 120 4000K 8000lm LED-0009 |  | szt. | 10 |  |  |
| 202 | Żarówka LED E27 50W ED 90 4000K 5000lm LED-0007 |  | szt. | 10 |  |  |
| 203 | Lampka modułowa 3-fazowa żółta/czerwona/zielona 3x230V+N LK-713K |  | szt. | 1 |  |  |
| 204 | Latarka czołowa Petzl | Pixa 3 | szt. | 5 |  |  |
| 205 | LISTWA ELEK. NAPODŁOGOWA 35MM SZARE |  | szt. | 3 |  |  |
| 206 | LISTWA ELEK. NAPODŁOGOWA 50MM SZARE |  | szt. | 3 |  |  |
| 207 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa 4mm2 pomarańczowa |  | szt. | 3 |  |  |
| 208 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa 6mm2 pomarańczowa |  | szt. | 3 |  |  |
| 209 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa 10mm2 pomarańczowa |  | szt. | 5 |  |  |
| 210 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa 16mm2 pomarańczowa |  | szt. | 5 |  |  |
| 211 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa 25mm2 pomarańczowa |  | szt. | 5 |  |  |
| 212 | Lutownica transformatorowa 100W LT_100 | ERKO | szt. | 1 |  |  |
| 213 | ŁADOWARKA AKUMULATORÓW LOVATO 12V | LOVATO 12V DC, 3A, 31BCE0312 | szt. | 2 |  |  |
| 214 | ŁADOWARKA AKMULATORÓW 2XR03-R20 |  | szt. | 4 |  |  |
| 215 | Ładowarka akumulatorów 5h AA/AAA/C/D/9V Universal LED |  | szt. | 4 |  |  |
| 216 | Mini ładowarka akumulatorów 15h AA / AAA |  | szt. | 10 |  |  |
| 217 | Moduł 4 wejść analogowych 1762-IF4 Allen Bradley |  | szt. | 1 |  |  |
| 218 | Moduł 8 wejść cyfrowych 1762-IQ8 Allen Bradley |  | szt. | 1 |  |  |
| 219 | Łącznik krańcowy – rolka | LS-S11/RLA | szt. | 10 |  |  |
| 220 | Łącznik krzywkowy APATOR | 4G10-10-U | szt. | 1 |  |  |
| 221 | Łącznik krzywkowy APATOR | 4G10-52-U | szt. | 2 |  |  |
| 222 | Łącznik krzywkowy APATOR | 4G10-53-U | szt. | 2 |  |  |
| 223 | Łącznik krzywkowy APATOR | 4G10-91-U | szt. | 1 |  |  |
| 224 | Łącznik krzywkowy APATOR | 4G10-92-U | szt. | 1 |  |  |
| 225 | Łącznik krzywkowy APATOR | 4G25-10-U-S25 | szt. | 1 |  |  |
| 226 | Łącznik krzywkowy APATOR | 4G40-10-U-S6 | szt. | 1 |  |  |
| 227 | Łącznik krzywkowy APATOR | 4G80-10-U-S6 | szt. | 1 |  |  |
| 228 | MICRO WTYK 4P4C RJ-12 |  | szt. | 15 |  |  |
| 229 | MICRO WTYK 8P8C RJ-45 |  | szt. | 50 |  |  |
| 230 | Moduł awaryjny ES-AW-4/18-58W/1h IP20 |  | szt. | 2 |  |  |
| 231 | MODUŁ AWARYJNY VIP 358 (380) |  | szt. | 2 |  |  |
| 232 | Oprawa awaryjna EXIT S IP65 LED 1W 3h dwuzadaniowa PT biała +PU34 ETS/1W/C/3/SA/PT/WH |  | szt. | 2 |  |  |
| 233 | MODUŁ VIP LED 3L/2 AT |  | szt. | 2 |  |  |
| 234 | Moduł wejść 1762-IF4 | AllenBradley | szt. | 1 |  |  |
| 235 | Przewody sterownika 1761-CBL-HM02 oraz 1761-CBL-PM02 | AllenBradley | szt. | 1 |  |  |
| 236 | Nalepka ostrzegawcza | " Nie dotykać - pod napięciem" | szt. | 5 |  |  |
| 237 | Nalepka ostrzegawcza | „Wyłącznik główny” | szt. | 5 |  |  |
| 238 | Naświetlacz metalohalogenowy ADAMO MTH 400W | 4842 Kanlux | szt. | 1 |  |  |
| 239 | BLS-100W ¦ Naświetlacz LED 100W z czujnikiem ruchu i zmierzchu ¦ 9500 lm ¦ 220V |  | szt. | 1 |  |  |
| 240 | BLS-200W ¦ Naświetlacz LED 200W z czujnikiem ruchu i zmierzchu ¦ 19000 lm ¦ 220V |  | szt. | 1 |  |  |
| 241 | BLS-50W ¦ Naświetlacz LED 50W z czujnikiem ruchu i zmierzchu ¦ 4750 lm ¦ 220V |  | szt. | 1 |  |  |
| 242 | BL-200W-Black ¦ Naświetlacz LED 200W ¦ 19000 lm ¦ 210-230V |  | szt. | 1 |  |  |
| 243 | BL-100W-Black ¦ Naświetlacz LED 100W ¦ 9500 lm ¦ 210-230V |  | szt. | 1 |  |  |
| 244 | BL-50W-Black ¦ Naświetlacz LED 50W ¦ 4750 lm ¦ 210-230V |  | szt. | 1 |  |  |
| 245 | Zestaw ¦ 2x naświetlacz BL-50W ze statywem FLT-1.6M ¦ 9500 lm ¦ 2x 50W |  | kpl. | 1 |  |  |
| 246 | Odgromowe złącze kontrolne | 4 – otworowe OC | szt. | 3 |  |  |
| 247 | Odgromowe złącze krzyżowe | 4 - otworowe OC | szt. | 5 |  |  |
| 248 | OGRANICZNIK MOCY PMH-01 |  | szt. | 2 |  |  |
| 249 | OGRANICZNIK MOCY PMM-01 |  | szt. | 2 |  |  |
| 250 | Ogranicznik przepięć B+C Typ 1+2 4P 30kA 275V SIMTEC ST30B+C Typ 1+24P |  | szt. | 3 |  |  |
| 251 | OPASKA KABLOWA UV 200x3,6 CZARNA /100 SZT |  | opak. | 50 |  |  |
| 252 | OPASKA KABLOWA UV 300x4,6 CZARNA /100 SZT |  | opak. | 50 |  |  |
| 253 | OPASKA KABLOWA UV 365x7,5 CZARNA /100 SZT |  | opak. | 50 |  |  |
| 254 | OPASKA KABLOWA UV 540x7,5 CZARNA /100 SZT |  | opak. | 10 |  |  |
| 255 | OPASKA KABLOWA UV 750x9 CZARNA /50 SZT |  | opak. | 10 |  |  |
| 256 | OPR. JDR. PORCEL.GU-10 |  | szt. | 10 |  |  |
| 257 | OPRAWA 2X18 NT RASTROWA TCS |  | szt. | 2 |  |  |
| 258 | OPRAWA 2X36 NT RASTROWA TCS |  | szt. | 2 |  |  |
| 259 | OPRAWA 4X18 NT RASTROWA TCS |  | szt. | 2 |  |  |
| 260 | OPRAWA 4X18 PT RASTROWA TCS |  | szt. | 2 |  |  |
| 261 | OPRAWA AWARYJNA EXIT S IP65 LED 1W 3h dwuzadaniowa PT biała +PU34 ETS/1W/C/3/SA/PT/WH |  | szt. | 1 |  |  |
| 262 | OPRAWA AWARYJNA EXIT L IP65 ECO LED 3W 340 lm 1h jednozadaniowa biała ETL/3W/E/1/SE/PT/WH |  | szt. | 1 |  |  |
| 263 | OPAWA AWARYJNA EXIT L IP65 LED 1W 125lm 3h dwuzadaniowa szara ETL/1W/C/3/SA/PT/GR |  | szt. | 1 |  |  |
| 264 | OPRAWA KANAŁOWA IP65 | Szkło, metalowa siadka, żarówka LED 10W | szt. | 2 |  |  |
| 265 | Oprawa kanałowa owal 60W | popielata plastikowa siatka IP44 | szt. | 3 |  |  |
| 266 | Oprawa kanałowa OVAL-7040T LED 5W 12V/24V 4000K szara |  | szt. | 1 |  |  |
| 267 | Oprawa Uliczna Harlem LED LUMILEDS 60W 135lm/W Szara |  | szt. | 1 |  |  |
| 268 | Oprawa Uliczna LED 100W Harlem LUMILEDS 135lm/W Szara |  | szt. | 1 |  |  |
| 269 | Podszafkowa oprawa liniowa LINUS LED 7W-NW 630lm 27591 | z wyłącznikiem | szt. | 1 |  |  |
| 270 | Oprawa uliczna LED CORONA BASIC 2 64W 7800lm 857 IP66 I kl. PRZEWÓD 0,2m SP10kV |  | szt. | 1 |  |  |
| 271 | Oprawa uliczna VT-100ST SAMSUNG CHIP 100W 6400K 12000lm IP65 Szara 530 |  | szt. | 2 |  |  |
| 272 | Projektor LED 50W FLOODLIGHT 5500lm 4000K IP65 czarny | ledvance | szt. | 2 |  |  |
| 273 | Projektor LED 90W FLOODLIGHT 10000lm 4000K IP65 czarny | ledvance | szt. | 2 |  |  |
| 274 | Projektor LED 20W FLOODLIGHT 2200lm 4000K IP65 czarny | ledvance | szt. | 2 |  |  |
| 275 | OPRAWA EWAKUACYJNA LED | CZAS ŚWIECENIA 3h | szt. | 2 |  |  |
| 276 | OPRAWA EWAKUACYJNA PROFILIGHT | AT J LED JASNA 9307 HYBRYD | szt. | 2 |  |  |
| 277 | Projektor FLOODLIGHT LED 20W 4000K 100st. IP65 LEDV 5500lm czarny | ledvance | szt. | 1 |  |  |
| 278 | Oprawa wstropowa Panel LED 39W ROTO 2 3700lm 4000K IP40/20 595/595mm |  | szt. | 1 |  |  |
| 279 | Oprawa awaryjna MNM IP65 150lm 1h SafeLite dwufunkcyjna SL2MNM65E1C3A |  | szt. | 1 |  |  |
| 280 | Oprawa metalohalogenowa IP65 | OMH 150W EVG | szt. | 1 |  |  |
| 281 | Oprawa metalohalogenowa IP65 | OMH 250W EVG | szt. | 1 |  |  |
| 282 | Oprawa uliczna VT-100ST SAMSUNG CHIP 100W 4000K 12000lm IP65 Szara 530 |  | szt. | 2 |  |  |
| 283 | Osłona spiralna węża żółta WN32 29-38MM |  | szt. | 1 |  |  |
| 284 | Panel operatorski Allen bradley 2711R-T4T |  | szt. | 2 |  |  |
| 285 | Panel operatorski dotykowy MT8070iH Weinte |  | szt. | 1 |  |  |
| 286 | Szybkozłączka Wago x 3 |  | szt. | 50 |  |  |
| 287 | Szybkozłączka Wago x 4 |  | szt. | 50 |  |  |
| 288 | Szybkozłączka Wago x 5 |  | szt. | 50 |  |  |
| 289 | Szybkozłączka Wago zapadkowe (uniwersalne) x 3 |  | szt. | 25 |  |  |
| 290 | Panel sufitowy LED 50W 120x30 cm ¦ Natynkowy panel CCD niemrugający |  | szt. | 1 |  |  |
| 291 | SY-SS124-B ¦ Kwadrat ¦ Czarny plafon LED 24W ¦ Niemrugający CCD panel natynkowy |  | szt. | 1 |  |  |
| 292 | Plafoniera GAMMA LED BASIC 280 13W 1500lm 840 IP54 II kl. RCR OPAL z czujnikiem ruchu |  | szt. | 3 |  |  |
| 293 | Plafoniera LED GAMMA BASIC 10W 280 1000lm 840 IP54 II kl. OPAL BIAŁY fi280mm |  | szt. | 4 |  |  |
| 294 | Plafoniera CAMEA LED EVO 10W KLOSZ MATOWY BIAŁA 4000K 1090lm |  | szt. | 2 |  |  |
| 295 | Pilot TIP 2 przyciskowy z systemu ZSP-4 | Częstotliwość 433.92 MHz, bateria L 1028 23A 12V, | szt. | 5 |  |  |
| 296 | Płytka skrajna PSU-4 prod. Pokój |  | szt. | 15 |  |  |
| 297 | PŁYN KONTAKT 200ML |  | szt. | 1 |  |  |
| 298 | Projektor przenośny z akumulatorem 20W LED COB IP44 800lm ROBOTIX | ORNO | szt. | 1 |  |  |
| 299 | PRZEDŁUŻACZ 3GN+0 3 M |  | szt. | 1 |  |  |
| 300 | PRZEDŁUŻACZ 3GN+0 3M Z WYŁ |  | szt. | 1 |  |  |
| 301 | PRZEDŁUŻACZ 5GN+0 5M |  | szt. | 1 |  |  |
| 302 | PRZEDŁUŻACZ Z FILTREM P.RZEP. 5x2p+z 1,5M |  | szt. | 1 |  |  |
| 303 | PRZEDŁUŻACZ Z FILTREM P.RZEP. 5x2p+z 3M |  | szt. | 8 |  |  |
| 304 | PRZEDŁUŻACZ Z FILTREM P.RZEP.5x2p+z 5M |  | szt. | 3 |  |  |
| 305 | PRZEDŁUŻACZ ZWIJANY 25M+0 BĘBNOWY | Przewód (OW3X1,5), IP44 | szt. | 2 |  |  |
| 306 | PRZEKAŹNIK R15 2 PDT 24VDC |  | szt. | 3 |  |  |
| 307 | PRZEKAŹNIK R15 2 PDT 230VAC |  | szt. | 3 |  |  |
| 308 | PRZEKAŹNIK R15 3 PDT 12V AC/DC |  | szt. | 3 |  |  |
| 309 | PRZEKAŹNIK R15 3 PDT 24/48V AC/DC |  | szt. | 3 |  |  |
| 310 | PRZEKAŹNIK R15 3 PDT 230VAC |  | szt. | 3 |  |  |
| 311 | PRZEKAŹNIK R15 4 PDT 230VAC |  | szt. | 3 |  |  |
| 312 | PRZEKAŹNIK R2M 24VDC |  | szt. | 3 |  |  |
| 313 | PRZEKAŹNIK R2M 230VAC |  | szt. | 3 |  |  |
| 314 | PRZEKAŹNIK R2N 24VDC |  | szt. | 3 |  |  |
| 315 | PRZEKAŹNIK R2N 230VAC |  | szt. | 3 |  |  |
| 316 | PRZEKAŹNIK R3N 24VDC |  | szt. | 3 |  |  |
| 317 | PRZEKAŹNIK R3N 230VAC |  | szt. | 3 |  |  |
| 318 | PRZEKAŹNIK R4N 24VDC |  | szt. | 3 |  |  |
| 319 | PRZEKAŹNIK R4N 230VAC |  | szt. | 3 |  |  |
| 320 | PRZEKAŹNIK RM 84 2012-35-1024 |  | szt. | 3 |  |  |
| 321 | PRZEKAŹNIK RM 84 2012-35-5230 |  | szt. | 3 |  |  |
| 322 | PRZEKAŹNIK BISTABILNY BIS-411 |  | szt. | 3 |  |  |
| 323 | PRZEKAŹNIK BISTABILNY BIS-414 |  | szt. | 3 |  |  |
| 324 | PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB-402 |  | szt. | 3 |  |  |
| 325 | PRZEKAŹNIK CZASOWY PCA-512 230V AC |  | szt. | 3 |  |  |
| 326 | PRZEKAŹNIK CZASOWY PCU-520 230V AC |  | szt. | 1 |  |  |
| 327 | PRZEKAŹNIK CZASOWY FINDER | 80.01.0.240 | szt. | 1 |  |  |
| 328 | PRZEKAŹNIK CZASOWY FINDER | 80.11.0.240 | szt. | 1 |  |  |
| 329 | PRZEKAŹNIK CZASOWY FINDER | 80.21.0.240 | szt. | 1 |  |  |
| 330 | PRZEKAŹNIK CZASOWY FINDER | 80.41.0.240 | szt. | 1 |  |  |
| 331 | PRZEKAŹNIK CZASOWY FINDER | 80.82.0.240 | szt. | 1 |  |  |
| 332 | PRZEKAŹNIK CZASOWY FINDER | 80.91.0.240 | szt. | 1 |  |  |
| 333 | Przekaźnik kolejności, zaniku i asymetrii faz 10A 1Z 4sek 55V CKF-B |  | szt. | 1 |  |  |
| 334 | Przekaźnik kolejności, zaniku i asymetrii faz 10A 1P 4sek 40-80V CKF-317 |  | szt. | 2 |  |  |
| 335 | Przetwornik M-1TI Metronic |  | szt. | 1 |  |  |
| 336 | Przetwornica Green Cell 12V na 230V czysta sinusoida 300W | Green Cell | szt. | 1 |  |  |
| 337 | Przetwornik ciśnienia Aplisens PC-28 zakres pom.0...1,6MPa | Sygnał wyj. 4...20mA,10,5...30V | szt. | 3 |  |  |
| 338 | Przewody uniwersalne do miernika cyfrowego |  | kpl. | 1 |  |  |
| 339 | PRZEWÓD ANTENOWY Koncentryczny TV |  | mb. | 25 |  |  |
| 340 | PRZEWÓD LIYCY 2X0,5 |  | mb. | 50 |  |  |
| 341 | PRZEWÓD LIYCY 4X0,5 |  | mb. | 50 |  |  |
| 342 | PRZEWÓD LIYCY 6X0,5 |  | mb. | 50 |  |  |
| 343 | PRZEWÓD LGY 1x1 |  | mb. | 100 |  |  |
| 344 | PRZEWÓD LGY 1x1,5 |  | mb. | 100 |  |  |
| 345 | PRZEWÓD LGY 1x10 |  | mb. | 25 |  |  |
| 346 | PRZEWÓD LGY 1x16 |  | mb. | 10 |  |  |
| 347 | PRZEWÓD LGY 1x2,5 |  | mb. | 100 |  |  |
| 348 | PRZEWÓD LGY 1x25 |  | mb. | 5 |  |  |
| 349 | PRZEWÓD LGY 1x35 |  | mb. | 5 |  |  |
| 350 | PRZEWÓD LGY 1x4 |  | mb. | 50 |  |  |
| 351 | PRZEWÓD LGY 1x50 |  | mb. | 5 |  |  |
| 352 | PRZEWÓD LGY 1x6 |  | mb. | 50 |  |  |
| 353 | PRZEWÓD LGY 1x70 |  | mb. | 5 |  |  |
| 354 | PRZEWÓD OMY 2x0.75 | Zgodny z normą: PN-91/E-90103 | mb. | 25 |  |  |
| 355 | PRZEWÓD OMY 2x1,5 | Zgodny z normą: PN-91/E-90103 | mb. | 25 |  |  |
| 356 | PRZEWÓD OMY 2x2,5 | Zgodny z normą: PN-91/E-90103 | mb. | 25 |  |  |
| 357 | PRZEWÓD OMY 3x0.75 | Zgodny z normą: PN-91/E-90103 | mb. | 25 |  |  |
| 358 | PRZEWÓD OMY 3x1 | Zgodny z normą: PN-91/E-90103 | mb. | 50 |  |  |
| 359 | PRZEWÓD OMY 3X1,5 | Zgodny z normą: PN-91/E-90103 | mb. | 50 |  |  |
| 360 | PRZEWÓD OMY 3X2,5 | Zgodny z normą: PN-91/E-90103 | mb. | 50 |  |  |
| 361 | PRZEWÓD OPD 2x1,5 | 450/750V Zgodny z PN-HD 22.4, DIN VDE 0282-4, BS 6500, BS 7919 | mb. | 25 |  |  |
| 362 | PRZEWÓD OPD 2x2,5 | 450/750V Zgodny z PN-HD 22.4, DIN VDE 0282-4, BS 6500, BS 7919 | mb. | 25 |  |  |
| 363 | PRZEWÓD OPD 3x1,5 | 450/750V Zgodny z PN-HD 22.4, DIN VDE 0282-4, BS 6500, BS 7919 | mb. | 25 |  |  |
| 364 | PRZEWÓD OPD 3x2,5 | 450/750V Zgodny z PN-HD 22.4, DIN VDE 0282-4, BS 6500, BS 7919 | mb. | 25 |  |  |
| 365 | PRZEWÓD OPD 4x1,5 | 450/750V Zgodny z PN-HD 22.4, DIN VDE 0282-4, BS 6500, BS 7919 | mb. | 25 |  |  |
| 366 | PRZEWÓD OPD 4x4 | 450/750V Zgodny z PN-HD 22.4, DIN VDE 0282-4, BS 6500, BS 7919 | mb. | 25 |  |  |
| 367 | PRZEWÓD OPD 5x2,5 | 450/750V Zgodny z PN-HD 22.4, DIN VDE 0282-4, BS 6500, BS 7919 | mb. | 25 |  |  |
| 368 | PRZEWÓD OPD 5x4 | 450/750V Zgodny z PN-HD 22.4, DIN VDE 0282-4, BS 6500, BS 7919 | mb. | 25 |  |  |
| 369 | PRZEWÓD OPD 5x6 | 450/750V Zgodny z PN-HD 22.4, DIN VDE 0282-4, BS 6500, BS 7919 | mb. | 25 |  |  |
| 370 | PRZEWÓD OWY 5x1.5 | Zgodny z normą: PN-91/E-90103 | mb. | 25 |  |  |
| 371 | PRZEWÓD OWY 5X10 | Zgodny z normą: PN-91/E-90103 | mb. | 25 |  |  |
| 372 | PRZEWÓD PRZYCZEPOWY | YLYs 7x1 czarny | mb. | 25 |  |  |
| 373 | PRZEWÓD UTP KAT.5E SIECIOWY RJ45 |  | mb. | 150 |  |  |
| 374 | PRZEWÓD YDY 3x1 | 450/750V Zgodny z PN-E-90056:1987, PN-HD21.1.S4 2004 | mb. | 100 |  |  |
| 375 | PRZEWÓD YDY 3x1,5 | 450/750V Zgodny z PN-E-90056:1987, PN-HD21.1.S4 2004 | mb. | 100 |  |  |
| 376 | PRZEWÓD YDY 3x2,5 | 450/750V Zgodny z PN-E-90056:1987, PN-HD21.1.S4 2004 | mb. | 100 |  |  |
| 377 | PRZEWÓD YDY 3x4 | 450/750V Zgodny z PN-E-90056:1987, PN-HD21.1.S4 2004 | mb. | 50 |  |  |
| 378 | PRZEWÓD YDY 3x6 | 450/750V Zgodny z PN-E-90056:1987, PN-HD21.1.S4 2004 | mb. | 25 |  |  |
| 379 | PRZEWÓD YDY 3x10 | Telefonika G-106457 | mb. | 10 |  |  |
| 380 | PRZEWÓD YDY 5x1,5 | 450/750V Zgodny z PN-E-90056:1987, PN-HD21.1.S4 2004 | mb. | 50 |  |  |
| 381 | PRZEWÓD YDY 5X10 | 450/750V Zgodny z PN-E-90056:1987, PN-HD21.1.S4 2004 | mb. | 15 |  |  |
| 382 | PRZEWÓD YDY 5x2,5 | 450/750V Zgodny z PN-E-90056:1987, PN-HD21.1.S4 2004 | mb. | 50 |  |  |
| 383 | PRZEWÓD YDY 5X4 | 450/750V Zgodny z PN-E-90056:1987, PN-HD21.1.S4 2004 | mb. | 50 |  |  |
| 384 | PRZEWÓD YDY 5X6 | 450/750V Zgodny z PN-E-90056:1987, PN-HD21.1.S4 2004 | mb. | 25 |  |  |
| 385 | PRZEWÓD YDY 5X10 | 450/750V Zgodny z PN-E-90056:1987, PN-HD21.1.S4 2005 | mb. | 25 |  |  |
| 386 | PRZEWÓD YDY 5X16 | Eltrim Kable WCA3005J00ADF0J_B | mb. | 25 |  |  |
| 387 | PRZEWÓD YDYp 3X1.5 750V | 450/750V Zgodny z PN-E-90060:1987, PN-HD 21.1 | mb. | 50 |  |  |
| 388 | PRZEWÓD YDYp 3X2.5 750V | 450/750V Zgodny z PN-E-90060:1987, PN-HD 21.1 | mb. | 50 |  |  |
| 389 | PRZYCISK NEF30-UK 2X z | Zielony | szt. | 3 |  |  |
| 390 | PRZYCISK NEF30-UK 2X c | Czerwony | szt. | 3 |  |  |
| 391 | PRZYCISK NEF30-UK 2X g | Zielony | szt. | 3 |  |  |
| 392 | PRZYCISK NEF30-UDR c | Przycisk bezpieczeństwa | szt. | 3 |  |  |
| 393 | PRZYCISK ST-22-K-C-01 | Czerwony | szt. | 3 |  |  |
| 394 | PRZYCISK ST-22-K-C-10 | Czerwony | szt. | 3 |  |  |
| 395 | PRZYCISK ST-22-K-Z-10 | Zielony | szt. | 3 |  |  |
| 396 | PRZYCISK ST-22-B-01 | Przycisk bezpieczeństwa | szt. | 3 |  |  |
| 397 | PRZYCISK KASETOWY ST-22-K1/05-1 | Przycisk bezpieczeństwa | szt. | 3 |  |  |
| 398 | PRZEWÓD Z WTYCZKĄ OPD 2X1.5/ 3M GUMA |  | szt. | 5 |  |  |
| 399 | PRZEWÓD Z WTYCZKĄ OPD 2X1.5/ 5M GUMA |  | szt. | 5 |  |  |
| 400 | PRZEWÓD Z WTYCZKĄ OPD 2X1/ 3M GUMA |  | szt. | 5 |  |  |
| 401 | PRZEWÓD Z WTYCZKĄ OPD 2X1/5M GUMA |  | szt. | 5 |  |  |
| 402 | PRZEWÓD Z WTYCZKĄ OPD 3X1,5/ 5M GUMA |  | szt. | 5 |  |  |
| 403 | PRZEWÓD Z WTYCZKĄ OPD 3X1/ 3M GUMA |  | szt. | 5 |  |  |
| 404 | PUSZKA 100x100x50 IP 56 |  | szt. | 1 |  |  |
| 405 | PUSZKA 120x80x50 IP 56 |  | szt. | 1 |  |  |
| 406 | PUSZKA 150x110x70 IP 56 |  | szt. | 1 |  |  |
| 407 | PUSZKA 240x190x90 IP 56 |  | szt. | 1 |  |  |
| 408 | PUSZKA 80x80x40 IP 56 |  | szt. | 10 |  |  |
| 409 | PUSZKA FI 60 |  | szt. | 5 |  |  |
| 410 | PUSZKA FI 80 |  | szt. | 5 |  |  |
| 411 | PUSZKA INSTALACYJNA P/T 153x98x70 |  | szt. | 1 |  |  |
| 412 | PUSZKA INSTALACYJNA P/T 196x152x70 |  | szt. | 1 |  |  |
| 413 | PUSZKA INSTALACYJNA P/T 92x92x45 |  | szt. | 1 |  |  |
| 414 | Ramka do gniazda/wyłącznika podwójna | Simon 54 (biała) | szt. | 5 |  |  |
| 415 | Ramka do gniazda/wyłącznika pojedyncza | Simon 54 (biała) | szt. | 5 |  |  |
| 416 | REFLEKTOR LED | MCOB 20W/CW 1700l IP65 | szt. | 5 |  |  |
| 417 | REFLEKTOR LED | MCOB 30W/CW 2500l IP65 | szt. | 5 |  |  |
| 418 | Reflektor LED przenośny akumulatorowy 20W | IP65, barwa biała zimna, ładowarka sieciowa oraz samochodowa | szt. | 8 |  |  |
| 419 | REFLEKTOR LED PRZENOŚNY NA STATYWIE | MCOB 30W/CW 2500l IP65 | szt. | 3 |  |  |
| 420 | REFLEKTOR LED Z CZUJNIKIEM RUCHU | MCOB 10W/CW 700l IP65 | szt. | 3 |  |  |
| 421 | REFLEKTOR LED Z CZUJNIKIEM RUCHU | MCOB 30W/CW 2100l IP65 | szt. | 3 |  |  |
| 422 | Regulator mocy biernej MRM-12E 6 stopni | TWELWE | szt. | 1 |  |  |
| 423 | REGULATOR TEMPERATURY 5-60st | Wymiary 46x67x35 mm, IP30, 10(4) A | szt. | 3 |  |  |
| 424 | REGULATOR TEMPERATURY TH-35 RT-820 |  | szt. | 3 |  |  |
| 425 | Rozdzielnia hermetyczna karwasz | RH-1 | szt. | 1 |  |  |
| 426 | Rozdzielnia hermetyczna karwasz | RH-2 | szt. | 1 |  |  |
| 427 | Rozdzielnia hermetyczna karwasz | RH-3 | szt. | 1 |  |  |
| 428 | ROZDZIELNICA 24P IP 65 |  | szt. | 1 |  |  |
| 429 | ROZDZIELNICA 36P IP 65 |  | szt. | 1 |  |  |
| 430 | ROZDZIELNICA 6P IP 65 |  | szt. | 1 |  |  |
| 431 | Rozdzielnica natynkowa karwasz | RN-6-P | szt. | 1 |  |  |
| 432 | Rozdzielnica natynkowa karwasz | RN-12-P | szt. | 1 |  |  |
| 433 | Rozdzielnica natynkowa karwasz | RN-20-P | szt. | 1 |  |  |
| 434 | Rozdzielnica podtynkowa karwasz | RP-6-P | szt. | 1 |  |  |
| 435 | Rozdzielnica podtynkowa karwasz | RP-12-P | szt. | 1 |  |  |
| 436 | Rozdzielnica podtynkowa karwasz | RP-20-P | szt. | 1 |  |  |
| 437 | ROZŁĄCZNIK 1P Z-SLS/CB/1 |  | szt. | 1 |  |  |
| 438 | ROZŁĄCZNIK 3P SLS/CB/3 |  | szt. | 1 |  |  |
| 439 | Rozłącznik GE DILOS 1 100A |  | szt. | 1 |  |  |
| 440 | ROZŁĄCZNIK IS-100/1 100A |  | szt. | 1 |  |  |
| 441 | ROZŁĄCZNIK IS-100/3 100A |  | szt. | 1 |  |  |
| 442 | ROZŁĄCZNIK IS-100/4 100A |  | szt. | 1 |  |  |
| 443 | ROZŁĄCZNIK IS-125/3 100A |  | szt. | 1 |  |  |
| 444 | ROZŁĄCZNIK RBK-00 160A |  | szt. | 1 |  |  |
| 445 | ROZŁĄCZNIK RBK-1 250A |  | szt. | 1 |  |  |
| 446 | ROZŁĄCZNIK RBK-2 400A |  | szt. | 1 |  |  |
| 447 | ROZŁĄCZNIK RBK-3 630A |  | szt. | 1 |  |  |
| 448 | RURA KARBOWANA SZARA 14,5/20 |  | szt. | 25 |  |  |
| 449 | RURA KARBOWANA SZARA 16/20 |  | szt. | 25 |  |  |
| 450 | RURA KARBOWANA SZARA 18/24 |  | szt. | 25 |  |  |
| 451 | RURA KARBOWANA SZARA 23/28 |  | szt. | 25 |  |  |
| 452 | RURA KARBOWANA SZARA 29/36 |  | szt. | 25 |  |  |
| 453 | RURA OSŁONOWA DO KABLI FI 110 NIEBIESKA |  | szt. | 25 |  |  |
| 454 | RURA OSŁONOWA DO KABLI FI 50 NIEBIESKA |  | szt. | 100 |  |  |
| 455 | RURA OSŁONOWA DO KABLI FI 75 NIEBIESKA |  | szt. | 25 |  |  |
| 456 | RURA RL-16 PCV 3m |  | szt. | 5 |  |  |
| 457 | RURA RL-18 PCV 3m |  | szt. | 5 |  |  |
| 458 | RURA RL-22 PCV 3m |  | szt. | 5 |  |  |
| 459 | RURA RL-25 PCV 3m |  | szt. | 5 |  |  |
| 460 | RURA RL-28 PCV 3m |  | szt. | 5 |  |  |
| 461 | RURA RL-37 PCV 3m |  | szt. | 5 |  |  |
| 462 | RURA TERMOKURCZ 1,6/0,8 |  | szt. | 1 |  |  |
| 463 | RURA TERMOKURCZ 12,7/6,4 |  | szt. | 1 |  |  |
| 464 | RURA TERMOKURCZ 19/9,5 |  | szt. | 1 |  |  |
| 465 | RURA TERMOKURCZ 2,4/1,2 |  | szt. | 1 |  |  |
| 466 | RURA TERMOKURCZ 25,4/12,7 |  | szt. | 1 |  |  |
| 467 | RURA TERMOKURCZ 3,2/1,6 |  | szt. | 1 |  |  |
| 468 | RURA TERMOKURCZ 31,8/12,7 |  | szt. | 1 |  |  |
| 469 | RURA TERMOKURCZ 38/19 |  | szt. | 1 |  |  |
| 470 | RURA TERMOKURCZ 4,8/2,4 |  | szt. | 1 |  |  |
| 471 | RURA TERMOKURCZ 40/16 |  | szt. | 1 |  |  |
| 472 | RURA TERMOKURCZ 51/25,5 |  | szt. | 1 |  |  |
| 473 | RURA TERMOKURCZ 6,4/3,2 |  | szt. | 1 |  |  |
| 474 | RURA TERMOKURCZ 8/2,4 |  | szt. | 1 |  |  |
| 475 | RURA TERMOKURCZ 9,5/4,8 |  | szt. | 1 |  |  |
| 476 | SD-3001 R Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny |  | szt. | 1 |  |  |
| 477 | SPL-2010 R Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny |  | szt. | 1 |  |  |
| 478 | Sterowniki Allen Bradley 1200 nr kat. 1762-L24BXB | 1200 | szt. | 1 |  |  |
| 479 | Sterownik PLC Micrologix ML1400 kod 1766-L32BXB Allen Bradley |  | szt. | 1 |  |  |
| 480 | Stycznik mocy 9A 3P 230V AC | 2Z, 2R DILM9-22 | szt. | 1 |  |  |
| 481 | Stycznik DIL-EM-01-G 24VDC | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 482 | Stycznik DIL-EM-10-G 24VDC | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 483 | STYCZNIK INS. DILM 7-10 230V | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 484 | STYCZNIK INS. DILM 7-10 24VDC | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 485 | STYCZNIK INS. DILM 9-10 230V | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 486 | STYCZNIK INS. DILM 9-10 24VDC | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 487 | STYCZNIK INS. DILM 12-10 230V | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 488 | STYCZNIK INS. DILM 12-10 24VDC | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 489 | STYCZNIK INS. DILM 17-10 230V | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 490 | STYCZNIK INS. DILM 25-10 230V | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 491 | STYCZNIK INS. DILM 32-10 230V | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 492 | STYCZNIK INS. DILM 40-10 230V | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 493 | STYCZNIK INS. DILM 40 230V(50hZ) | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 494 | STYCZNIK INS. DILM 50-10 230V | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 495 | STYCZNIK INS. DILM 80-10 230V | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 496 | STYCZNIK INS. DILM 95-10 230V | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 497 | STYCZNIK INS. DILM 115-10 230V | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 498 | STYCZNIK INS. DILM 150-10 230V | MOELLER | szt. | 1 |  |  |
| 499 | STYK POMOCNICZY | 3RV2901-1A | szt. | 1 |  |  |
| 500 | STYK POMOCNICZY 2Z 2R montaż czołowy | DILA-XHI22 | szt. | 1 |  |  |
| 501 | STYK POMOCNICZY 3Z 1R montaż czołowy | DILA-XHI31 | szt. | 1 |  |  |
| 502 | STYK POMOCNICZY 4Z montaż czołowy | DILA-XHI40 | szt. | 1 |  |  |
| 503 | STYK POMOCNICZY 2Z 2R montaż czołowy | DILM32-XHI22 | szt. | 1 |  |  |
| 504 | STYK POMOCNICZY 1Z 1R montaż boczny | DILM820-XHI11-SI 208281 | szt. | 1 |  |  |
| 505 | STYK POMOCNICZY 3Z 1R montaż czołowy | DILM150-XHI31 | szt. | 1 |  |  |
| 506 | STYK POMOCNICZY 4Z montaż czołowy | DILM150-XHI40 277948 | szt. | 1 |  |  |
| 507 | STYK POMOCNICZY | DILM1000-XHI11-SI 278425 | szt. | 1 |  |  |
| 508 | STYK POMOCNICZY | DILM1000-XHI11-SI XTCEXSBN11 | szt. | 1 |  |  |
| 509 | STYK POMOCNICZY 2R montaż boczny | AGM2-01-PKZ0 072899 | szt. | 1 |  |  |
| 510 | STYK POMOCNICZY 2Z 1R montaż boczny | NHI21-PKZ0 072894 | szt. | 1 |  |  |
| 511 | STYK POMOCNICZY 2Z montaż boczny | AGM2-10-PKZ0 072898 | szt. | 1 |  |  |
| 512 | Szyna montażowa ST-35 |  | szt. | 3 |  |  |
| 513 | Sygnalizator optyczno-akustyczny ARITECH | AS 510 | szt. | 2 |  |  |
| 514 | Sygnalizator dźwiękowy WERMA 24VAC | 582 052 65 | szt. | 1 |  |  |
| 515 | Sygnalizator dźwiękowy WERMA 24VDC | 582 052 55 | szt. | 1 |  |  |
| 516 | Sygnalizator dźwiękowy WERMA 230VAC | 582 052 68 | szt. | 1 |  |  |
| 517 | ŚWIETLÓWKA DO OPRAWY BRILUM | WERA 8/13/21 | szt. | 3 |  |  |
| 518 | ŚWIETLÓWKA 18W 840 T-LD |  | szt. | 13 |  |  |
| 519 | ŚWIETLÓWKA 36W 830 T-LD |  | szt. | 13 |  |  |
| 520 | ŚWIETLÓWKA 36W 840 T-LD |  | szt. | 13 |  |  |
| 521 | ŚWIETLÓWKA 58 W 840 T-LD |  | szt. | 13 |  |  |
| 522 | ŚWITLÓWKA LED GREENLUX 60cm | 9W, T8 840 Barwa neutralna, 900lm | szt. | 13 |  |  |
| 523 | ŚWITLÓWKA LED GREENLUX 120cm | 18W, T8 840 Barwa neutralna, 1800lm | szt. | 13 |  |  |
| 524 | ŚWITLÓWKA LED GREENLUX 150cm | 23W, T8 840 Barwa neutralna, 2300lm | szt. | 13 |  |  |
| 525 | Świetlówka 6W/4000K/T5 |  | szt. | 3 |  |  |
| 526 | Świetlówka energooszczędna E27 | 36W / 6400k | szt. | 3 |  |  |
| 527 | ŚWIETLÓWKA KOMP. DULUX STAR 11W E-27 |  | szt. | 3 |  |  |
| 528 | ŚWIETLÓWKA KOMP. DULUX STAR 24W E-27 |  | szt. | 3 |  |  |
| 529 | ŚWIETLÓWKA KOMP. DULUX TWIST 18W E-27 |  | szt. | 3 |  |  |
| 530 | ŚWIETLÓWKA KOMP. DULUX TWIST 23 W E-27 |  | szt. | 3 |  |  |
| 531 | ŚWIETLÓWKA PL-C 18W/840/2P |  | szt. | 3 |  |  |
| 532 | ŚWIETLÓWKA PL-C 18W/840/4P |  | szt. | 3 |  |  |
| 533 | ŚWIETLÓWKA PL-C 26W/840/2P |  | szt. | 3 |  |  |
| 534 | ŚWIETLÓWKA PL-C 26W/840/4P |  | szt. | 3 |  |  |
| 535 | ŚWIETLÓWKA PL-L 18W/830/4P |  | szt. | 3 |  |  |
| 536 | Świetlówka PL-S 11W 4P |  | szt. | 3 |  |  |
| 537 | ŚWIETLÓWKA PL-S 11W/840/2P |  | szt. | 3 |  |  |
| 538 | TAŚMA 19x9,15 SAMOSPAJALNA | 3M | szt. | 10 |  |  |
| 539 | TAŚMA 25X9,15 SAMOSPAJALNA | 3M | szt. | 10 |  |  |
| 540 | TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA 15x10 GRUBOŚĆ O,15mm | 3M | szt. | 100 |  |  |
| 541 | TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA 19x20 GRUBOŚĆ O,15mm | 3M | szt. | 100 |  |  |
| 542 | Termostat Finder (niebieski- wentylacja) | 7T.91.0.000.2303 | szt. | 1 |  |  |
| 543 | Termostat Finder (czerwony -ogrzewanie) | 7T.91.0.000.2403 | szt. | 1 |  |  |
| 544 | TULEJKA CU 10 |  | szt. | 3 |  |  |
| 545 | TULEJKA CU 120 |  | szt. | 3 |  |  |
| 546 | TULEJKA CU 16 |  | szt. | 3 |  |  |
| 547 | TULEJKA CU 185 |  | szt. | 3 |  |  |
| 548 | TULEJKA CU 240 |  | szt. | 3 |  |  |
| 549 | TULEJKA CU 25 |  | szt. | 3 |  |  |
| 550 | TULEJKA CU 35 |  | szt. | 3 |  |  |
| 551 | TULEJKA CU 50 |  | szt. | 3 |  |  |
| 552 | TULEJKA CU 6 |  | szt. | 3 |  |  |
| 553 | TULEJKA CU 70 |  | szt. | 3 |  |  |
| 554 | TULEJKA CU 95 |  | szt. | 3 |  |  |
| 555 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 0,75/8 | Pakowane po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 556 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 2x0,75/8 | Pakowane po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 557 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 1,0/8 | Pakowane po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 558 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 2x1,0/8 | Pakowane po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 559 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 1,5/10 | Pakowane po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 560 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 2x1,5/10 | Pakowane po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 561 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 10/12 | Pakowane po 50 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 562 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 16/12 | Pakowane po 50 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 563 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 2,5/10 | Pakowane po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 564 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 2x2,5/10 | Pakowane po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 565 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 2,5/8 | Pakowane po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 566 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 4,0/10 | Pakowane po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 567 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 2x4,0/10 | Pakowane po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 568 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 6/12 | Pakowane po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 569 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 2x6/12 | Pakowane po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 570 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 6/18 | Pakowane po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 571 | TULEJKA KABLOWA IZOLOWANA DI 2x6/18 | Pakowane po 100 szt. | opak. | 1 |  |  |
| 572 | UCHWYT DO RURY RL16 – 22 |  | szt. | 25 |  |  |
| 573 | UCHWYT DO RURY RL25 – 37 |  | szt. | 25 |  |  |
| 574 | UCHWYT MONTAŻOWY KU-1/35 prod. Pokój | Trzymacz | szt. | 15 |  |  |
| 575 | UCHWYT MONTAŻOWY KU-2/35 prod. Pokój | Trzymacz | szt. | 15 |  |  |
| 576 | UCHWYT PASK. UP-22 |  | szt. | 25 |  |  |
| 577 | UCHWYT PASK. UP-30 |  | szt. | 25 |  |  |
| 578 | UCHWYT PASK. USP-1 |  | szt. | 25 |  |  |
| 579 | Układ zapłonowy do lamp sodowych | Z-400M | szt. | 3 |  |  |
| 580 | Uziom kompletny 3/4 cala miedziowany 100um 1,5m Mi 14111504 |  | szt. | 1 |  |  |
| 581 | WENTYLATOR ŁAZIENKOWY 100 WCH |  | szt. | 1 |  |  |
| 582 | WENTYLATOR ŁAZIENKOWY 150 WCH |  | szt. | 1 |  |  |
| 583 | WENTYLATOR OSIOWY 100 EURO1 |  | szt. | 1 |  |  |
| 584 | WENTYLATOR OSIOWY 125 EURO2 |  | szt. | 1 |  |  |
| 585 | WKŁADKA JEDNOSTRONNA 31/9 |  | szt. | 3 |  |  |
| 586 | WKŁADKA MASTER KEY 11.6/12,6 REJON RYBNIK |  | szt. | 5 |  |  |
| 587 | WTYCZKA 16/4 BAK | tworzywo sztuczne: PA6 IP44 | szt. | 1 |  |  |
| 588 | WTYCZKA 16/5 BAK | tworzywo sztuczne: PA6 IP44 | szt. | 1 |  |  |
| 589 | WTYCZKA 2P+Z GUMOWA |  | szt. | 8 |  |  |
| 590 | WTYCZKA 32/4 BAK. | tworzywo sztuczne: PA6 IP44 | szt. | 1 |  |  |
| 591 | WTYCZKA 32/5 BAK. | tworzywo sztuczne: PA6 IP44 | szt. | 1 |  |  |
| 592 | WTYCZKA KĄTOWA 230V ZU |  | szt. | 5 |  |  |
| 593 | WTYCZKA PROSTA 230V ZU |  | szt. | 3 |  |  |
| 594 | WYŁACZNIK CLS6 B-10A 1-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 595 | WYŁACZNIK CLS6 B-10A 3-POL |  | szt. | 1 |  |  |
| 596 | WYŁACZNIK CLS6 B-16A 1-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 597 | WYŁACZNIK CLS6 B-16A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 598 | WYŁACZNIK CLS6 B-20A 1-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 599 | WYŁACZNIK CLS6 B-20A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 600 | WYŁACZNIK CLS6 B-25A 1-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 601 | WYŁACZNIK CLS6 B-25A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 602 | WYŁACZNIK CLS6 B-32A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 603 | WYŁACZNIK CLS6 B-40A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 604 | WYŁACZNIK CLS6 B-50A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 605 | WYŁACZNIK CLS6 B-63A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 606 | WYŁACZNIK CLS6 B-6A 1-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 607 | WYŁACZNIK CLS6 C-10A 1-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 608 | WYŁACZNIK CLS6 C-10A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 609 | WYŁACZNIK CLS6 C-16A 1-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 610 | WYŁACZNIK CLS6 C-16A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 611 | WYŁACZNIK CLS6 C-20A 1-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 612 | WYŁACZNIK CLS6 C-20A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 613 | WYŁACZNIK CLS6 C-25A 1-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 614 | WYŁACZNIK CLS6 C-25A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 615 | WYŁACZNIK CLS6 C-32A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 616 | WYŁACZNIK CLS6 C-40A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 617 | WYŁACZNIK CLS6 C-50A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 618 | WYŁACZNIK CLS6 C-63A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 619 | WYŁACZNIK CLS6 C-6A 1-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 620 | WYŁACZNIK CLS6 C-6A 3-POL |  | szt. | 5 |  |  |
| 621 | WYŁĄCZNIK 1B P/T | Simon 54 (biały) – szybkozłącza | szt. | 5 |  |  |
| 622 | WYŁĄCZNIK 1B WHE 1 N/T | IP 44, 10AX 250V~ biały | szt. | 5 |  |  |
| 623 | WYŁĄCZNIK 2B 2 P/T | Simon 54 (biały) - szybkozłącza | szt. | 5 |  |  |
| 624 | WYŁĄCZNIK 2B WHE 2 N/T | IP 44, 10AX 250V~ biały | szt. | 5 |  |  |
| 625 | WYŁĄCZNIK DZWONKOWY P/T | Simon 54 (biały) - szybkozłącza | szt. | 5 |  |  |
| 626 | WYŁĄCZNIK DZWONKOWY WHE 4 N/T | IP 44, 10AX 250V~ biały | szt. | 1 |  |  |
| 627 | Wyłącznik krzywkowy 1-0-2 80 |  | szt. | 1 |  |  |
| 628 | WYŁĄCZNIK KRZYŻOWY P/T | Simon 54 (biały) - szybkozłącza | szt. | 1 |  |  |
| 629 | WYŁĄCZNIK KRZYŻOWY WHE-6 N/T | IP 44, 10AX 250V~ biały | szt. | 1 |  |  |
| 630 | WYŁĄCZNIK P.POR. 25A/30mA CFI6/25/2/003 |  | szt. | 5 |  |  |
| 631 | WYŁĄCZNIK P.POR. 25A/30mA CFI6/25/4/003 |  | szt. | 5 |  |  |
| 632 | WYŁĄCZNIK P.POR. 40A/30mA CFI6/40/2/003 |  | szt. | 5 |  |  |
| 633 | WYŁĄCZNIK P.POR. 40A/30mA CFI6/40/4/003 |  | szt. | 5 |  |  |
| 634 | WYŁĄCZNIK P.POR. 63A/30mA CFI6/63/4/003 |  | szt. | 2 |  |  |
| 635 | WYŁĄCZNIK P.POR. 100A/30mA CFI6/100/4/003 |  | szt. | 2 |  |  |
| 636 | WYŁĄCZNIK P.POR. 40A/500mA CFI6/40/4/05 |  | szt. | 2 |  |  |
| 637 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3RV2021-4FA10 |  | szt. | 1 |  |  |
| 638 | WYŁĄCZNIK PKZMO-1,0 |  | szt. | 2 |  |  |
| 639 | WYŁĄCZNIK PKZMO-10 |  | szt. | 2 |  |  |
| 640 | WYŁĄCZNIK PKZMO-1,6 |  | szt. | 2 |  |  |
| 641 | WYŁĄCZNIK PKZMO-16 |  | szt. | 2 |  |  |
| 642 | WYŁĄCZNIK PKZMO-2,5 |  | szt. | 2 |  |  |
| 643 | WYŁĄCZNIK PKZMO-20 |  | szt. | 2 |  |  |
| 644 | WYŁĄCZNIK PKZMO-25 |  | szt. | 2 |  |  |
| 645 | WYŁĄCZNIK PKZMO-32 |  | szt. | 2 |  |  |
| 646 | WYŁĄCZNIK PKZMO-4,0 |  | szt. | 2 |  |  |
| 647 | WYŁĄCZNIK PKZMO-6,3 |  | szt. | 2 |  |  |
| 648 | Wyłącznik pływakowy Liquifloat Endress+Hauser | T FTS20 AC/DC CSM 5M | szt. | 1 |  |  |
| 649 | Wyłącznik pływakowy z przewodem NEOPREN 10m do wody brudnej | przeciwwaga wbudowana | szt. | 5 |  |  |
| 650 | Wyłącznik pływakowy z przewodem NEOPREN 20m do wody brudnej | przeciwwaga wbudowana | szt. | 5 |  |  |
| 651 | WYŁĄCZNIK SCHODOWY P/T | Simon 54 (biały) - szybkozłącza | szt. | 1 |  |  |
| 652 | WYŁĄCZNIK SCHODOWY WHE 3 N/T | IP 44, 10AX 250V~ biały | szt. | 1 |  |  |
| 653 | WYSOKOPRĘŻNA ŻARÓWKA RTĘCIOWA HPL E27 125W |  | szt. | 5 |  |  |
| 654 | WYSOKOPRĘŻNA ŻARÓWKA RTĘCIOWA HPL E27 80W |  | szt. | 5 |  |  |
| 655 | WYSOKOPRĘŻNA ŻARÓWKA RTĘCIOWA HPL E40 125W |  | szt. | 5 |  |  |
| 656 | Zacisk ochronny niebieski | Z0-2107 | szt. | 2 |  |  |
| 657 | ZAPŁONNIK DO ŚWIETLÓWEK S10 Philips | 4-65W SIN | szt. | 13 |  |  |
| 658 | ZAPŁONNIK DO ŚWIETLÓWEK S2 Philips | 4-22W SER | szt. | 13 |  |  |
| 659 | Zasilacz awaryjny model | UPS EVER ECO 500 CDS | szt. | 2 |  |  |
| 660 | Zasilacz MPS-100M-2/9ASR AWB | U1-26,5V/4A, U2-12V/1A | szt. | 2 |  |  |
| 661 | ZEGAR STER. PCZ-521 |  | szt. | 5 |  |  |
| 662 | ZEGAR ASTRONOMICZNY PCZ-525 |  | szt. | 5 |  |  |
| 663 | Zasilacz modułowy Lovato 24VDC 20A 480W | PSL1 480 24 | szt. | 1 |  |  |
| 664 | ZŁĄCZKA ZUG-G 10 prod. Pokój | RÓŻNE KOLORY | szt. | 25 |  |  |
| 665 | ZŁĄCZKA ZUG-G 16 prod. Pokój | RÓŻNE KOLORY | szt. | 25 |  |  |
| 666 | ZŁĄCZKA ZUG-G 2,5 prod. Pokój | RÓŻNE KOLORY | szt. | 25 |  |  |
| 667 | ZŁĄCZKA ZUG-G 25 prod. Pokój | RÓŻNE KOLORY | szt. | 25 |  |  |
| 668 | ZŁĄCZKA ZUG-G 35 prod. Pokój | RÓŻNE KOLORY | szt. | 25 |  |  |
| 669 | ZŁĄCZKA ZUG-G 4 prod. Pokój | RÓŻNE KOLORY | szt. | 25 |  |  |
| 670 | ZŁĄCZKA ZUG-G 50 prod. Pokój | RÓŻNE KOLORY | szt. | 25 |  |  |
| 671 | ZŁĄCZKA BEZPIECZNIKOWA ZUG-G/B prod. Pokój | ŻÓŁTA | szt. | 15 |  |  |
| 672 | Złączka OTL50 kolor szary 1xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V Zacisk uniwersalny MAA1050A10 |  | szt. | 1 |  |  |
| 673 | Złączka OTL50-3x kolor szary 3x1xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V Zacisk uniwersalny MAA1350A10 |  | szt. | 1 |  |  |
| 674 | Żarnik halogenowy 118mm GXZH007 J118 | 300W | szt. | 15 |  |  |
| 675 | Żarnik halogenowy 118mm GXZH008 J118 | 500W | szt. | 15 |  |  |
| 676 | Żarnik halogenowy 78mm GXZH003 J78 | 150W | szt. | 15 |  |  |
| 677 | ŻARÓWKA E27 100W 230V |  | szt. | 50 |  |  |
| 678 | ŻARÓWKA E27 60 W 230V |  | szt. | 100 |  |  |
| 679 | ŻARÓWKA E27 60W 24V |  | szt. | 25 |  |  |
| 680 | ŻARÓWKA E27 75W 230V |  | szt. | 100 |  |  |
| 681 | ŻARÓWKA LED E14 6W, 470lm, 2700k | Parthom CL P 40 6W/827 | szt. | 3 |  |  |
| 682 | ŻARÓWKA LED E27 10W, 1055 lm, 4000 k | Parthom classic A 75 ADV 10 W/840 | szt. | 25 |  |  |
| 683 | ŻARÓWKA LED LED24 SMD GU-10-CW | 4W, 6500-7000K | szt. | 25 |  |  |
| 684 | ŻARÓWKA LED LED24 SMD GU-10-CW | 4W, 6500-7000K | szt. | 25 |  |  |
| 685 | ŻARÓWKA LED LED24 SMD GU-10-WW | 4W, 3000-3500K | szt. | 25 |  |  |
| 686 | ŻARÓWKA LED LED24 SMD GU-10-WW | 4W, 3000-3500K | szt. | 25 |  |  |
| 687 | ŻARÓWKA LED LED60 SMD GU-10-CW | 4W, 6500-7000K | szt. | 25 |  |  |
| 688 | ŻARÓWKA LED LED60 SMD GU-10-WW | 4W, 3000-3500K | szt. | 25 |  |  |
| 689 | ŻARÓWKA MCOB E27 9W CW | 6000-6500K | szt. | 25 |  |  |
| 690 | ŻARÓWKA MCOB E27 9W WW | 3000-3500K | szt. | 25 |  |  |
| 691 | Sofstart ABB model PSR6-600-11 moc 3kW | napięcie sterujące 24V DC | szt. | 1 |  |  |
| 692 | Sofstart ABB model PSR6-600-11 moc 4kW | napięcie sterujące 24V DC | szt. | 1 |  |  |
| 693 | Sofstart ABB model PSR6-600-11 moc 5,5kW | napięcie sterujące 24V DC | szt. | 1 |  |  |
| 694 | Sofstart ABB model PSR6-600-11 moc 7kW | napięcie sterujące 24V DC | szt. | 1 |  |  |
| 695 | Sofstart ABB model PSR6-600-11 moc 11kW | napięcie sterujące 24V DC | szt. | 1 |  |  |
| 696 | Sofstart ABB model PSR6-600-11 moc 15kW | napięcie sterujące 24V DC | szt. | 1 |  |  |
| 697 | Sofstart ABB model PSR6-600-11 moc 18,5kW | napięcie sterujące 24V DC | szt. | 1 |  |  |
| 698 | Sofstart ABB model PSR6-600-11 moc 22kW | napięcie sterujące 24V DC | szt. | 1 |  |  |
| 699 | Sofstart ABB model PSR6-600-11 moc 30kW | napięcie sterujące 24V DC | szt. | 1 |  |  |
| 700 | Sofstart ABB model PSR6-600-11 moc 37kW | napięcie sterujące 24V DC | szt. | 1 |  |  |
| 701 | Sofstart ABB model PSR6-600-11 moc 45kW | napięcie sterujące 24V DC | szt. | 1 |  |  |
| 702 | Softstart ATS01 3 kW 380-415 V ATS01N206QN |  | szt. | 1 |  |  |
| 703 | Softstart ATS01 4 kW 380-415 V ATS01N209QN |  | szt. | 1 |  |  |
| 704 | Softstart ATS01 5,5 kW 380-415 V ATS01N212QN |  | szt. | 1 |  |  |
| 705 | Softstart ATS01 11 kW 380-415 V ATS01N222QN |  | szt. | 1 |  |  |
| 706 | Softstart ATS01 15 kW 380-415 V ATS01N232QN |  | szt. | 1 |  |  |
| 707 | sonda pH prod. JUMO model 201020/51-10-07-21-120/837 | 0 → +12 pH, -5 → +80°C | szt. | 1 |  |  |
| 708 | Oprawa hermetyczna LED HERMIC 2x120cm T8 LED IP65 Kobi |  | szt. | 3 |  |  |
| 709 | Oprawa hermetyczna LED HERMETIC 2x60cm T8 LED IP65 Kobi |  | szt. | 3 |  |  |
| 710 | Świetlówka LED SubstiTUBE ENTRY EM 20W 150cm 2300lm | 4000K neutralna ST8E-1.5 Osram | szt. | 3 |  |  |
| 711 | Świetlówka LED SubstiTUBE ENTRY EM 16W T8 G13 1,2m | 4000K neutralna ST8E-1.2 Osram | szt. | 3 |  |  |
| 712 | Świetlówka LED tuba G13 8W 4000K neutralna 60cm | ST8E-0.6 Osram Value | szt. | 3 |  |  |
| 713 | Zasilacz 24V 3,2A Mean Well SDR-75-24 |  | szt. | 3 |  |  |
| 714 | Zasilacz 24V 5A Mean Well SDR-120-24 |  | szt. | 1 |  |  |
| 715 | Zasilacz 24V 10A Mean Well SDR-240-24 |  | szt. | 1 |  |  |
| 716 | Zasilacz 24V 20A Mean Well SDR-480-24 |  | szt. | 1 |  |  |
| 717 | Skrzynka Unibox UNI1 | Elektroplast | szt. | 1 |  |  |
| 718 | Skrzynka Unibox UNI2 | Elektroplast | szt. | 1 |  |  |
| 719 | Przewód Olflex Classic 110 12g1 |  | mb | 25 |  |  |
| 720 | Oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x36W |  | szt. | 3 |  |  |
| 721 | WYŁĄCZNIK PKZM0-0,16 |  | szt. | 2 |  |  |
| 722 | WYŁĄCZNIK PKZM0-0,25 |  | szt. | 1 |  |  |
| 723 | WYŁĄCZNIK PKZM0-0,40 |  | szt. | 1 |  |  |
| 724 | Folia kablowa niebieska szer.200mm dł. 100m |  | szt. | 1 |  |  |

|  | RAZEM (zł netto): | ……………………….. |
| --- | --- | --- |

Razem (cena ofertowa słownie): ………………………………………………………………………………………………………. złotych netto

Uwagi:

- Ceny ujęte w tabeli obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (np. załadunek, transport, rozładunek w siedzibie Zamawiającego).

- Przedstawione ilości są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.

Upełnomocniony przedstawiciel

..................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK nr 2: „Oświadczenie Wykonawcy”

Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności składających się na przedmiot zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym w specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

13. Oświadczam, że nie jestem podmiotem:

1)	wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r. nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

2)	którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 t.j. z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

3)	którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 t.j. z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

- Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

..............................................................................................................................................................

- Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2;

- parafowany wzór umowy;

- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności    Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty 
w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/osoby, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:……………………….

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w Rybniku dnia …………… 2023 r. pomiędzy Kupującym tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  z  siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do  Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990 oraz kapitał zakładowy w  wysokości 598.769.500,00 zł,  reprezentowanym przez:

- ……………………………….

- ……………………………….

a Sprzedawcą tj.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

- ……………………………….

- ……………………………….

zwane dalej Stronami

§ 1.1.	Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia     25.11.2022 r.  oraz złożonej oferty z dnia ………………… r. Kupujący kupuje, a Sprzedawca zobowiązuje się do dostawy materiałów elektroinstalacyjnych do siedziby Kupującego.

§ 1.2.	Szczegółowy wykaz materiałów elektroinstalacyjnych składających się na przedmiot umowy określa załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia ………….. r.

§ 1.3.	Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych wykonywana będzie w ilości i rodzaju  uzależnionym od bieżących potrzeb Kupującego. Przy czym zakup poszczególnych materiałów może nie wystąpić podczas realizacji umowy lub wystąpić wielokrotnie.

§ 1.4.	Każdorazowo ilość i rodzaj zamawianych materiałów elektroinstalacyjnych będzie określana przez osoby upoważnione przez Kupującego w formie pisemnego zamówienia.

§ 1.5.	Termin wykonania poszczególnych dostaw przez Sprzedawcę będzie wynosił maksymalnie 14 dni od dnia przesłania zamówienia drogą elektroniczną przez osoby upoważnione przez Kupującego.

§ 1.6.	Na uzasadniony, pisemny wniosek Sprzedawcy, Kupujący może przedłużyć termin, o którym mowa w § 1.5.

§ 1.7.	Sprzedawca oświadcza, że określony w § 1.1. towar jest nowy, wysokiej jakości, wolny od wad, nieobciążony prawami osób trzecich  i spełnia wymagane polskim prawem normy.

§ 1.8.	Każdorazowo odbiór towaru będzie następował w siedzibie Kupującego (franco magazyn PWiK, Rybnik ul. Pod Lasem 62).  Dostawa na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

§ 1.9.	Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą wszystkie posiadane przez siebie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy.

§1.10. Kupujący zastrzega sobie prawo odrzucenia dostawy w przypadku dostarczenia materiałów elektroinstalacyjnych niezgodnych z umową. Powyższe nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń Sprzedawcy względem Kupującego.

§ 2.1.	Umowa będzie realizowana w okresie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia.

§ 2.2.	Wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty ……………. zł netto.

§ 3.1.	Podstawą obliczenia wynagrodzenia Sprzedawcy za dostarczony towar będą jednostkowe stawki określone w załączniku nr 1 do oferty z dnia ………………… r., niepodlegające zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu umowy.

§ 3.2.	Wynagrodzenie Sprzedawcy uzależnione będzie od rodzaju i ilości dostarczonych Kupującemu  materiałów elektroinstalacyjnych określonych w zamówieniu.

§ 3.3.	Sprzedawca z tytułu wykonania poszczególnych dostaw określonych w zamówieniu otrzyma od Kupującego wynagrodzenie określone w zamówieniu, płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 3.4. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności.

§ 4.	Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty związane z transportem, załadunkiem oraz rozładunkiem w siedzibie Kupującego.

§ 5.1.	Sprzedawca udzieli Kupującemu 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone materiały elektroinstalacyjne. Termin gwarancji liczony jest oddzielnie dla każdego zamówienia począwszy od dnia jego odbioru bez zastrzeżeń  przez przedstawiciela Kupującego. Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji.  Kupujący ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi także po upływie jej okresu, jeśli wada została ujawniona w okresie rękojmi.

§ 5.2.	W przypadku zgłoszenia reklamacji Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany reklamowanego  towaru  w terminie 14 dni od dnia przesłania reklamacji poczta elektroniczną przez Kupującego. Strony dopuszczają również możliwość zgłoszenia reklamacji w formie zwykłej pisemnej.

§ 5.3.	Na uzasadniony wniosek Sprzedawcy, Kupujący może przedłużyć termin, o którym mowa w § 5.2.

§ 5.4.	Sprzedawca ponosi wszelkie koszty reklamacji, w tym pełne koszty transportu.

§ 5.5.	W terminie określonym w §5.2. wymieniony przedmiot umowy musi znajdować się w dyspozycji Kupującego.

§ 6.1.	Kupujący może zastosować karę umowną:

1)	za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Kupujący w wysokości 3.000,00 zł;

2)	za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 1.5. w wysokości 2 % wartości niezrealizowanej pozycji zamówienia netto, nie więcej niż 20 %;

3)	za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5.2. wysokości 2 % wartości  reklamowanej pozycji zamówienia netto, nie więcej niż 20 %.

§ 6.2.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6.3.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący może również zastosować wobec Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3.000,00 zł.

§ 6.4.	W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Kupującego, Sprzedawca może żądać odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

§ 6.5.	Kupujący może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy bez zgody Sprzedawcy.

§ 6.6.	Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie nie zwalnia Sprzedawcy od odpowiedzialności na zasadach ogólnych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7.1.	Sprzedawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji dostaw:

- ………………………………………

- ………………………………………

- ………………………………………

§ 7.2.	Kupujący upoważnia następujące osoby do nadzoru nad wykonaniem zamówienia:

  - ………………………………………

  - ………………………………………

  - ………………………………………

§ 8.1.	Każda ze Stron może rozwiązać umowę za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień § 6.2.

§ 8.2.	Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.	Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.	Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Kupującego.

§ 11.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.	Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

§ 13.	Umowa sporządzona jest w 2 - jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 14.	Załącznikami do niniejszej umowy jest specyfikacja z dnia 25.11.2022 r., oraz złożona oferta z dnia ………………… r.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby uczestniczące w realizacji umowy.

  - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

  - posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  - PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO,                            w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo                         do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  - W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

  - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

### Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych, koncesjach  na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

### Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

### Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2022 r., poz. 893 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

Kupujący:                                                                                                       Sprzedawca: