SPECYFIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

dostawę nadmanganianu potasu, podchlorynu sodu, podchlorynu sodu stabilizowanego, kwasu cytrynowego, tiosiarczanu sodu, wodorotlenku sodu i kwasu siarkowego.

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest bieżąca/sukcesywna dostawa i transport poniżej wymienionych reagentów:

-	nadmanganianu potasu,

-	podchlorynu sodu,

-	podchloryn sodu stabilizowany,

-	kwasu siarkowego

-	kwasu cytrynowego,

-	tiosiarczanu sodu

-	wodorotlenek sodu w postaci roztworu  20%

1.2.	Reagenty będą dostarczane według potrzeb Zamawiającego do:

-	Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Rajskiej w Rybniku Boguszowicach (dostarczane będą wszystkie produkty wchodzące w skład specyfikacji;  będą dostarczone w postaci roztworów i przepompowywane przez Wykonawcę do zbiorników magazynowych zlokalizowanych na obiekcie z wyjątkiem nadmanganianu potasu, który będzie dostarczany w postaci stałej w opakowaniach),

-	Siedziby Kupującego przy ul. Pod Lasem 62 w Rybniku (dostarczany będzie podchloryn sodu w kanistrach),

-	Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Tęczowej w Rybniku (dostarczany będzie wodorotlenek sodu w postaci roztworu  20% i przepompowywany przez Wykonawcę do zbiorników magazynowych).

  - Wymagania stawiane przez Zamawiającego w stosunku do dostawy:

- Nadmanganian potasu:

-	postać: ciało stałe

-	zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie : 1 %

-	zawartość siarczanów: 0,05 %

-	zawartość chlorków: 0,02 %

-	zawartość nadmanganianu potasu: min 99 %

-	opakowania: 25 kg

-	okres trwałości produktu: 1 rok

2)	Podchloryn sodu będzie dostarczany w postaci roztworu 12-15%

-	wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, lekko żółta

-	zawartość chloru aktywnego: min 150 g/l

-	liczba stabilności:

-	okres letni: min 70 %

-	okres zimowy: min 80 %

-	zawartość żelaza (Fe 2+): max 0,05%

-	gęstość w temp. 20oC: 12 g/l

-	rozładunek: przepompowanie roztworu po stronie Wykonawcy

-	okres trwałości produktu: 3 miesiące

3) Podchloryn sodu stabilizowany będzie dostarczany w postaci roztworu 12-15%

-	wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, lekko żółta

-	zawartość chloru aktywnego: min 150 g/l

-	liczba stabilności:

-	okres letni: min 70 %

-	okres zimowy: min 80 %

-	zawartość żelaza (Fe 2+): max 0,05%

-	gęstość w temp. 20oC: 12 g/l

-	opakowania: 30 l

-	okres trwałości produktu: 6 miesiące

4) Kwas siarkowy będzie dostarczany w postaci roztworu 50%

-	wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, lub lekko opalizująca

-	rozładunek: przepompowanie roztworu po stronie Wykonawcy

-	okres trwałości produktu: 1 rok

5) Kwas cytrynowy będzie dostarczany w postaci roztworu 50%

-	wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, bezbarwna

-	zawartość kwasu cytrynowego: 50 %

-	rozładunek: przepompowanie roztworu po stronie Wykonawcy

6) Tiosiarczan sodu będzie dostarczany w postaci roztworu 50%

-	wygląd zewnętrzny: ciecz

-	zawartość tiosiarczanu sodu: 50 %

-	rozładunek: przepompowanie roztworu po stronie Wykonawcy

-	okres trwałości produktu 1 rok

7) Wodorotlenek sodu będzie dostarczany w postaci roztworu 20%

-	wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, bezbarwna

-	zawartość wodorotlenku sodu (NaOH): 19-23%

-	zawartość chlorku sodu (NaCl): nie więcej niż 0.006%

-	zawartość węglanu sodu (NaCO3): nie więcej niż 0,1 %

-	zawartość chloranu(V) sodu (NaClO3): nie więcej niż 0,002 %

-	zawartość żelaza (Fe): nie więcej niż 5 mg/kg

-	rozładunek: przepompowanie roztworu po stronie Wykonawcy

-	okres trwałości produktu: 1 rok

  - Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego:

-	Zamawiający w Załączniku A) do umowy określił prognozowaną ilość reagentów potrzebną na jeden miesiąc, Załącznik A) do umowy stanowi wyłącznie poglądowy zakres i częstotliwość dostaw;

-	na początku każdego miesiąca Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie określające rodzaj i ilość reagentów potrzebnych w danym miesiącu;

-	realizacja zapotrzebowania będzie się odbywać sukcesywnie partiami poprzez złożenie zamówienia przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail), a towar będzie dostarczany do obiektów określonych w pkt 1.2.;

-	dostawy produktów  będą realizowane w  terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia przez osoby upoważnione przez Zamawiającego;

-	częstotliwość dostaw (wynikająca z poszczególnych zamówień) będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego;

-	Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zapotrzebowania więcej niż raz w miesiącu;

-	Wykonawca zapewni rozładunek wraz z przepompowaniem reagentów oraz zapewni stosowne środki ochrony indywidualnej dla swoich pracowników;

-	Wykonawca w ofercie przedstawi na wszystkie przedmiotowe produkty wszelkie posiadane przez siebie dokumenty, w szczególności: aktualny atest Polskiego Zakładu Higieny (PZH) dopuszczający produkt do stosowania w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – nie dotyczy kwasu cytrynowego oraz tiosiarczanu sodu, aktualne karty charakterystyki przedmiotowych produktów oraz pozwolenie na obrót produktem biobójczym – dotyczy podchlorynu sodu, podchlorynu sodu stabilizowanego;

-	Zamawiający może zamówić reagenty w opakowaniach; Wykonawca zapewni rozładunek lub przepompuje do opakowań rotacyjnych zamówione reagenty; opakowania rotacyjne zapewni Wykonawca;

- Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego puste opakowania po dostarczonych reagentach przekazując dokumenty potwierdzające wydanie opakowań rotacyjnych. Odbiór opakowań na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- Wykonawca powinien zapewnić urządzenia i środki transportu, które umożliwią bieżącą dostawę reagentów;

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy zapozna się i zaakceptuje do stosowania stosowne instrukcje BHP oraz obowiązujące procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
w tym koszty transportu, przepompowywania reagentów, pomoc techniczną oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1 rok od dnia zawarcia umowy.

### Rozdział 2.  Instrukcja dla Wykonawcy.

2.	Przygotowanie ofert.

2.1.	Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

2.2.	Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

2.3.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

2.4.	Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

2.5.	Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

2.6.	Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana  kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

2.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

2.8.	Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

## b) zawartość:

Oferta na dostawę nadmanganianu potasu, podchlorynu sodu,

podchlorynu sodu stabilizowanego, kwasu cytrynowego, tiosiarczanu sodu, wodorotlenku sodu i kwasu siarkowego.

## c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

d) dopisek:                  Nie otwierać przed: 26.11.2021 r. godz. 12.00.

2.9.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

2.10.	Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

2.11.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

3.	Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

4.	Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2,

- parafowany wzór umowy,

- dwie referencje potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie dostarczania środków technologicznych do Stacji Uzdatniania Wody o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda.

- aktualne karty charakterystyk przedmiotowych produktów;

- aktualny Atest PZH dopuszczający produkt do stosowania w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – nie dotyczy kwasu cytrynowego oraz tiosiarczanu sodu

- aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym – dotyczy podchlorynu sodu, podchlorynu sodu stabilizowanego.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w  przypadku,  gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Oświadczenie o cenie  (Załącznik Nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)

5.	Kryteria oceny.

100 % cena.

5.1.	Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

5.2.	Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275).

5.4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

5.5.	Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

6.	Składanie ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.11.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

6.1	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do dnia 31.01.2022 r.

7.	Otwieranie ofert.

7.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

7.2.	Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

7.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę ) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

7.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

7.5.	Zamawiający poprawi  oczywiste błędy i pomyłki.

7.6.	Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

1)	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

2)	w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

3)	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku);

4)	w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą 
z Zamawiającym.

5)	pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

7.7.	Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

7.8.	Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

7.9.	Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.	Uprawnieni do udzielania informacji.

8.1.	Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Adam Fojcik tel. 32/4328014

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

8.2.	Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e – mail jak wyżej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 07.00 do 12.00.

8.3.	Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem) najpóźniej do dnia 19.11.2021 r.

8.4.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

8.5.	Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną.

9.	Zawarcie umowy

9.1.	W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy.

9.2.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

9.3.	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

10.	Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

2)	kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

5)	Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

6)	posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7)	PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8)	W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

9)	podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

Rybnik, dnia 10.11.2021 r.

Wzór umowy

Umowa zawarta w Rybniku dnia …………… pomiędzy Kupującym, tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637 będącym podatnikiem VAT 
i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990, kapitał zakładowy: 598.769.500,00 zł reprezentowanym przez:

- ……………………………………

- ……………………………………

a Sprzedawcą tj. ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

- ……………………………………

- ……………………………………

zwane dalej Stronami

§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia 10.11.2021 r. oraz złożonej oferty z dnia ……………. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa:

- nadmanganian potasu 	 – za cenę ………………zł netto za kg

- kwas siarkowy 50% 	 – za cenę ………………zł netto za kg

- podchloryn sodu 12-15% 	 – za cenę ………………zł netto za kg

- podchloryn sodu stabilizowany12-15% 	 – za cenę ………………zł netto za kg

- kwas cytrynowy 50% 	 – za cenę ………………zł netto za kg

- tiosiarczan sodu 50% 	 – za cenę ………………zł netto za kg

- wodorotlenek sodu 20% 	 – za cenę ………………zł netto za kg

2. Cena określona w § 1 ust. 1. zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty transportu reagentów na Stację Uzdatniania Wody przy ul. Rajskiej, Stację Uzdatniania Wody przy ul. Tęczowej, do Magazynu w siedzibie Kupującego przy ul. Pod Lasem 62, doradztwo w zakresie optymalnego jego wykorzystania, pomoc techniczną.

3. Reagenty będą dostarczane do następujących punktów wskazanych w zamówieniu (o którym mowa w § 2 ust. 4):

- Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Rajskiej w Rybniku Boguszowicach (dostarczane będą wszystkie produkty wymienione w § 1 ust. 1;  będą dostarczone w postaci roztworów i przepompowywane przez Sprzedawcę do zbiorników magazynowych zlokalizowanych na obiekcie z wyjątkiem nadmanganianu potasu, który będzie dostarczany w postaci stałej w opakowaniach),

- Siedziby Kupującego przy ul. Pod Lasem 62 w Rybnik (dostarczany będzie podchloryn sodu w kanistrach),

- Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Tęczowej w Rybniku (dostarczany będzie wodorotlenek sodu w postaci roztworu  20%  i przepompowywany przez Sprzedawcę do zbiorników magazynowych).

§ 2

1. Dostawa reagentów realizowana będzie specjalistycznymi samochodami.

2. Kupujący w załączniku A) do umowy określił prognozowaną ilość reagentów potrzebną na jeden miesiąc, przy czym ilość kupowanych reagentów może ulec zmianie.

3. Na początku każdego miesiąca Kupujący będzie składał zapotrzebowanie określające rodzaj i ilość reagentów potrzebnych w danym miesiącu.

4. Realizacja zapotrzebowania będzie się odbywać sukcesywnie partiami poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego drogą elektroniczną (e-mail), a towar będzie dostarczany do obiektów określonych w § 1 ust. 2.

5. Dostawy produktów będą realizowane w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia przez osoby upoważnione przez Kupującego.

6. Częstotliwość dostaw (wynikająca z poszczególnych zamówień) będzie uzależniona od bieżących potrzeb Kupującego.

7. Kupujący zastrzega sobie prawo składania zapotrzebowania więcej niż raz w miesiącu.

8. Sprzedawca każdorazowo przy realizacji poszczególnych dostaw winien przedstawić świadectwo ważenia i świadectwo kontroli jakości. W przypadku zmiany karty charakterystyki lub atestu PZH jakiekolwiek produktu określonego w §1 ust. 1., Sprzedawca niezwłocznie przedłoży Kupującemu nowe karty charakterystyki i atesty PZH.

9. Sprzedawca zapewni rozładunek wraz z przepompowywaniem reagentów oraz zapewni swoim pracownikom stosowne środki ochrony indywidualnej.

10. Kupujący może zamówić reagenty w opakowaniach; Sprzedawca zapewni rozładunek lub przepompuje do opakowań rotacyjnych zamówione reagenty; opakowania rotacyjne zapewni Sprzedawca.

11. Sprzedawca zobowiązuje się odebrać od Kupującego puste opakowania po dostarczonych odczynnikach przekazując dokumenty potwierdzające wydanie opakowań rotacyjnych. Odbiór opakowań na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

§ 3

- Sprzedawca gwarantuje dostawy zgodnie z poniższą specyfikacją jakościową:

  - Nadmanganian potasu:

- postać: ciało stałe

- zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie: 1 %

- zawartość siarczanów: 0,05 %

- zawartość chlorków: 0,02 %

- zawartość nadmanganianu potasu: min 99 %

- opakowania: 25 kg

- okres trwałości produktu: 1 rok

  - Podchloryn sodu będzie dostarczany w postaci roztworu 12-15%

- wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, lekko żółta

- zawartość chloru aktywnego: min 150 g/l

- liczba stabilności:

- okres letni: min 70 %

- okres zimowy: min 80 %

- zawartość żelaza (Fe 2+): max 0,05%

- gęstość w temp. 20oC: 12 g/l

- rozładunek: przepompowanie roztworu po stronie Sprzedawcy

- okres trwałości produktu: 3 miesiące

  - Podchloryn sodu stabilizowany będzie dostarczany w postaci roztworu 12-15%

- wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, lekko żółta

- zawartość chloru aktywnego: min 150 g/l

- liczba stabilności:

- okres letni: min 70 %

- okres zimowy: min 80 %

- zawartość żelaza (Fe 2+): max 0,05%

- gęstość w temp. 20oC: 12 g/l

- opakowania: 30 l

- okres trwałości produktu: 6 miesiące

  - Kwas siarkowy będzie dostarczany w postaci roztworu 50%

- wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, lub lekko opalizująca

- rozładunek: przepompowanie roztworu po stronie Sprzedawcy

- okres trwałości produktu: 1 rok

  - Kwas cytrynowy będzie dostarczany w postaci roztworu 50%

- wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, bezbarwna

- zawartość kwasu cytrynowego: 50 %

- rozładunek: przepompowanie roztworu po stronie Sprzedawcy

  - Tiosiarczan sodu będzie dostarczany w postaci roztworu 50%

- wygląd zewnętrzny: ciecz

- zawartość tiosiarczanu sodu: 50 %

- rozładunek: przepompowanie roztworu po stronie Sprzedawcy

- okres trwałości produktu 1 rok

  - Wodorotlenek sodu będzie dostarczany w postaci roztworu 20%

- wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, bezbarwna

- zawartość wodorotlenku sodu (NaOH): 19-23%

- zawartość chlorku sodu (NaCl): nie więcej niż 0.006%

-  zawartość węglanu sodu (NaCO3): nie więcej niż 0,1 %

- zawartość chloranu(V) sodu (NaClO3): nie więcej niż 0,002 %

- zawartość żelaza (Fe): nie więcej niż 5 mg/kg

- rozładunek: przepompowanie roztworu po stronie Sprzedawcy

- okres trwałości produktu: 1 rok

§ 4

1. Sprzedawca przeprowadza we własnym zakresie kontrolę jakości wymienionych wyżej produktów zapewniając dotrzymanie parametrów jakościowych określonych w § 3 ust. 1. niniejszej umowy.

2. Kupujący zastrzega sobie prawo przeprowadzania we własnym zakresie badań jakościowych zakupionych produktów.

3. W przypadku gdy jakość dostarczonych produktów będzie niezgodna z warunkami określonymi w ofercie Sprzedawcy z dnia ……………, Kupujący zastrzega sobie prawo do odmowy odebrania całości bądź części zamówienia. W takiej sytuacji Kupujący zwróci niezgodną część/całość zamówienia Sprzedawcy, na koszt Sprzedawcy.

§ 5

1. Sprzedawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy, otrzyma od Kupującego wynagrodzenie, płatne przelewem w terminie 30 dni, od dnia wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

2. Podstawą obliczenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy będą ceny określone w § 1. ust. 1.

3. Warunkiem wystawienia faktury przez Sprzedawcę jest dokonanie odbioru oraz stwierdzenie zgodności rodzaju i ilości dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem oraz z niniejszą umową, stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.

§ 6

1. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, Kupujący zgłosi reklamację Sprzedawcy (faks, email), a Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany towaru będącego przedmiotem reklamacji na wolny od wad w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Strony dopuszczają również możliwość zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej zwykłej.

2. W uzasadnionych przypadkach Kupujący może przedłużyć termin, o którym mowa w § 6. ust. 1.

3. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty reklamacji, w tym pełne koszty transportu.

4. W terminie określonym w § 6 ust. 1. z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 wymieniony towar musi znajdować się w dyspozycji Kupującego.

§ 7

1. W przypadku zwłoki w płatnościach Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

2. Kupujący zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych:

- za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn za które odpowiedzialności nie   ponosi Kupujący w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto.

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 5. w wysokości 1 % wartości zamówienia netto, jednak nie więcej niż 20%

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 1. w wysokości 1 % wartości ostatniego zamówienia netto, jednak nie więcej niż 20%.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto.

5. Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie nie zwalnia Sprzedawcy od odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6. Kupujący może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy bez zgody Sprzedawcy.

7. Kupujący może odstąpić od naliczenia i nałożenia kar, o których mowa w niniejszej umowie.

§ 8

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez czas określony: 1 rok od dnia jej zawarcia.

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Sprzedawca oświadcza, że określone w § 1 ust. 1. produkty, posiadają stosowne atesty i dopuszczenia wymagane przepisami prawa.

§ 10

1. Sprzedawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

1.	……………………………

2.	……………………………

2. Kupujący upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

1.	……………………………

2.	……………………………

3.	……………………………

4.	……………………………

5.	……………………………

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

§ 14

Wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty ……………… zł netto.

§ 15

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Kupującego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 17

Załącznikami do umowy są:

- Specyfikacja z dnia 10.11.2021 r.

- Oferta z dnia ………………

- Załącznik A) „ Prognoza dostaw reagentów w okresie jednego miesiąca”.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U z 2021 poz. 424) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

Kupujący:                                                                                                    Sprzedawca:

Załącznik A) do umowy nr …………………………………..

„Prognoza dostaw reagentów w okresie jednego miesiąca”

| Nazwa produktu | Prognozowana ilość na miesiąc [kg] | Prognozowana częstotliwość dostaw | Miejsce dostawy | Przepompowywanie produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadmanganian potasu | 75 | 1 x m-c | SUW Rajska | NIE |
| Wodorotlenek sodu 20% | 14000 | 6 x m-c | SUW Rajska SUW Tęczowa | TAK |
| Podchloryn sodu 12-15 % | 1200 | 3 x m-c | SUW Rajska | TAK |
| Podchloryn sodu stabilizowany 12-15 % | 125 | 2 x m-c | MAGAZYN | NIE |
| Kwas cytrynowy 50% | 400 | 2 x m-c | SUW Rajska | TAK |
| Kwas siarkowy 50% | 150 | 1 x m-c | SUW Rajska | TAK |
| Tiosiarczan sodu 50% | 450 | 2 x m-c | SUW Rajska | TAK |

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa nadmanganianu potasu, podchlorynu sodu, podchlorynu sodu stabilizowanego, kwasu cytrynowego, tiosiarczanu sodu, wodorotlenku sodu i kwasu siarkowego

Wykonawca :

- Zarejestrowana nazwa firmy :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer telefonu : ................................................................................................................................

- Numer faxu : ......................................................................................................................................

- e-mail : ................................................................................................................................................

- Nazwa banku : ...................................................................................................................................

- Numer konta bankowego: ................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer NIP .........................................................................................................................................

- REGON ..............................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”

Dostawa nadmanganianu potasu, podchlorynu sodu, podchlorynu sodu stabilizowanego, kwasu cytrynowego, tiosiarczanu sodu, wodorotlenku sodu i kwasu siarkowego

| L.p. | Rodzaj reagenta | Cena w zł (netto) za kg | Prognozowane zapotrzebowanie roczne w Kg | Cena w zł netto za kg przemnożona przez prognozowane zapotrzebowanie roczne w kg (III x IV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| 1. | Nadmanganian potasu |  | 900 |  |
| 2. | Podchloryn sodu |  | 14400 |  |
| 3. | Podchloryn sodu stabilizowany |  | 1500 |  |
| 4. | Kwas cytrynowy |  | 4800 |  |
| 5. | Tiosiarczan sodu |  | 5400 |  |
| 6 | Wodorotlenek sodu 20% |  | 168000 |  |
| 7. | Kwas siarkowy |  | 1800 |  |
| SUMA z kolumny V (cena ofertowa) |  |
| słownie:…………………………………………………………………………………… |

Cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu, doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania, pomoc techniczną oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2 : „Oświadczenie Wykonawcy”

Dostawa nadmanganianu potasu, podchlorynu sodu, podchlorynu sodu stabilizowanego, kwasu cytrynowego, tiosiarczanu sodu, wodorotlenku sodu i kwasu siarkowego

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania czynności określonych w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy, która zostanie podpisana w przypadku wybrania naszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

11. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

..............................................................................................................................................................

- Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

	oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

3)	parafowany wzór umowy;

4)	dwie referencje potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie dostarczania środków technologicznych do Stacji Uzdatniania Wody o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda.

5)	aktualne karty charakterystyk przedmiotowych produktów;

6)	aktualny Atest PZH dopuszczający produkt do stosowania w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – nie dotyczy kwasu cytrynowego oraz tiosiarczanu sodu

7)	aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym – dotyczy podchlorynu sodu, podchlorynu  sodu stabilizowanego.

Upełnomocniony przedstawiciel

.............................................

(podpis i pieczęć)

data:  ............................................