SPECYFIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

Dostawa serwera marki HPE DL380 Gen10 oraz oprogramowania

dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Rybniku.

# Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest

- dostawa serwera marki HPE DL380 Gen10 (dalej „sprzęt”)

- dostawa oprogramowania

dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.

Wymagania stawiane przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- HPE DL380 Gen10 8LFF NC CTO Server

P19717-B21H	HPE DL380 Gen10 8LFF NC CTO Server		1szt.
P19717-B21#B19	Europe - Multilingual Localization			1szt.

P02491-L21	Intel Xeon-S 4208 FIO Kit for DL380 G10		1szt.

P02491-B21	Intel Xeon-S 4208 Kit for DL380 Gen10		1szt.

P02491-B21#0D1	Factory integrated				1szt.

P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit		2szt.

P00924-B21#0D1	Factory integrated				2szt.

872485-B21	HPE 2TB SAS 7.2K LFF SC DS HDD		6szt.

872485-B21#0D1	Factory integrated				6szt.

P19978-B21	HPE 480GB SATA MU LFF SCC 5300M SSD	2szt.

P19978-B21#0D1	Factory integrated				2szt.

P01366-B21	HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cable Kit	1szt.

P01366-B21#0D1	Factory integrated				1szt.

804331-B21	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller	1szt.

804331-B21#0D1	Factory integrated				1szt.

665240-B21	HPE 1GbE 4p FLR-T I350 Adapter		1szt.

665240-B21#0D1	Factory integrated				1szt.

865408-B21	HPE 500W FS Plat Hot Plug LH Power Supply Kit	2szt.

865408-B21#0D1	Factory integrated				2szt.

BD505A		HPE iLO Adv 1-svr Licensed 3yr Support		1szt.

BD505A#0D1	Factory integrated				1szt.

733662-B21	HPE 2U LFF Easy Install Rail Kit			1szt.

733662-B21#0D1	Factory integrated				1szt.

H7J32A3		HPE 3Y Foundation Care NBD Service		1szt.

H7J32A3#WAH	HPE DL38x Gen10 Support			1szt.

AJ764A	 HP Enterprise 8Gb Dual Port PCI-E FC HBA		1szt.

# SP-MM85010D-16G-GP (SFP+ SR 8G/16G FC 850nm		2szt.	                                                    LC DDM MMF 100m)

2.  Oprogramowanie / licencje

9EM-00652	Microsoft Windows Serwer 2019 MOLP		1szt.

R18-05768	Microsoft Windows Server 2019 User CAL		20szt.

6VC-03748	Windows Server 2019 Remote CAL USR		20szt.

HAV-00126	Microsoft Windows Pro 10 64 bit Box		2szt.

Office 2019 (Word, Excel, Power Point) licencja bezterminowa	1szt.

3. Gwarancja i serwis.

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać pakiet gwarancyjny i serwisowy                              u producenta sprzętu spełniający co najmniej następujące warunki:

- gwarancja na okres 36 miesięcy obejmująca części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu  z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia serwisowego na następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia.

- naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

- możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską telefoniczną infolinię producenta - ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-8016,

- serwisujący ponosi wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części                         i transportu,

- firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych,

- dostarczony  sprzęt nie może zawierać żadnych elementów ograniczających jego rozbudowę (np. plomb),

- udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji sprzętu, o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta,

- możliwość pobierania dokumentacji, sterowników lub aktualizacji z jednej lokalizacji w sieci Internet,

- możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim,

- serwis realizowany w języku polskim.

4. Dostarczany sprzęt musi być nowy oraz musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego szczegółowo określone w specyfikacji przetargowej.

5.  Ceny określone w załączniku  nr 1 powinny obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: zakup oraz dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, jak również wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

### Rozdział 2. Instrukcja dla Wykonawcy.

Przygotowanie ofert.

2.1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

2.2.Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

2.3.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

2.4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

2.5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

2.6. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana  kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

2.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

2.8. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

b) zawartość:

Dostawa serwera marki HPE DL380 Gen10 oraz oprogramowania

dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Rybniku.

c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

d) dopisek:                  Nie otwierać przed:  07.05.2021  r. godz. 1200

2.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

2.10. Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

2.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

3. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

-    są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia oraz sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby przedstawione dokumenty były złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2

- oświadczenie producenta podpisane przez upoważnionego przedstawiciela producenta, z którego wynikać będzie, że:

- oferowany sprzęt będzie fabrycznie nowy, będzie pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży    producenta na rynek polski,

- wszystkie komponenty i podzespoły będą pochodzić od jednego producenta lub będą przez niego certyfikowane,

- oferowany sprzęt  nie będzie w jakikolwiek sposób przerabiany, rozbudowany lub modyfikowany na drodze producent - odbiorca.  W szczególności wyklucza się możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta na okoliczność zgodności z oferowanym sprzętem, które mogą wpłynąć na warunki gwarancji,

- oferowany sprzęt będzie objęty gwarancją producenta świadczoną na terenie Polski, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne,

- Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producenta.

- parafowany wzór umowy

- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami).

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Oświadczenie o cenie  (Załącznik Nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)

5.  Kryteria oceny

Cena 100 %

5.1. Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną oraz danymi określonymi w złożonej ofercie i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

5.2.  Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.2020 poz. 1913) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275)

5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/ Wykonawcami, którzy przedłożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

5.4. Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

6.1  Składanie ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.05.2021 r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

6.2	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do dnia 11.06.2021 r.

7.	Otwieranie ofert.

7.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

7.2.	Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

7.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

7.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

7.5.	Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

7.6.	Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

1)	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

2)	w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

3)	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. w Rybniku),

4)	w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym,

5)	pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

7.7.	Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

7.8.	Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

7.9.	Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.     Uprawnieni do udzielania informacji.

8.1.  Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:

Monika Małachowska  tel. 32/ 43 28 072

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

8.2.  Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e-mail: j.w.

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki od 7.00 do 12.00.

8.3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem lub pocztą elektroniczną), najpóźniej do dnia 30.04.2021 r.

8.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

8.5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania        zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub drogą        elektroniczną.

9. Zawarcie umowy

9.1. W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży  Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy.

9.2.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

9.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem          zawartym w ofercie.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu związanym z niniejszym postępowaniem  oraz w celu  zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

Załączniki do specyfikacji:

- Formularz ofertowy;

- Załącznik nr 1: „Oświadczenie o cenie

- Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”

- Wzór umowy.

Rybnik, 31.03.2021

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa serwera marki HPE DL380 Gen10 oraz oprogramowania

dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Rybniku.

Wykonawca :

- Zarejestrowana nazwa firmy :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer telefonu : ................................................................................................................................

- Numer faxu : ......................................................................................................................................

- e-mail : ................................................................................................................................................

- Nazwa banku : ...................................................................................................................................

- Numer konta bankowego: ................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer NIP .........................................................................................................................................

- REGON ..............................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”

Dostawa serwera marki HPE DL380 Gen10 oraz oprogramowania

dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Rybniku.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji przetargowej podejmujemy się dostawy serwera marki HPE DL380 Gen10 oraz oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Wodociągów           i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Rybniku za cenę:

- w kwocie netto złotych: ................................................................................................................. zł.

(słownie: .............................................................................................................................................)

- w kwocie brutto złotych: ................................................................................................................ zł.

(słownie: ............................................................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokości .......... % to jest w kwocie: ..................................................... zł

(słownie: ............................................................................................................................................)

Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Dostarczany towar musi być fabrycznie nowy, wysokiej jakości, wolny od wad, spełniać wymagane polskim prawem normy oraz nie może być obciążony prawami osób trzecich.

Na powyższą cenę składają się następujące elementy:

  - HPE DL380 Gen10 8LFF NC CTO Server (cena jednostkowa)

za cenę  w kwocie netto złotych: .................................................................................................... zł.

(słownie: ..........................................................................................................................................)

  - Oprogramowanie / licencje

- Office 2019 (Word, Excel, Power Point) licencja bezterminowa (cena jednostkowa)

za cenę w kwocie netto złotych: .................................................................................................... zł.

(słownie: .........................................................................................................................................)

- 9EM-00652 Microsoft Windows Serwer 2019 MOLP (cena jednostkowa)

za cenę w kwocie netto złotych: .................................................................................................... zł.

(słownie: ........................................................................................................................................)

- R18-05768	Microsoft Windows Server 2019 User CAL.

- 6VC-03748	Windows Server 2019 Remote CAL USR (cena jednostkowa)

za cenę w kwocie netto złotych: .................................................................................................... zł.

(słownie: .........................................................................................................................................)

- HAV-00126 Microsoft Windows Pro 10 64 bit Box(cena jednostkowa)

za cenę w kwocie netto złotych: .................................................................................................... zł.

(słownie: ..........................................................................................................................................)

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ...........................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenie Wykonawcy”

Dostawa serwera marki HPE DL380 Gen10 oraz oprogramowania

dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Rybniku.

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.

- Oświadczamy, iż posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym w specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.

14. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych        informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej :

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

15. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty,

- oświadczenie producenta podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela producenta, z którego wynikać będzie, że:

- oferowany sprzęt będzie fabrycznie nowy, będzie pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży  producenta na rynek polski,

- wszystkie komponenty i podzespoły będą pochodzić od jednego producenta lub będą przez niego certyfikowane,

- oferowany sprzęt  nie będzie w jakikolwiek sposób przerabiany, rozbudowany lub modyfikowany na drodze producent - odbiorca.  W szczególności wyklucza się możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta na okoliczność zgodności z oferowanym sprzętem, które mogą wpłynąć na warunki gwarancji,

- oferowany sprzęt będzie objęty gwarancją producenta świadczoną na terenie Polski, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne,

- Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producenta.

- parafowany wzór umowy

- posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami).

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ...........................................

WZÓR UMOWY

Zawarta w Rybniku dnia …………… pomiędzy Zamawiającym tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990 oraz kapitał zakładowy w wysokości 598.769.500,00 zł,  reprezentowanym przez:

1. ……………………. – …………………….

2. ……………………. – …………………….

a Wykonawcą, tj. .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

reprezentowanym przez:

1. ……………………. – …………………….

2. ……………………. – …………………….

razem zwanymi dalej Stronami

§1.1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia                       31.03.2021 r. oraz złożonej oferty z dnia  ………………..  Wykonawca  zobowiązuje się do dostawy serwera marki  HPE DL380 Gen10 oraz oprogramowania na rzecz Zamawiającego.

§1.2.	Przedmiot niniejszej umowy został określony szczegółowo w specyfikacji z dnia 31.03.2021. oraz w złożonej ofercie z dnia …………… Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

§1.3. 	Wykonawca  oświadcza, że przedmiot umowy wykona z zachowaniem należytej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności.

§1.4 	Dostarczony przez Wykonawcę  przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz spełniał  będzie wymagane polskim prawem normy.

§1.5. 	Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym  nie później jednak niż w terminie wskazanym w § 2 umowy.

§1.6.  	Dostawa przedmiotu umowy  nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy  do siedziby Zamawiającego wskazanej w komparycji  umowy. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przedmiot umowy na czas przechowania i przewozu. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia przedmiotu umowy  do czasu jego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego.

§1.7. 	Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie posiadane przez siebie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy, w szczególności: instrukcję obsługi, dokumenty licencyjne, karty gwarancyjne. Dokumenty powinny być dostarczona w języku polskim.

§1.8. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia dostawy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w przypadku:

- dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji z dnia 31.03.2021  roku;

- niedostarczenia  dokumentów wskazanych w § 1.7. umowy;

- innej wady uniemożliwiającej prawidłowe korzystanie z przedmiotu umowy.

Powyższe nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

§ 2.  Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 3.1. 	Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  zgodne z przyjętą ofertą z dnia ………………... w kwocie…………… netto zł (słownie: ...….złotych 00/100) + podatek VAT.

§ 3.2. 	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 3.3 		Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy, otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie, płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3.4. 	Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru, sporządzony i podpisany  przez osoby upoważnione przez Wykonawcę i Zamawiającego.

§ 3.5.  Podpisanie przez Zamawiającego protokołu, nie wyłącza dochodzenia  przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad ukrytych przedmiotu umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru.

§ 4.1. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy objęty jest gwarancję producenta na okres 36 miesięcy. Terminy gwarancji liczony będzie od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 4.2. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy wyda Zamawiającemu  dokument gwarancyjny którego treść będzie gwarantowała co najmniej następujące warunki:

- gwarancja na okres 36 miesięcy obejmująca części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu  z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia serwisowego na następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia.

- naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

- możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską telefoniczną infolinię producenta - ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-8016,

- serwisujący ponosi wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu,

- firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych,

- dostarczony  sprzęt nie może zawierać żadnych elementów ograniczających jego rozbudowę (np. plomb),

- udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji sprzętu, o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta,

- możliwość pobierania dokumentacji, sterowników lub aktualizacji z jednej lokalizacji w sieci Internet,

- możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim,

- serwis realizowany w języku polskim.

§ 4.3.	Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji,  Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Okres obowiązywania rękojmi liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

§ 5.1.  Zamawiający może zastosować karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto,

- za opóźnienie  w  realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego (netto) za każdy dzień opóźnienia  w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy,  nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego netto.

§ 5.2. 	Naliczenie kar umownych, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.

§ 5.3. 	W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca  może żądać od Zamawiającego  zapłaty odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

§ 5.4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5.5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający  może również zastosować wobec Wykonawcy  karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto.

§  5.6. 	Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 5.7. Zamawiający  może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy  bez zgody Wykonawcy, chociażby wierzytelności nie były jeszcze wymagalne.

§ 6.1. Wykonawca  upoważnia następujące osoby do nadzoru wykonania przedmiotu umowy:

1. .................................................

2. .................................................

§ 6.2. Zamawiający upoważnia następujące osoby do nadzoru wykonania przedmiotu umowy:

- Michał Bochenek

- Marek Palarczyk

§ 7.   Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.  Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11. Umowa sporządzona jest w 2 - jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 12. Załącznikami do niniejszej umowy są: Specyfikacja z dnia 31.03.2021r. oraz Oferta Wykonawcy z dnia………….……………

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon:  (0-32) 43 28 089

e-mail:	iod@pwik-rybnik.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora);

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7) PWiK sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) W  związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1666) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

### Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

### Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U z 2021 poz. 424) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA