SPECYFIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

dostawę  wodorotlenku sodu, podchlorynu sodu, kwasu cytrynowego, kwasu siarkowego oraz tiosiarczanu sodu.

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest bieżąca/sukcesywna dostawa i transport poniżej wymienionych reagentów:

-	wodorotlenku sodu (roztwór 20 %)

-	podchlorynu sodu (roztwór 12 % - 15 %)

-	kwasu siarkowego (roztwór 50 %)

-	kwasu cytrynowego (roztwór 50 %)

-	tiosiarczanu sodu (roztwór 50 %)

1.2.	Reagenty będą dostarczane według potrzeb Zamawiającego do nw. miejsc:

-	Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Rajskiej w Rybniku Boguszowicach: wszystkie produkty wchodzące w skład specyfikacji;

-	Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Tęczowej w Rybniku: wodorotlenek sodu oraz podchloryn sodu.

  - Wymagania stawiane przez Zamawiającego w stosunku do reagentów:

1)	Podchloryn sodu będzie dostarczany w postaci roztworu 12-15%

-	wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, lekko żółta

-	zawartość chloru aktywnego: min 150 g/l

-	liczba stabilności:

-	okres letni: min 70 %

-	okres zimowy: min 80 %

-	zawartość żelaza (Fe 2+): max 0,05%

-	gęstość w temp. 20oC: 12 g/l

-	rozładunek:  po stronie Wykonawcy

-	okres trwałości produktu: 3 miesiące

2)	Kwas siarkowy będzie dostarczany w postaci roztworu 50%

-	wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, lekko opalizująca

-	rozładunek:  po stronie Wykonawcy

-	okres trwałości produktu: 1 rok

3)	Kwas cytrynowy będzie dostarczany w postaci roztworu 50%

-	wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, bezbarwna

-	zawartość kwasu cytrynowego: 50 %

-	rozładunek: po stronie Wykonawcy

-    okres trwałości produktu: 1 rok

4) Tiosiarczan sodu będzie dostarczany w postaci roztworu 50%

-	wygląd zewnętrzny: ciecz

-	zawartość tiosiarczanu sodu: 50 %

-	rozładunek:  po stronie Wykonawcy

-	okres trwałości produktu 1 rok

5) Wodorotlenek sodu będzie dostarczany w postaci roztworu 20%

-	wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, bezbarwna

-	zawartość wodorotlenku sodu (NaOH): 19-23%

-	zawartość chlorku sodu (NaCl): nie więcej niż 0.006%

-	zawartość węglanu sodu (NaCO3): nie więcej niż 0,1 %

-	zawartość chloranu(V) sodu (NaClO3): nie więcej niż 0,002 %

-	zawartość żelaza (Fe): nie więcej niż 5 mg/kg

-	rozładunek:  po stronie Wykonawcy

-	okres trwałości produktu: 1 rok

  - Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego:

-	Zamawiający w Załączniku A) do umowy określił prognozowaną ilość reagentów potrzebną na jeden miesiąc, Załącznik A) do umowy stanowi wyłącznie poglądowy zakres i częstotliwość dostaw;

-	na początku każdego miesiąca Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie określające rodzaj i ilość reagentów potrzebnych w danym miesiącu;

-	realizacja zapotrzebowania będzie się odbywać sukcesywnie partiami poprzez złożenie zamówienia przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail), a towar będzie dostarczany do obiektów określonych w pkt 1.2.;

-	dostawy produktów będą realizowane w  terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia przez osoby upoważnione przez Zamawiającego;

-	częstotliwość dostaw (wynikająca z poszczególnych zamówień) będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego;

-	Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zapotrzebowania więcej niż raz w miesiącu;

-	Wykonawca zapewni rozładunek towaru oraz stosowne środki ochrony indywidualnej dla swoich pracowników;

-	Wykonawca w ofercie przedstawi na wszystkie przedmiotowe produkty wszelkie posiadane przez siebie dokumenty, w szczególności:

- aktualny atest Polskiego Zakładu Higieny (PZH) dopuszczający produkt do stosowania w

procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – nie dotyczy kwasu

cytrynowego oraz tiosiarczanu sodu,

- aktualne karty charakterystyki przedmiotowych produktów,

- pozwolenie na obrót produktem biobójczym – dotyczy podchlorynu sodu;

-	Zamawiający może zamówić reagenty w opakowaniach; Wykonawca zapewni rozładunek lub przepompuje do opakowań rotacyjnych zamówione reagenty; opakowania rotacyjne zapewni Wykonawca;

- Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego puste opakowania po dostarczonych reagentach przekazując dokumenty potwierdzające wydanie opakowań rotacyjnych. Odbiór opakowań na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- Wykonawca powinien zapewnić urządzenia i środki transportu, które umożliwią bieżącą dostawę reagentów;

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy zapozna się i zaakceptuje do stosowania stosowne instrukcje BHP oraz obowiązujące procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu, przepompowywania reagentów, pomoc techniczną oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

### Rozdział 2.  Instrukcja dla Wykonawcy.

2.	Przygotowanie ofert.

2.1.	Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

2.2.	Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

2.3.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

2.4.	Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

2.5.	Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

2.6.	Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana  kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

2.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

2.8.	Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

- b) zawartość:

Oferta na dostawę wodorotlenku sodu, podchlorynu sodu, 
kwasu cytrynowego, kwasu siarkowego oraz tiosiarczanu sodu.

- c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

d) dopisek:                  Nie otwierać przed: 16.07.2024 r. godz. 12.00.

2.9.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

2.10.	Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

2.11.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

3.	Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia   spełniania wymaganych warunków.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wskazuje, że z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej wymaga się aby wszystkie dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów w jednej z n/w form :

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z nośnikiem zawierającym plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiający Zamawiającemu weryfikację dokumentu.  Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi LUB

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy LUB

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z dokumentem (np. raportem z weryfikacji, certyfikatem itp.) potwierdzającym autentyczność dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem osób lub podmiotów, które podpisały przedmiotowy dokument.

Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2,

- parafowany wzór umowy,

- dwie referencje potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie dostarczania środków technologicznych do Stacji Uzdatniania Wody o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

- aktualne karty charakterystyk przedmiotowych produktów,

- aktualny Atest PZH dopuszczający produkt do stosowania w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – nie dotyczy kwasu cytrynowego oraz tiosiarczanu sodu,

- aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym – dotyczy podchlorynu sodu.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w  przypadku,  gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Oświadczenie o cenie  (Załącznik Nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)

5.	Kryteria oceny.

100 % cena.

5.1.	Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

5.2.	Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r., poz. 594 t. j.).

5.4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

5.5.	Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

6.	Składanie ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.07.2024 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

6.1	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do dnia 27.08.2024 r.

7.	Otwieranie ofert.

7.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

7.2.	Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

7.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

7.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

7.5.	Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

7.6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli jej treść lub forma nie odpowiada zapisom    zawartym w specyfikacji przetargowej oraz wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 
a także w przypadku, gdy została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

7.7.	Zamawiający ma również prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

1)	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

2)	w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

3)	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku),

4)	w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą 
z Zamawiającym,

5)	pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

7.8.	Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

7.9.	Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

7.10.	Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.	Uprawnieni do udzielania informacji.

8.1.	Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Adam Fojcik tel. 32 / 43 28 014

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

8.2.	Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e – mail jak wyżej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 07.00 do 12.00.

8.3.	Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/uczestników postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem lub 
e-mailem) najpóźniej do dnia 09.07.2024 r.

8.4.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

8.5.	Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną.

9.	Zawarcie umowy

9.1.	W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy.

9.2.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

9.3.	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

10.	Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu  zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

11.	Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn.zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Rybnik, dnia 27.06.2024 r.

Wzór umowy

Umowa zawarta w Rybniku dnia …………… r. pomiędzy Kupującym, tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637 będącym podatnikiem VAT 
i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990, kapitał zakładowy: 564.850.500,00 zł reprezentowanym przez:

- ……………………………………

- ……………………………………

a Sprzedawcą tj. ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

- ……………………………………

- ……………………………………

zwane dalej Stronami

§ 1

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia …………. r. oraz złożonej oferty z dnia ……………. r. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa:

- kwas siarkowy (roztwór 50%)  – za cenę ……………… zł netto za kg

- podchloryn sodu (roztwór 12%-15%) – za cenę ……………… zł netto za kg

- kwas cytrynowy (roztwór 50%) – za cenę ……………… zł netto za kg

- tiosiarczan sodu (roztwór 50%) – za cenę ……………… zł netto za kg

- wodorotlenek sodu (roztwór 20%) – za cenę ……………… zł netto za kg

- Cena określona w § 1 ust. 1. zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty transportu reagentów na Stację Uzdatniania Wody przy ul. Rajskiej, Stację Uzdatniania Wody przy ul. Tęczowej, doradztwo w zakresie optymalnego jego wykorzystania, pomoc techniczną.

- Reagenty będą dostarczane do następujących punktów wskazanych w zamówieniu (o którym mowa w § 2 ust. 4):

- Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Rajskiej w Rybniku Boguszowicach (dostarczane będą wszystkie produkty wymienione w § 1 ust. 1 i rozładowane przez Sprzedawcę),

- Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Tęczowej w Rybniku (dostarczany będzie wodorotlenek sodu w postaci roztworu 20% oraz podchloryn sodu (roztwór 12%-15%) i rozładowane przez Sprzedawcę).

§ 2

- Dostawa reagentów realizowana będzie specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do przewozu przedmiotu zamówienia w ilościach wymaganych dla poszczególnych dostaw.

- Kupujący w załączniku A) do umowy określił prognozowaną ilość reagentów potrzebną na jeden miesiąc, przy czym ilość kupowanych reagentów może ulec zmianie.

- Na początku każdego miesiąca Kupujący będzie składał zapotrzebowanie określające rodzaj 
i ilość reagentów potrzebnych w danym miesiącu.

- Realizacja zapotrzebowania będzie się odbywać sukcesywnie partiami poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego drogą elektroniczną (e-mail), a towar będzie dostarczany do obiektów określonych w § 1 ust. 3.

- Dostawy produktów będą realizowane w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia przez osoby upoważnione przez Kupującego.

- Częstotliwość dostaw (wynikająca z poszczególnych zamówień) będzie uzależniona od bieżących potrzeb Kupującego.

- Kupujący zastrzega sobie prawo składania zapotrzebowania więcej niż raz w miesiącu.

- Sprzedawca każdorazowo przy realizacji poszczególnych dostaw winien przedstawić świadectwo ważenia i świadectwo kontroli jakości. W przypadku zmiany karty charakterystyki lub atestu PZH jakiegokolwiek produktu określonego w §1 ust. 1., Sprzedawca niezwłocznie przedłoży Kupującemu nowe karty charakterystyki i atesty PZH.

- Sprzedawca zapewni rozładunek oraz stosowne środki ochrony indywidualnej dla swoich pracowników przy realizacji przedmiotu umowy.

- Sprzedawca zobowiązuje się odebrać od Kupującego puste opakowania po dostarczonych odczynnikach przekazując dokumenty potwierdzające wydanie opakowań. Odbiór opakowań na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

- Sprzedawca odpowiada za transport, rozładunek  przedmiotu umowy z samochodu do miejsca wskazanego przez Kupującego.

§ 3

- Sprzedawca gwarantuje dostawy zgodnie z poniższą specyfikacją jakościową:

  - Podchloryn sodu będzie dostarczany w postaci roztworu 12-15%

- wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, lekko żółta

- zawartość chloru aktywnego: min 150 g/l

- liczba stabilności:

- okres letni: min 70 %

- okres zimowy: min 80 %

- zawartość żelaza (Fe 2+): max 0,05%

- gęstość w temp. 20oC: 12 g/l

- rozładunek:  po stronie Sprzedawcy

- okres trwałości produktu: 3 miesiące

  - Kwas siarkowy będzie dostarczany w postaci roztworu 50%

- wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, lekko opalizująca

- rozładunek:  po stronie Sprzedawcy

- okres trwałości produktu: 1 rok

  - Kwas cytrynowy będzie dostarczany w postaci roztworu 50%

- wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, bezbarwna

- zawartość kwasu cytrynowego: 50 %

- rozładunek: po stronie Sprzedawcy

- okres trwałości produktu: 1 rok

  - Tiosiarczan sodu będzie dostarczany w postaci roztworu 50%

- wygląd zewnętrzny: ciecz

- zawartość tiosiarczanu sodu: 50 %

- rozładunek:  po stronie Sprzedawcy

- okres trwałości produktu 1 rok

  - Wodorotlenek sodu będzie dostarczany w postaci roztworu 20%

- wygląd zewnętrzny: ciecz przeźroczysta, bezbarwna

- zawartość wodorotlenku sodu (NaOH): 19-23%

- zawartość chlorku sodu (NaCl): nie więcej niż 0.006%

-  zawartość węglanu sodu (NaCO3): nie więcej niż 0,1 %

- zawartość chloranu(V) sodu (NaClO3): nie więcej niż 0,002 %

- zawartość żelaza (Fe): nie więcej niż 5 mg/kg

- rozładunek:  po stronie Sprzedawcy

- okres trwałości produktu: 1 rok

§ 4

- Sprzedawca przeprowadza we własnym zakresie kontrolę jakości wymienionych wyżej produktów zapewniając dotrzymanie parametrów jakościowych określonych w § 3 ust. 1. niniejszej umowy.

- Kupujący zastrzega sobie prawo przeprowadzania we własnym zakresie badań jakościowych zakupionych produktów.

- W przypadku gdy jakość dostarczonych produktów będzie niezgodna z warunkami określonymi w ofercie Sprzedawcy z dnia …………… 2024 r., Kupujący zastrzega sobie prawo do odmowy odebrania całości bądź części zamówienia. W takiej sytuacji Kupujący zwróci niezgodną część/całość zamówienia Sprzedawcy, na koszt Sprzedawcy.

- Sprzedawca  oświadcza, że posiada uprawnienia, personel, oraz zaplecze techniczne pozwalające na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji przetargowej oraz w niniejszej umowie.

- Sprzedawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą wymaganą do jej wykonania, postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 5

- Sprzedawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy, otrzyma od Kupującego wynagrodzenie, płatne przelewem w terminie 30 dni, od dnia wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Podstawą obliczenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy będą ceny określone w § 1 ust. 1.

- Warunkiem wystawienia faktury przez Sprzedawcę jest dokonanie odbioru oraz stwierdzenie zgodności rodzaju i ilości dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem oraz z niniejszą umową, stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.

- Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności.

§ 6

- W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, Kupujący zgłosi reklamację Sprzedawcy (faks, email), a Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany towaru będącego przedmiotem reklamacji na wolny od wad w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Strony dopuszczają również możliwość zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej zwykłej.

- W uzasadnionych przypadkach Kupujący może przedłużyć termin, o którym mowa w § 6. ust. 1.

- Sprzedawca ponosi wszelkie koszty reklamacji, w tym pełne koszty transportu reklamowanego towaru.

- W terminie określonym w § 6 ust. 1. z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 wymieniony towar musi znajdować się w dyspozycji Kupującego.

- Jeżeli Sprzedawca nie dokona wymiany zgodnie z § 6 ust. 1, Kupujący ma prawo zamówić przedmiot umowy u podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

- W przypadku zwłoki w płatnościach Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

- Kupujący zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych:

- za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn za które odpowiedzialności nie   ponosi Kupujący w wysokości 20 % wartości ostatniego zamówienia netto.

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 5. w wysokości 1 % wartości niezrealizowanej pozycji zamówienia netto, jednak nie więcej niż 20%

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 1. w wysokości 1 % wartości reklamowanej pozycji zamówienia netto, jednak nie więcej niż 20 %.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 20 % wartości ostatniego zamówienia netto.

- Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie nie zwalnia Sprzedawcy od odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kupujący może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy bez zgody Sprzedawcy.

- Kupujący może odstąpić od naliczenia i nałożenia kar, o których mowa w niniejszej umowie.

§ 8

- Niniejsza umowa obowiązuje przez czas określony: 3 miesięcy od dnia jej zawarcia.

- Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia

z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.

- Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Sprzedawca oświadcza, że określone w § 1 ust. 1. produkty, posiadają stosowne atesty i dopuszczenia wymagane przepisami prawa.

§ 10

1. Sprzedawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

1.	……………………………

2.	……………………………

2. Kupujący upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

1.	……………………………

2.	……………………………

3.	……………………………

4.	……………………………

5.	……………………………

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

§ 14

Wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty …………………………zł netto.

§ 15

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Kupującego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 17

Załącznikami do umowy są:

- Specyfikacja z dnia ………….r.

- Oferta z dnia ……………… r.

- Załącznik A) „Prognoza dostaw reagentów w okresie jednego miesiąca”.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119.1  z 04.05.2016)  informuję, iż:

1.	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

2.	kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
telefon: (0-32) 43 28 089 
e-mail:  iod@pwik-rybnik.pl

3.	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy

5.	Pani/Pana  dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub  dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

6.	posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7.	PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8.	w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę  do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9.	podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 r. poz. 1666 t.j. z późn.zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

- Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

- Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1790 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu w/w ustawy.

Kupujący:                                                                                                    Sprzedawca:

Załącznik A) do umowy nr …………………………………..

„Prognoza dostaw reagentów w okresie jednego miesiąca”

| Nazwa produktu | Prognozowana ilość na miesiąc [kg] | Prognozowana ilość dostaw w miesiącu | Miejsce dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| Wodorotlenek sodu 20% | 14800 | 3 x m-c 3 x m-c | SUW Rajska SUW Tęczowa |
| Podchloryn sodu 12-15 % | 800 | 2 x m-c 1 x m-c | SUW Rajska SUW Tęczowa |
| Kwas cytrynowy 50% | 270 | 1 x m-c | SUW Rajska |
| Kwas siarkowy 50% | 270 | 1 x m-c | SUW Rajska |
| Tiosiarczan sodu 50% | 200 | 1 x m-c | SUW Rajska |

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa wodorotlenku sodu, podchlorynu sodu, 
kwasu cytrynowego, kwasu siarkowego oraz tiosiarczanu sodu.

Wykonawca :

- Zarejestrowana nazwa firmy :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer telefonu : ................................................................................................................................

- Numer faxu : ......................................................................................................................................

- e-mail : ................................................................................................................................................

- Nazwa banku : ...................................................................................................................................

- Numer konta bankowego: ................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer NIP .........................................................................................................................................

- REGON ..............................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”

Dostawa wodorotlenku sodu, podchlorynu sodu, 
kwasu cytrynowego, kwasu siarkowego oraz tiosiarczanu sodu.

| L.p. | Rodzaj reagenta | Cena w zł (netto) za kg | Prognozowane zapotrzebowanie w okresie 3 miesięcy w kg | Cena w zł netto za kg przemnożona przez prognozowane zapotrzebowanie trzy-miesięczne w kg (III x IV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| 1. | Podchloryn sodu (roztwór 12%-15%) |  | 2400 |  |
| 2. | Kwas cytrynowy (roztwór 50%) |  | 810 |  |
| 3. | Tiosiarczan sodu (roztwór 50%) |  | 600 |  |
| 4. | Wodorotlenek sodu (roztwór 20%) |  | 44400 |  |
| 5. | Kwas siarkowy (roztwór 50%) |  | 810 |  |
| SUMA z kolumny V (cena ofertowa) |  |  |  |  |
| słownie:…………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |

Cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu, doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania, pomoc techniczną oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ............................................

|  | # FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2 : „Oświadczenie Wykonawcy”

Dostawa wodorotlenku sodu, podchlorynu sodu, 
kwasu cytrynowego, kwasu siarkowego oraz tiosiarczanu sodu.

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania czynności określonych w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy, która zostanie podpisana w przypadku wybrania naszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

- Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

..............................................................................................................................................................

- Oświadczam, że nie jestem podmiotem:

1)	wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r.  nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507 t.j.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

2)	którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 t.j. z późn.zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

3)	którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j. z późn.zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

- Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

	oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty,

3)	parafowany wzór umowy,

4)	dwie referencje potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie dostarczania środków technologicznych do Stacji Uzdatniania Wody o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

5)	aktualne karty charakterystyk przedmiotowych produktów,

6)	aktualny Atest PZH dopuszczający produkt do stosowania w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – nie dotyczy kwasu cytrynowego oraz tiosiarczanu sodu,

7)	aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym – dotyczy podchlorynu sodu.

Upełnomocniony przedstawiciel

.............................................

(podpis i pieczęć)

data:  ............................................