SPECYFIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

# Usługę legalizacji wodomierzy.

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.	Usługa legalizacji wodomierzy własnych PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji przetargowej

- Wymagania dla usługi legalizacji wodomierzy (wodomierze powierzone do zalegalizowania, których właścicielem jest Zamawiający)

A1.	legalizacja wodomierzy powinna polegać:

*	na oczyszczeniu korpusu wodomierza,

*	przeprowadzeniu procesu legalizacji wodomierza,

*	wodomierz, który przeszedł pozytywnie legalizację zostanie wyposażony w naklejkę z numerem wodomierza w formie kodu kreskowego. Naklejka ma zostać umieszczona na części obudowy z tworzywa.

*	wodomierz, który przeszedł pozytywnie legalizację powinien zostać wyposażony w korki zabezpieczające wodomierz przed wyschnięciem

A2.	Wodomierze zalegalizowane muszą spełniać wymogi zgodne 
z obowiązującymi aktami prawnymi (cecha legalizacyjna oznaczona zgonie z obowiązującymi przepisami).

A3.	Wymagana jest autoryzacja na legalizacje wodomierzy typu Aquila, Altair (certyfikat producenta wodomierzy dopuszczający legalizację wodomierzy).

A4.	Potwierdzenie o utworzeniu punktu legalizacyjnego z Głównego Urzędu Miar i Wag.

Zakres zamówienia

a. Przewidywany zakres usługi określony został w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

b. Legalizacja wodomierzy, będzie wykonywana w ilości i rodzaju uzależnionym od bieżących potrzeb Zamawiającego.

c. Każdorazowo ilość i rodzaj dostarczanego towaru będzie uzgadniana przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w formie elektronicznego zamówienia (e-mail).

d. Ceny określone w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: usługi legalizacji, załadunek, dostawę i rozładunek,

e. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1 rok od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.

### Rozdział 2.  Instrukcja dla Wykonawcy.

Przygotowanie ofert.

2.1.	Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

2.2.	Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

2.3.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

2.4.	Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

2.5.	Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

2.6.	Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana  kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

2.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

2.8.	Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

b) zawartość:

# Usługa legalizacji wodomierzy.

c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

d) dopisek:	Nie otwierać przed: 30.08.2021 r. godz. 12.00

2.9.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane 
i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

2.10.	Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

2.11.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

3.	Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

-	są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

-	posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,

-	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami  zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

-	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

-	nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego;

-	nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

-	akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

4.	Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2

- posiadane referencje

- parafowany wzór umowy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- autoryzację na legalizacje wodomierzy typu Aquila, Altair (certyfikat producenta wodomierzy dopuszczający legalizację wodomierzy)

- potwierdzenie o utworzeniu punktu legalizacyjnego z Głównego Urzędu Miar i Wag.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty 
w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

-	Oświadczenie o cenie (Załącznik Nr 1)

-	Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)

5.	Kryteria oceny.

Cena 100 %

5.1.	Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

5.2.	Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 275).

5.3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą / Wykonawcami, którzy złożą ofertę / oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

5.4.	Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

6.1.	Składanie ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.08.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

6.2.	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do dnia 29.10.2021 r.

7.	Otwieranie ofert.

7.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego 
w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

7.2.	Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

7.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

7.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

7.5.	Zamawiający poprawi  oczywiste błędy i pomyłki.

7.6.	Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

- w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku);

- w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym.

- pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

7.7.	Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

7.8.	Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, 
o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

7.9.	Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.	Uprawnieni do udzielania informacji.

8.1.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Adam Fojcik tel.: 32 / 43 28 014

e- mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

8.2.	Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e-mail j.w. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 07.00 do 12.00.

8.3.	Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu 
od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem lub pocztą elektroniczną), najpóźniej do dnia 23.08.2021 r.

8.4.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

8.5.	Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną.

9.	Zawarcie umowy.

9.1.	W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną z wzorem umowy wraz z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10.000,00 zł. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Należy je wnieść w formie pieniężnej, przelewem z konta Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.

9.3.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

9.4.	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem  zawartym w ofercie.

10.	Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu związanym 
z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

  - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu 
o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

  - posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  - PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO,  w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  - W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

Rybnik, dnia 12.08.2021 r.

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

# Usługa legalizacji wodomierzy.

Wykonawca :

- Zarejestrowana nazwa firmy :

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy :

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

- Numer telefonu : ...........................................................................................................................

- Numer faxu : .................................................................................................................................

- e-mail : ...........................................................................................................................................

- Nazwa banku : ..............................................................................................................................

- Numer konta bankowego: ...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................

- Numer NIP ....................................................................................................................................

- REGON .........................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”.

# Usługa legalizacji wodomierzy.

| L.p. I | Nazwa II | Średnica III | Ilość szacunkowa (sztuk) IV | Cena jednostkowa w zł (netto) za sztukę V | Cena w złotych netto przemnożona przez szacunkową ilość VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altair V3 i V4 | DN 15 i DN 20 | 5100 |  |  |
|  | Altair V3 | DN 25 | 130 |  |  |
|  | Altair V3 | DN 32 | 120 |  |  |
|  | Altair V3 | DN 40 | 30 |  |  |
|  | Aquila V3 i V4 | DN 50 | 25 |  |  |
|  | Aquila V3 i V4 | DN 65 | 3 |  |  |
|  | Aquila V3 i V4 | DN 80 | 35 |  |  |
|  | Aquila V3 i V4 | DN 100 | 4 |  |  |
|  | RAZEM: | – | 5447 | RAZEM (cena ofertowa): (suma wszystkich pozycji z kolumny VI) | ………………zł netto |
| Cena ofertowa słownie: ……………………………………………………………….….. zł netto |

Uwagi:

–	Powyższe ceny obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

–	Przedstawione ilości są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenie Wykonawcy”.

# Usługa legalizacji wodomierzy.

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy, która zostanie podpisana w przypadku wybrania naszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.

- Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

14.	Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2;

- posiadane referencje;

- parafowany wzór umowy;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- autoryzację na legalizacje wodomierzy typu Aquila, Altair (certyfikat producenta wodomierzy dopuszczający legalizację wodomierzy);

- potwierdzenie o utworzeniu punktu legalizacyjnego z Głównego Urzędu Miar i Wag.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..........................................

Wzór umowy

Umowa zawarta w Rybniku dnia …………2021 r. pomiędzy Zamawiający, tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62,  wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637 będącym podatnikiem VAT 
i posiadającym numer identyfikacyjny NIP: 642-26-64-990, kapitał zakładowy: 598.769.500,00 zł reprezentowanym przez:

- ……………………………………

- ……………………………………

a Wykonawcą tj. ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

- ……………………………………

- ……………………………………

zwane dalej Stronami

§ 1.1.	Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia 12.08.2021 r. oraz złożonej oferty z dnia …………2021 r. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi legalizacji wtórnej wodomierzy Altair V3, V4 o średnicy DN 15, 20, 25, 32, 40 oraz Aquila DN 50, 65, 80, 100. Zakres usługi legalizacji określa oferta cenowa z dnia …………2021 r., stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 1.2.	Wodomierze przeznaczone do legalizacji będą przekazywane Wykonawcy w partiach. Każdorazowa oraz łączna ilość wodomierzy do legalizacji jest zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego. Przewidywana łączna ilość wodomierzy wynosi 5447 sztuk.

§ 1.3.	Wykonanie legalizacji poszczególnych partii wodomierzy następować będzie do 14 dni po złożeniu pisemnego zamówienia pocztą elektroniczną przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, w którym każdorazowo będzie określona ilość wodomierzy przeznaczonych do legalizacji.

§ 1.4.	Wodomierze przeznaczone do legalizacji odbierane będą z siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zalegalizowane wodomierze Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.

§ 1.5.	Każdy zalegalizowany wodomierz zostanie przez Wykonawcę wyposażony w naklejkę z numerem wodomierza w formie kodu kreskowego. Wykonawca umieści naklejkę na części obudowy z tworzywa.

§ 2.1.	Podstawą obliczenia wynagrodzenia za zalegalizowane wodomierze będzie jednostkowa stawka legalizacji wodomierza, zgodnie z załącznikiem nr 1, niepodlegająca zmianie i waloryzacji do końca obowiązywania niniejszej umowy.

§ 2.2.	Wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione będzie od ilości zalegalizowanych wodomierzy, przekazanych do legalizacji przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie poniesie kosztów za wodomierze, które nie spełniły wymogów do legalizacji. Wodomierze, które nie spełniły wymogów do legalizacji Wykonawca zwróci do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.

§ 2.2.	Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest dokonanie odbioru przedmiotu umowy oraz stwierdzenie zgodności realizacji dostawy lub usługi legalizacji z niniejszą umową oraz złożonym zamówieniem potwierdzone przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

§ 2.3.	Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy, otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie, płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3.1.	W przypadku stwierdzenia że wodomierz uległ uszkodzeniu lub zagubieniu podczas realizacji umowy przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany na wodomierz wolny od wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia poczta elektroniczną przez Zamawiającego. Strony dopuszczają również możliwość zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej.

§ 3.2.	Czynność określona w § 3.1. może zostać zgłoszona przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia odbioru wodomierza.

§ 3.3.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem usterki, o której mowa w § 3.1.

§ 4.1.	W przypadku zwłoki w płatnościach Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

§ 4.2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych:

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 1.3. w wysokości 1 % wartości niezrealizowanego zamówienia netto za, nie więcej niż 20%,

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3.1. w wysokości 1 % wartości reklamowanego zamówienia netto, nie więcej niż  20%.

§ 4.3.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4.4.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto.

§ 4.5.	Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie nie zwalnia Sprzedawcy od odpowiedzialności na zasadach ogólnych; Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 4.6.	Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bez zgody Wykonawcy.

§ 4.7.	Strony mogą odstąpić od nałożenia kar, o których mowa w niniejszej umowie.

§ 5.1.	Wykonawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

- …………………………………

- …………………………………

- …………………………………

§ 5.2.	Zamawiający powołuje następujące osoby do nadzoru  wykonania umowy:

- …………………………………

- …………………………………

- …………………………………

§ 6.1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych  00/100) w formie pieniężnej.

§ 6.2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10.000,00 zł będzie zwrócone w terminie 30 dni po upływie terminu obowiązywania umowy.

§ 7.1.	Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku od dnia zawarcia umowy.

§ 7.2.	Wartość przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty …………… zł netto.

§ 8.1.	Każda ze Stron może rozwiązać umowę za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień § 4.3.

§ 8.2.	Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.	Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.	Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 11.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.	Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13.	Umowa sporządzona jest w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznikami do umowy są:

- Specyfikacja z dnia 12.08.2021 r.

- Oferta z dnia …………2021 r.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990;

2)	kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon:  (0-32) 43 28 089

e-mail:	 iod@pwik-rybnik.pl

3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy;

5)	Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora);

6)	posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7)	PWiK sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8)	W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;

9)	podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

### Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych, koncesjach  na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

### Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

### Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2021 r., poz. 424 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

Zamawiający:								Wykonawca:

Załącznik do umowy nr …..….……….………………………. z dnia …………………

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Adres: 44-210 Rybnik  ul. Pod Lasem 62

NIP 642-26-64-990

http://www.pwik-rybnik.pl                                                                    e-mail: pwik@pwik-rybnik.pl

tel. 32 43 280 00 (Biuro Obsługi Klienta)

tel. 32 43 280 99 (Centrala)

UZGODNIENIE W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ROZLICZANIA FAKTUR KORYGUJĄCYCH 
IN MINUS.

Uzgodnienie zawarte w dniu …………………. zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa zmieniająca) pomiędzy:

PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

NIP: 642-26-64-990

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

Strony zgodnie oświadczają, że do 31.12.2021 r. będą stosowały do rozliczeń faktur korygujących obniżających VAT (tj. faktur korygujących in minus), zasady obowiązujące do 31.12.2020 r.

Z tego względu dla Wykonawcy, zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2020 r. warunkiem rozliczenia faktury korygującej in minus nadal będzie uzyskanie potwierdzenia jej odbioru przez Zamawiającego.

Natomiast dla Zamawiającego, zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2020 r. podstawą obniżenia VAT naliczonego pozostanie otrzymana faktura korygująca.

Zamawiający:                                                                                                                 Wykonawca:

Wyjaśnienie:

W związku ze zmianami wprowadzonymi od 01.01.2021 r. odnośnie zasad rozliczania korekt oraz możliwością stosowania przejściowo w 2021 r. zasad rozliczania korekt obowiązujących w 2020 r. chcielibyśmy zaproponować Państwu stosowanie dotychczasowego sposobu rozliczeń.

Warunkiem stosowania zasad z 2020 r. jest pisemna zgoda Wykonawcy i Zamawiającego, dlatego przygotowaliśmy stosowne porozumienie.

Prosimy o zapoznanie się i podpisanie niniejszego porozumienia w przypadku wspólnego stanowiska w tym zakresie.