Rybnik, dnia 03.02.2021 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

na „Zakup, dostawa, montaż wagi samochodowej najazdowej

ponad gruntowej wraz z wykonaniem fundamentów”

W związku z pytaniami skierowanymi do PWiK Sp. z o.o. odnośnie                                            w/w postępowania przekazujemy Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami.                                          Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowaniu oferty przetargowej.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie czujników analogowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie ze specyfikacją czujniki mają być cyfrowe.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie czujników o stopniu ochrony IP68

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie ze specyfikacją czujniki mają mieć stopień ochrony IP69k.

Pytanie nr 3:

Czy dopuszczone jest zastosowanie skrzynki połączeniowej (sumacyjnej) przetworników tensometrycznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.