Rybnik, dnia 08.02.2021 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

na „Zakup, dostawa, montaż wagi samochodowej najazdowej

ponad gruntowej wraz z wykonaniem fundamentów”

W związku z pytaniami skierowanymi do PWiK Sp. z o.o. odnośnie                                            w/w postępowania przekazujemy Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami.                                          Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowaniu oferty przetargowej.

Pytanie nr 1:

Czy jest możliwość zaoferowania terminala wagowego z wyświetlaczem o przekątnej 5,1” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie ze specyfikacją przetargową wyświetlacz winien mieć minimum 5,7”.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza terminal wagowy z wyświetlaczem 3,9 cala ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zgodnie ze specyfikacją przetargową wyświetlacz winien mieć minimum 5,7”.