SPECYFIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

dostawę rur z PE-HD.

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych rur z PE-HD dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą Rybniku spełniających następujące wymagania:

- Rury do układania metodami standardowymi (rozkopowymi)  muszą spełniać następujące wymagania:

- wszystkie rury z polietylenu SDR 11  PE 100 bądź PE 100 typ RC;

- jednowarstwowe o pełnych ściankach;

- ciśnienie nominalne PN 16;

- wyprodukowane nie wcześniej niż 1 rok przed datą dostawy;

- kolor rur niebieski lub czarny cechowane trwałym napisem;

- Rury do układania metodami bezwykopowymi (przewiert sterowany) muszą spełniać następujące wymagania:

- wszystkie rury o konstrukcji dwuwarstwowej z warstwą wewnętrzną podstawową wytłaczaną z polietylenu PE 100 SDR 11 bądź polietylenu PE100 typ RC i warstwą zewnętrzną  wytłaczaną z polietylenu PE100 typ RC gdzie obie warstwy są ze sobą połączone molekularnie przez  współwytłaczanie;

- ciśnienie  nominalne PN 16;

- wszystkie rury jednego producenta;

- wyprodukowane nie wcześniej niż 1 rok przed datą dostawy;

- cechowane trwałym napisem;

- oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przeznaczenia;

- wykonane w wersji dwukolorowej różnicujące jednoznacznie obie warstwy;

Dla wskazanego w pkt. 1 oraz 2 asortymentu wymagane są:

- deklaracja właściwości użytkowych,

- atest higieniczny PZH,

- opinia GIG,

- certyfikat DIN CERTCO,

- udokumentowane, w serii badań, parametry rur do metody bezwykopowej wykonane przez instytuty lub laboratoria badawcze w testach: karbu, FNCT oraz nacisku punktowego wg dr Hessela – dotyczy rur  SDR 17,

- aprobata techniczna / Krajowa Ocena Techniczna,

- certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN-9001.

1.2.	Przewidywany zakres zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Jest to jedynie zakres szacunkowy, który jest uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

1.3.	Dostawa rur z PE-HD będzie wykonywana w ilości i rodzaju uzależnionym od bieżących potrzeb Zamawiającego.

1.4.	Każdorazowo ilość i rodzaj dostarczanego towaru będzie uzgadniana przez upoważnione osoby Zamawiającego w formie pisemnego zamówienia.

1.5.	Ceny określone w załączniku nr 1 obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym: zakup, załadunek, dostawę i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

1.6.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1 rok od dnia zawarcia umowy.

1.7.	W niniejszym postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wyłącznie producenci asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia.

1.8.	Dostarczany towar musi być nowy, wysokiej jakości, wolny od wad, nieobciążony prawami osób trzecich oraz ma spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

1.9.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji oferowanego asortymentu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Za artykuły dostarczone do prezentacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Dostarczone do prezentacji artykuły będą podlegać zwrotowi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

### Rozdział 2.  Instrukcja dla Wykonawcy.

Przygotowanie ofert.

2.1.	Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

2.2.	Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

2.3.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

2.4.	Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

2.5.	Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

2.6.	Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana  kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

2.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

2.8.	Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

- zawartość:

Oferta na dostawę rur z PE-HD.

- Wykonawca:

nazwa i adres firmy

- dopisek:                  Nie otwierać przed: 05.02.2021 r. godz. 1200

2.9.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

2.10.	Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

2.11.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

3.	Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

- są producentami asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia,

- posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                             i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

- nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego,

- nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

4.	Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2

- wszystkie wymagane dokumenty wymienione w 1.1 pkt 2 (deklaracja właściwości użytkowych, atest higieniczny PZH, opinia GIG, certyfikat DIN CERTCO;  udokumentowane, w serii badań, parametry rur do metody bezwykopowej wykonane przez instytuty lub laboratoria badawcze w testach: karbu, FNCT oraz nacisku punktowego wg dr Hessela – dotyczy rur  SDR 17; aprobata techniczna / Krajowa Ocena Techniczna, certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN-9001.)

- parafowany wzór umowy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                  w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne                 i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- posiadane referencje ( jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami).

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

–	aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

–	oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

–	Oświadczenie o cenie (Załącznik Nr 1)

–	Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)

5.	Kryteria oceny.

Cena 100 %

5.1.	Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało cenami oraz danymi określonymi                              w złożonej ofercie i spełnianiem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

5.2.	Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                                       i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.).

5.3	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy przedłożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

5.4.	Przyjęta przez Zamawiającego cena oferowana nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

6.1.	Składanie ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.02.2021 r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

6.2.	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do dnia 19.03.2021 .r.

7.	Otwieranie ofert.

7.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

7.2.	Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

7.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

7.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

7.5.	Zamawiający poprawi  oczywiste błędy i pomyłki.

7.6.	Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

1)	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

2)	w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

3)	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. w Rybniku).

4)	w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym.

5)	pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

7.7.	Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

7.8.	Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

7.9.	Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.	Uprawnieni do udzielania informacji.

8.1.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Monika Małachowska tel. 32/4328072

e- mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

8.2.	Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e – mail jak wyżej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz  piątki w godzinach od 7.00 do 12.00.

8.3.	Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem lub e-mailem) najpóźniej do dnia 29.01.2021 r.

8.4.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

8.5.	Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną.

9.	Zawarcie umowy

9.1.	 W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy.

9.2.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

9.3.	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1  z 04.05.2016)  informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
 telefon: (0-32) 43 28 089 
 e-mail:  iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy

- Pani/Pana  dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub  dane przetwarzane są do momentu  ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

- posiada Pani/Pan prawo do  żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK  sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia  ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W  związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę  do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 z późn. zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Rybnik, dnia 22.12.2020 r.

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa rur z PE-HD.

Wykonawca :

- Zarejestrowana nazwa firmy :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer telefonu : ................................................................................................................................

- Numer faxu : ......................................................................................................................................

- e-mail : ................................................................................................................................................

- Nazwa banku : ...................................................................................................................................

- Numer konta bankowego : ...............................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer NIP .........................................................................................................................................

- REGON ..............................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 1 : Oświadczenie o cenie.

Dostawa rur z PE-HD.

| L.P. I | Rodzaj materiału (przedmiot zamówienia) II | Przewidywana ilość w mb III | Cena jednostkowa (netto) w zł/mb IV | Cena w złotych netto przemnożona przez przewidywaną ilość (III x IV) V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rury do układania metodą rozkopową |
| 1.1. | Rura φ 32 | 1200 |  |  |
| 1.2. | Rura φ 40 | 6000 |  |  |
| 1.3 | Rura φ 50 | 150 |  |  |
| 1.4 | Rura φ 63 (w odcinkach prostych) | 492 |  |  |
| 1.5 | Rura φ 90 (w odcinkach prostych) | 360 |  |  |
| 1.6 | Rura φ 110 (w odcinkach prostych) | 1488 |  |  |
| 1.7 | Rura φ 125 (w odcinkach prostych) | 324 |  |  |
| 1.8 | Rura φ 160 (w odcinkach prostych) | 912 |  |  |
| 1.9 | Rura φ 200 (w odcinkach prostych) | 36 |  |  |
| 1.10 | Rura φ 225 (w odcinkach prostych) | 24 |  |  |
| 1.11 | Rura φ 250 (w odcinkach prostych) | 12 |  |  |
| 1.12 | Rura φ 315 (w odcinkach prostych) | 12 |  |  |
| 1.13 | Rura φ 400 (w odcinkach prostych) | 12 |  |  |
| 2 | Rury do układania metodami bezwykopowymi |
| 2.1 | Rura φ 40 | 1260 |  |  |
| 2.2 | Rura φ 50 | 200 |  |  |
| 2.3 | Rura φ 63 (w odcinkach prostych) | 432 |  |  |
| 2.4 | Rura φ 90 (w odcinkach prostych) | 264 |  |  |
| 2.5 | Rura φ 110 (w odcinkach prostych) | 4536 |  |  |
| 2.6 | Rura φ 125 (w odcinkach prostych) | 1236 |  |  |
| 2.7 | Rura φ160 (w odcinkach prostych) | 3396 |  |  |
| 2.8 | Rura φ 225 (w odcinkach prostych) | 1152 |  |  |
| 2.9 | Rura φ 250 (w odcinkach prostych) | 1620 |  |  |
| 2.10 | Rura φ 315 (w odcinkach prostych) | 12 |  |  |
| 2.11 | Rura PE 450 (w odcinkach prostych) | 12 |  |  |
| RAZEM (cena ofertowa): (suma wszystkich pozycji z kolumny V) | ...…………………zł netto |
| Cena ofertowa słownie: ……………………………………………………………….….. zł netto |

Dla wskazanego asortymentu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą wszystkie wymagane i aktualne dokumenty takie jak:

- deklaracja właściwości użytkowych,

- atest higieniczny PZH,

- opinia GIG,

- certyfikat DIN CERTCO,

- udokumentowane, w serii badań, parametry rur do metody bezwykopowej wykonane przez instytuty lub laboratoria badawcze w testach: karbu, FNCT oraz nacisku punktowego wg dr Hessela – dotyczy rur  minimum SDR 17

- aprobata techniczna / Krajowa Ocena Techniczna

- certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN-9001

Uwagi:

– Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym: załadunek, transport, rozładunek), również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

– Przedstawione ilości są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2 : Oświadczenie Wykonawcy

Dostawa rur z PE-HD.

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania czynności określonych w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym w specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.

- Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

13.	Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

- parafowany wzór umowy;

- posiadane referencje ( jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami);

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- wszystkie wymagane dokumenty (deklaracja właściwości użytkowych, atest higieniczny PZH, opinia GIG, certyfikat DIN CERTCO;  udokumentowane, w serii badań, parametry rur do metody bezwykopowej wykonane przez instytuty lub laboratoria badawcze w testach: karbu, FNCT oraz nacisku punktowego wg dr Hessela – dotyczy rur  SDR 17; aprobata techniczna / Krajowa Ocena Techniczna, certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN-9001.)

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w Rybniku dnia …………2021 r. pomiędzy Kupującym tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 598.769.500,00 zł,  reprezentowany przez:

- ………………………………………

- ………………………………………

a Sprzedawcą tj.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………    reprezentowanym przez:

- ………………………………………

- ………………………………………

zwane dalej Stronami

§ 1.1.	Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia 22.12.2020  r. oraz złożonej oferty z dnia ………………… r. Strony zawierają niniejszą umowę, której przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych rur z PE-HD do siedziby Kupującego.

§ 1.2.	Szczegółowy zakres dostarczanych rur określa załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 22.12.2020 r.

§ 1.3. Sprzedawca oświadcza, że dostarczany towar będzie nowy, wolny od wad prawnych                              i   fizycznych oraz spełniał  będzie  wymagane polskim prawem normy.

§ 1.4.	Dostawy rur określone w załączniku nr 1 do specyfikacji będą wykonywane w ilości i rodzaju uzależnionym od bieżących potrzeb Kupującego. Przy czym zakup poszczególnych rodzajów rur może nie wystąpić lub wystąpić wielokrotnie podczas realizacji niniejszej umowy.

§ 1.5.	Każdorazowo ilość i rodzaj rur będzie określona przez osoby upoważnione przez Kupującego w formie pisemnego zamówienia.

§ 1.6.	Termin wykonania poszczególnych dostaw przez Sprzedawcę będzie wynosił maksymalnie                    21 dni od dnia przesłania zamówienia drogą elektroniczną (e-mail) przez osoby upoważnione przez Kupującego.

§ 1.7.	Na uzasadniony, pisemny wniosek Sprzedawcy, Kupujący może przedłużyć termin, o którym mowa w § 1.6.

§ 1.8.	Odbiór dostaw będzie następował w siedzibie Kupującego (franco magazyn 44-210 Rybnik,                     ul. Pod Lasem 62) na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

§ 1.9.	Kupujący zastrzega sobie prawo odrzucenia dostawy w przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z niniejszą umową oraz ofertą Sprzedawcy z dnia…………. W tej sytuacji Sprzedawca zobowiązany będzie do dostawy towaru zgodnego z umową z zachowaniem terminu określonego w zamówieniu o którym mowa w § 1.6. pod rygorem naliczenia kar umownych. Dostawa wymienionego towaru będzie się odbywała na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

§ 2.1.	Umowa będzie realizowana w okresie 1 roku od dnia jej zawarcia.

§ 2.2.	Wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty ………………… zł netto.

§ 3.1.	Podstawą obliczania wynagrodzenia Sprzedawcy  za dostarczone rury będą jednostkowe stawki określone w załączniku nr 1 do oferty z dnia ………………… r., niepodlegające zmianie                          i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu umowy.

§ 3.2.	Sprzedawca z tytułu wykonania poszczególnych dostaw określonych w zamówieniu otrzyma                 od Kupującego wynagrodzenie określone w zamówieniu, płatne przelewem  w  terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę.  Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 3.3.	Warunkiem wystawienia faktury przez Sprzedawcę jest dokonanie odbioru oraz potwierdzenie zgodności rodzaju i ilości dostarczonych rur z zamówieniem, stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli Kupującego i Sprzedawcy.

§3.4.	Na pisemny wniosek Sprzedawcy Kupujący może dopuścić odbiory częściowe w ramach jednego zamówienia.  Zgoda Kupującego zostanie wyrażona w formie pisemnej.

§ 4.	Sprzedawca ponosi wszelkie koszty oraz ryzyko związane wykonaniem zamówienia, w tym koszty związane z  transportem rur do siedziby Kupującego oraz koszty związane z załadunkiem, przeładunkiem. Sposób rozładunku będzie określony przez Kupującego.

§ 5.1.	Sprzedawca udziela Kupującemu 36-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar. Termin gwarancji liczony jest oddzielnie dla każdego zamówienia począwszy od dnia jego odbioru, bez zastrzeżeń, przez przedstawiciela Kupującego. Niezależnie od uprawnień wynikających                          z gwarancji Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

§ 5.2. Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji. Kupujący ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi także po upływie jej okresu, jeśli wada została ujawniona w okresie rękojmi.

§ 5.3.	W przypadku zgłoszenia reklamacji Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany towaru  będącego przedmiotem reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji pocztą elektroniczną przez Kupującego. Strony dopuszczają również możliwość zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej.

§ 5.4.	 Sprzedawca ponosi wszelkie koszty reklamacji, w tym pełne koszty transportu.

§ 5.5.	 W przypadku wymiany wadliwego towaru na nowy okres gwarancji biegnie od nowa,                         w stosunku do wymienionego towaru, począwszy  od daty  jego dostawy.

§ 5.6.	W terminie określonym w § 5.3. wymieniony przedmiot umowy musi znajdować się w dyspozycji Kupującego.

§ 6.1.	Kupujący może zastosować wobec Sprzedawcy karę umowną:

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 1.6. w wysokości 1% wartości niezrealizowanego zamówienia netto, nie więcej niż 20%,

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5.3. w wysokości 1% wartości reklamowanego zamówienia netto, nie więcej niż 20%.

§ 6.2.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6.3.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący może zastosować wobec Sprzedawcy karę umowną w wysokości 20% wartości ostatniego zamówienia netto.

§ 6.4.	W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Kupującego Sprzedawca może żądać odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

§ 6.5.	Kupujący może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy bez zgody Sprzedawcy.

§ 6.6.	Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie nie zwalnia Sprzedawcy od  odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7.1.	Sprzedawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji dostaw:

- .........................................................

- .........................................................

§ 7.2.	Kupujący upoważnia następujące osoby do nadzoru nad wykonaniem zamówienia:

- Arnold Przybyła

- Kamil Koczar

- Mariusz Rygiel

§ 8.1.	Każda ze Stron może rozwiązać umowę za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień § 6.2.

§ 8.2.	Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.	Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.	Sprzedawca nie dokona przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności wynikających z wykonania niniejszej umowy, w tym odszkodowawczych i odsetkowych.

§ 11.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.	Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

§ 13.	Umowa sporządzona jest w 2 - jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 14.	Załączniki do umowy: specyfikacja z dnia 22.12.2020 r. oraz złożona oferta Wykonawcy  z dnia ………………… r. stanowią jej integralną część.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   (Dz. Urz. UE L 119.1  z 04.05.2016)  informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 
w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
 telefon: (0-32) 43 28 089 
 e-mail:  iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub  dane przetwarzane są do momentu  ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W  związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę  do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach  na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

### Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

### Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (Dz. U z 2020 poz. 935 z  późń.zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

Kupujący: 									 Sprzedawca: